## Luminescence 1_01
Measurement results
20220129_5780_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax
1/29/2022 3:16:34 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 36450 | 891400 | 684100 | 428700 | 1252000 | 1314000 | 546200 | 506200 | 4952000 | 4125000 | 1509000 | 1530000 | 762900 | 447100 | 673400 | 1174000 | 1279000 | 417100 | 4505000 | 1316000 | 121900 | 10180
C |  | 550400 | 1276000 | 568100 | 771900 | 1562000 | 717000 | 722900 | 1148000 | 3882000 | 10410000 | 1033000 | 465000 | 773800 | 1096000 | 672900 | 1080000 | 1979000 | 785000 | 4702000 | 3260000 | 54520 | 58750
D |  | 817300 | 1211000 | 2262000 | 396500 | 489300 | 683000 | 1508000 | 766200 | 1091000 | 3804000 | 642300 | 2251000 | 1956000 | 1798000 | 2374000 | 1336000 | 630800 | 747000 | 596800 | 3900000 | 63770 | 492800
E |  | 207000 | 2335000 | 1903000 | 981000 | 1348000 | 1254000 | 664400 | 907300 | 386900 | 1116000 | 844800 | 1046000 | 1952000 | 1249000 | 957600 | 1160000 | 3743000 | 1088000 | 501900 | 459900 | 20450 | 1006000
F |  | 626200 | 811300 | 772200 | 784300 | 440200 | 1215000 | 1208000 | 906900 | 32450 | 112400 | 2060000 | 1254000 | 931000 | 1752000 | 1083000 | 2200000 | 1058000 | 1006000 | 195500 | 96920 | 12500 | 929000
G |  | 830000 | 986200 | 236200 | 951400 | 715800 | 371200 | 526700 | 144100 | 16390 | 40070 | 1056000 | 1218000 | 1430000 | 820000 | 924000 | 701800 | 534500 | 780900 | 28160 | 19820 | 10510 | 609600
H |  | 321800 | 808900 | 182300 | 308800 | 431000 | 412700 | 728300 | 315100 | 118900 | 3267000 | 520600 | 1335000 | 788000 | 1230000 | 1104000 | 550700 | 829800 | 1167000 | 793200 | 1597000 | 41660 | 457200
I |  | 1168000 | 398700 | 400800 | 197400 | 705500 | 250300 | 436200 | 295000 | 223900 | 2513000 | 1141000 | 1041000 | 1889000 | 898600 | 1516000 | 863100 | 2452000 | 592500 | 907500 | 4038000 | 1269000 | 327900
J |  | 497400 | 1337000 | 309700 | 552300 | 552900 | 218400 | 245900 | 281200 | 145900 | 5307000 | 326500 | 1466000 | 1127000 | 937700 | 651100 | 1493000 | 660300 | 980300 | 370000 | 1412000 | 50310 | 605900
K |  | 534900 | 563600 | 712000 | 701100 | 530500 | 554700 | 406800 | 123700 | 116700 | 3024000 | 1257000 | 312900 | 467400 | 614600 | 929100 | 861100 | 1338000 | 640600 | 162500 | 4723000 | 83660 | 377300
L |  | 50460 | 93550 | 90040 | 126600 | 35350 | 46360 | 21430 | 23540 | 68480 | 5705000 | 657300 | 694800 | 391900 | 131500 | 56640 | 50560 | 20520 | 12140 | 19590 | 1099000 | 27560 | 696300
M |  | 270400 | 49110 | 92790 | 38190 | 52000 | 24410 | 11730 | 4904 | 21990 | 225100 | 224900 | 178000 | 414700 | 95010 | 49730 | 7861 | 3349 | 2481 | 26860 | 260500 | 9615 | 220100
N |  | 71400 | 256000 | 39850 | 81300 | 21870 | 27060 | 4968 | 15210 | 7458 | 34800 | 77160 | 417200 | 63310 | 120200 | 20730 | 4487 | 1244 | 1204 | 2081 | 33700 | 5928 | 568300
O |  | 36360 | 36740 | 16310 | 19630 | 20620 | 5281 | 15550 | 2437 | 16860 | 10030 | 423000 | 40110 | 216000 | 40820 | 42330 | 4347 | 1261 | 593.5 | 785.3 | 1199 | 1168 | 17700
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 36450
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 550400
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 817300
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 207000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 626200
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 830000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 321800
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1168000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 497400
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 534900
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 50460
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 270400
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 71400
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 36360
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 891400
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1276000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1211000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2335000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 811300
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 986200
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 808900
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 398700
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1337000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 563600
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 93550
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 49110
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 256000
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 36740
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 684100
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 568100
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 2262000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1903000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 772200
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 236200
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 182300
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 400800
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 309700
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 712000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 90040
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 92790
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 39850
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 16310
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 428700
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 771900
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 396500
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 981000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 784300
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 951400
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 308800
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 197400
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 552300
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 701100
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 126600
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 38190
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 81300
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 19630
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1252000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1562000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 489300
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1348000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 440200
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 715800
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 431000
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 705500
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 552900
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 530500
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 35350
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 52000
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 21870
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 20620
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1314000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 717000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 683000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1254000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1215000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 371200
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 412700
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 250300
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 218400
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 554700
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 46360
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 24410
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 27060
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 5281
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 546200
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 722900
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1508000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 664400
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1208000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 526700
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 728300
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 436200
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 245900
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 406800
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 21430
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 11730
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 4968
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 15550
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 506200
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1148000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 766200
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 907300
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 906900
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 144100
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 315100
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 295000
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 281200
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 123700
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 23540
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 4904
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 15210
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 2437
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 4952000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 3882000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 1091000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 386900
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 32450
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 16390
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 118900
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 223900
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 145900
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 116700
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 68480
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 21990
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 7458
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 16860
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 4125000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 10410000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3804000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1116000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 112400
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 40070
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 3267000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 2513000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 5307000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 3024000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 5705000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 225100
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 34800
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 10030
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1509000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1033000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 642300
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 844800
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 2060000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1056000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 520600
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1141000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 326500
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1257000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 657300
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 224900
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 77160
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 423000
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1530000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 465000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 2251000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1046000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1254000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1218000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1335000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1041000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1466000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 312900
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 694800
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 178000
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 417200
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 40110
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 762900
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 773800
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1956000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1952000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 931000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1430000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 788000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1889000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1127000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 467400
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 391900
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 414700
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 63310
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 216000
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 447100
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1096000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1798000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1249000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1752000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 820000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1230000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 898600
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 937700
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 614600
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 131500
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 95010
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 120200
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 40820
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 673400
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 672900
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 2374000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 957600
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1083000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 924000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1104000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1516000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 651100
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 929100
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 56640
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 49730
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 20730
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 42330
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1174000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1080000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1336000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1160000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 2200000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 701800
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 550700
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 863100
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1493000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 861100
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 50560
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 7861
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 4487
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 4347
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1279000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1979000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 630800
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 3743000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1058000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 534500
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 829800
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 2452000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 660300
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1338000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 20520
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 3349
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 1244
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 1261
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 417100
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 785000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 747000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1088000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1006000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 780900
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1167000
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 592500
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 980300
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 640600
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 12140
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 2481
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 1204
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 593.5
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 4505000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 4702000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 596800
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 501900
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 195500
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 28160
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 793200
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 907500
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 370000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 162500
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 19590
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 26860
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2081
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 785.3
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 1316000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 3260000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 3900000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 459900
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 96920
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 19820
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 1597000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 4038000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 1412000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 4723000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 1099000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 260500
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 33700
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 1199
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 121900
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 54520
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 63770
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 20450
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 12500
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 10510
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 41660
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1269000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 50310
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 83660
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 27560
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 9615
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 5928
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 1168
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 10180
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 58750
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 492800
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1006000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 929000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 609600
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 457200
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 327900
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 605900
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 377300
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 696300
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 220100
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 568300
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 17700

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220129_5780_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 1/29/2022 3:16:34 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 1/29/2022 3:16:34 PM | Session 20220129_5780_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax started
| 1/29/2022 3:16:34 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:16:35 PM | Step Luminescence 1 started
| 1/29/2022 3:16:43 PM | Calibration | Luminometric 1.15491 53862938
| 1/29/2022 3:17:10 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:18:10 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:19:10 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:20:10 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:21:10 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:22:10 PM | Temperature | 22.4°C
| 1/29/2022 3:22:52 PM | Step Luminescence 1 ended
| 1/29/2022 3:22:52 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:23:03 PM | Session 20220129_5780_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P