## Luminescence 1_01
Measurement results
20220309_6122_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax
3/9/2022 4:02:50 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 407200 | 216000 | 398800 | 490400 | 218300 | 255300 | 436900 | 409700 | 16330000 | 16300000 | 564100 | 758800 | 183800 | 403100 | 441200 | 409000 | 371800 | 351200 | 15910000 | 15370000 | 842100 | 272900
C |  | 411000 | 425600 | 332700 | 523200 | 458100 | 443200 | 412900 | 646000 | 11880000 | 22040000 | 1126000 | 363700 | 518800 | 169200 | 398700 | 381000 | 733500 | 390500 | 18510000 | 10740000 | 281200 | 360600
D |  | 461000 | 371900 | 450400 | 291600 | 580900 | 266200 | 469400 | 654900 | 7618000 | 8983000 | 524700 | 338600 | 321300 | 421700 | 645400 | 495700 | 565500 | 690600 | 11260000 | 14650000 | 339300 | 174300
E |  | 295200 | 564300 | 338800 | 353100 | 368900 | 553500 | 338300 | 505800 | 3683000 | 3376000 | 536900 | 728200 | 483900 | 781600 | 435100 | 513100 | 318200 | 574000 | 4607000 | 5541000 | 154200 | 291600
F |  | 231200 | 485100 | 281900 | 421500 | 476500 | 457700 | 360600 | 978800 | 325500 | 333000 | 484300 | 792700 | 414700 | 180300 | 756300 | 315800 | 658800 | 425000 | 1268000 | 1253000 | 53050 | 433100
G |  | 415000 | 503700 | 496000 | 1163000 | 323500 | 760500 | 277300 | 107000 | 48460 | 196100 | 489600 | 994200 | 699400 | 463700 | 1084000 | 609900 | 686800 | 520100 | 68220 | 147200 | 32320 | 441600
H |  | 539400 | 229400 | 508000 | 853400 | 737400 | 711700 | 515400 | 159700 | 239500 | 18980000 | 1307000 | 507900 | 432000 | 376200 | 670000 | 759900 | 502500 | 683600 | 1031000 | 14690000 | 375300 | 340500
I |  | 476300 | 439200 | 287500 | 1024000 | 371500 | 314000 | 712800 | 203200 | 161100 | 17230000 | 814900 | 547900 | 409700 | 801700 | 522600 | 483900 | 425700 | 766400 | 898400 | 16390000 | 1054000 | 737800
J |  | 399100 | 361600 | 647300 | 845500 | 1342000 | 704400 | 443200 | 117500 | 166100 | 18080000 | 1024000 | 426800 | 457900 | 400200 | 356100 | 377100 | 742600 | 795000 | 440900 | 18840000 | 498200 | 439100
K |  | 281000 | 474200 | 322200 | 514100 | 595800 | 546200 | 282000 | 202000 | 126600 | 12010000 | 705600 | 312600 | 456600 | 322300 | 623400 | 1415000 | 600400 | 779500 | 342700 | 15580000 | 437000 | 234100
L |  | 102000 | 28360 | 17280 | 27320 | 23930 | 21680 | 33610 | 78950 | 104800 | 7888000 | 941500 | 531100 | 611600 | 273600 | 84800 | 39640 | 18990 | 28110 | 196200 | 11190000 | 301700 | 194700
M |  | 87340 | 25040 | 28370 | 41280 | 36280 | 50360 | 126900 | 67830 | 60710 | 3662000 | 526500 | 762900 | 394100 | 287300 | 278200 | 35270 | 10740 | 13100 | 91420 | 6291000 | 188000 | 435000
N |  | 53000 | 17540 | 43340 | 23110 | 26880 | 26610 | 109900 | 42490 | 65670 | 422300 | 668500 | 584100 | 223800 | 231500 | 228500 | 58590 | 20120 | 18540 | 28480 | 1017000 | 41930 | 554800
O |  | 45130 | 14130 | 12970 | 23150 | 27640 | 33750 | 48070 | 29690 | 128700 | 70250 | 351200 | 589500 | 383800 | 276500 | 202200 | 148700 | 137200 | 139400 | 115000 | 38600 | 11930 | 165300
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 407200
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 411000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 461000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 295200
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 231200
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 415000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 539400
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 476300
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 399100
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 281000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 102000
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 87340
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 53000
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 45130
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 216000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 425600
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 371900
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 564300
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 485100
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 503700
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 229400
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 439200
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 361600
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 474200
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 28360
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 25040
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 17540
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 14130
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 398800
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 332700
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 450400
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 338800
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 281900
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 496000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 508000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 287500
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 647300
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 322200
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 17280
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 28370
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 43340
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 12970
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 490400
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 523200
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 291600
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 353100
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 421500
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1163000
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 853400
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1024000
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 845500
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 514100
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 27320
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 41280
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 23110
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 23150
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 218300
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 458100
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 580900
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 368900
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 476500
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 323500
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 737400
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 371500
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 1342000
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 595800
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 23930
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 36280
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 26880
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 27640
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 255300
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 443200
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 266200
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 553500
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 457700
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 760500
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 711700
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 314000
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 704400
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 546200
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 21680
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 50360
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 26610
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 33750
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 436900
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 412900
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 469400
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 338300
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 360600
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 277300
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 515400
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 712800
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 443200
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 282000
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 33610
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 126900
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 109900
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 48070
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 409700
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 646000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 654900
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 505800
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 978800
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 107000
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 159700
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 203200
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 117500
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 202000
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 78950
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 67830
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 42490
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 29690
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 16330000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 11880000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 7618000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 3683000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 325500
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 48460
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 239500
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 161100
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 166100
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 126600
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 104800
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 60710
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 65670
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 128700
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 16300000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 22040000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 8983000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 3376000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 333000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 196100
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 18980000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 17230000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 18080000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 12010000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 7888000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 3662000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 422300
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 70250
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 564100
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1126000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 524700
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 536900
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 484300
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 489600
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1307000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 814900
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1024000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 705600
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 941500
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 526500
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 668500
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 351200
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 758800
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 363700
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 338600
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 728200
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 792700
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 994200
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 507900
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 547900
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 426800
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 312600
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 531100
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 762900
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 584100
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 589500
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 183800
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 518800
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 321300
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 483900
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 414700
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 699400
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 432000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 409700
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 457900
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 456600
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 611600
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 394100
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 223800
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 383800
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 403100
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 169200
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 421700
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 781600
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 180300
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 463700
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 376200
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 801700
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 400200
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 322300
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 273600
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 287300
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 231500
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 276500
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 441200
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 398700
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 645400
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 435100
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 756300
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1084000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 670000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 522600
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 356100
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 623400
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 84800
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 278200
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 228500
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 202200
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 409000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 381000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 495700
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 513100
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 315800
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 609900
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 759900
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 483900
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 377100
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1415000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 39640
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 35270
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 58590
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 148700
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 371800
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 733500
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 565500
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 318200
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 658800
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 686800
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 502500
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 425700
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 742600
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 600400
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 18990
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 10740
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 20120
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 137200
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 351200
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 390500
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 690600
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 574000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 425000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 520100
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 683600
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 766400
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 795000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 779500
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 28110
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 13100
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 18540
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 139400
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 15910000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 18510000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 11260000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 4607000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1268000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 68220
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1031000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 898400
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 440900
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 342700
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 196200
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 91420
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 28480
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 115000
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 15370000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 10740000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 14650000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 5541000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1253000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 147200
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 14690000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 16390000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 18840000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 15580000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 11190000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 6291000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1017000
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 38600
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 842100
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 281200
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 339300
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 154200
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 53050
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 32320
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 375300
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1054000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 498200
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 437000
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 301700
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 188000
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 41930
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 11930
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 272900
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 360600
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 174300
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 291600
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 433100
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 441600
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 340500
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 737800
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 439100
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 234100
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 194700
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 435000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 554800
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 165300

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220309_6122_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/9/2022 4:02:50 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/9/2022 4:02:50 PM | Session 20220309_6122_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax started
| 3/9/2022 4:02:50 PM | Temperature | 22.9°C
| 3/9/2022 4:02:51 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/9/2022 4:02:59 PM | Calibration | Luminometric 1.06014 391099495
| 3/9/2022 4:03:19 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:04:19 PM | Temperature | 22.9°C
| 3/9/2022 4:05:19 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:06:19 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:07:19 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:08:19 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:09:12 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/9/2022 4:09:12 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:09:19 PM | Temperature | 22.8°C
| 3/9/2022 4:09:23 PM | Session 20220309_6122_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P