## Luminescence 1_01
Measurement results
20220312_6143_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax
3/12/2022 2:01:28 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5540000 | 9619000 | 8094000 | 10200000 | 9725000 | 10330000 | 10610000 | 12100000 | 13680000 | 14590000 | 12110000 | 6523000 | 11890000 | 8473000 | 9537000 | 10020000 | 8758000 | 9212000 | 18230000 | 16360000 | 9741000 | 8086000
C |  | 7912000 | 12530000 | 9176000 | 14670000 | 10700000 | 14680000 | 13640000 | 13410000 | 19290000 | 17390000 | 11160000 | 11580000 | 9074000 | 15360000 | 12180000 | 10600000 | 13700000 | 9561000 | 15050000 | 12700000 | 10720000 | 384000
D |  | 10200000 | 11670000 | 12120000 | 9227000 | 12330000 | 9399000 | 6629000 | 14350000 | 10660000 | 19440000 | 13510000 | 11530000 | 11570000 | 8524000 | 13290000 | 12110000 | 9502000 | 5306000 | 7054000 | 5833000 | 5648000 | 159500
E |  | 11270000 | 11060000 | 7473000 | 7792000 | 6812000 | 11820000 | 14950000 | 8806000 | 6050000 | 8383000 | 6494000 | 11280000 | 13760000 | 9221000 | 6650000 | 12880000 | 12950000 | 5067000 | 1871000 | 1427000 | 8281000 | 224200
F |  | 8555000 | 7316000 | 11840000 | 8247000 | 10280000 | 13970000 | 11430000 | 11110000 | 7124000 | 4734000 | 9975000 | 12060000 | 8644000 | 8198000 | 6774000 | 7841000 | 8240000 | 5468000 | 484000 | 317400 | 10370000 | 272100
G |  | 6817000 | 8268000 | 7355000 | 8890000 | 8501000 | 10450000 | 6309000 | 8225000 | 394300 | 229600 | 5085000 | 12720000 | 6710000 | 7066000 | 4909000 | 7259000 | 8674000 | 4426000 | 252300 | 280800 | 11160000 | 304500
H |  | 11720000 | 12610000 | 9893000 | 7620000 | 8346000 | 9566000 | 6491000 | 6922000 | 2690000 | 11850000 | 8390000 | 4027000 | 7531000 | 5656000 | 3697000 | 3488000 | 4917000 | 2755000 | 3621000 | 15970000 | 12650000 | 376400
I |  | 14480000 | 8454000 | 9682000 | 9561000 | 6045000 | 5681000 | 6413000 | 5975000 | 4757000 | 15930000 | 2947000 | 8854000 | 3030000 | 3815000 | 1902000 | 3543000 | 1957000 | 3624000 | 2982000 | 13920000 | 4938000 | 6279000
J |  | 10670000 | 10800000 | 5965000 | 8593000 | 5856000 | 8619000 | 5137000 | 4111000 | 3076000 | 22050000 | 3185000 | 4047000 | 6332000 | 4892000 | 2067000 | 3631000 | 1711000 | 2774000 | 1406000 | 19710000 | 667900 | 6366000
K |  | 6047000 | 9562000 | 9589000 | 8777000 | 11210000 | 6744000 | 7452000 | 4892000 | 2352000 | 15410000 | 2061000 | 1995000 | 1452000 | 1319000 | 2416000 | 633900 | 1100000 | 590600 | 841200 | 16860000 | 575600 | 12270000
L |  | 3907000 | 3767000 | 3402000 | 3179000 | 735300 | 671000 | 204000 | 90920 | 525200 | 15260000 | 1990000 | 1541000 | 1482000 | 955600 | 817200 | 173600 | 150200 | 262500 | 217200 | 5055000 | 229200 | 9878000
M |  | 5122000 | 4035000 | 2950000 | 1523000 | 539900 | 539300 | 103600 | 24620 | 534200 | 8000000 | 876100 | 750800 | 920000 | 1040000 | 1235000 | 266600 | 251600 | 206500 | 244900 | 1603000 | 129100 | 8040000
N |  | 3235000 | 4961000 | 3521000 | 2133000 | 653200 | 699400 | 241100 | 18320 | 183800 | 3782000 | 361700 | 360300 | 308900 | 488900 | 387500 | 390800 | 433300 | 314400 | 230900 | 293100 | 95100 | 10620000
O |  | 4485000 | 3919000 | 3437000 | 1638000 | 442800 | 429400 | 100200 | 10020 | 11490 | 57550 | 236800 | 464400 | 580200 | 327700 | 365700 | 575600 | 544800 | 262900 | 330500 | 125600 | 120200 | 6443000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 5540000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 7912000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 10200000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 11270000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8555000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 6817000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 11720000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 14480000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 10670000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 6047000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 3907000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 5122000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 3235000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 4485000
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 9619000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 12530000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 11670000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 11060000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 7316000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 8268000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 12610000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 8454000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 10800000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 9562000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3767000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 4035000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 4961000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3919000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 8094000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 9176000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 12120000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 7473000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 11840000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 7355000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 9893000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 9682000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 5965000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 9589000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 3402000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 2950000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 3521000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 3437000
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 10200000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 14670000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 9227000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 7792000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 8247000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 8890000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 7620000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 9561000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 8593000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 8777000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 3179000
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1523000
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 2133000
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1638000
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 9725000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 10700000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 12330000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 6812000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 10280000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 8501000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 8346000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 6045000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 5856000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 11210000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 735300
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 539900
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 653200
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 442800
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 10330000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 14680000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 9399000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 11820000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 13970000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 10450000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 9566000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 5681000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8619000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 6744000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 671000
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 539300
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 699400
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 429400
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 10610000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 13640000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 6629000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 14950000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 11430000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 6309000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 6491000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 6413000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 5137000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 7452000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 204000
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 103600
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 241100
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 100200
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 12100000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 13410000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 14350000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 8806000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 11110000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 8225000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 6922000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 5975000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 4111000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 4892000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 90920
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 24620
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 18320
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 10020
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 13680000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 19290000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 10660000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6050000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 7124000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 394300
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2690000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 4757000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 3076000
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 2352000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 525200
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 534200
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 183800
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11490
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 14590000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 17390000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 19440000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 8383000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 4734000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 229600
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 11850000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 15930000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 22050000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 15410000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 15260000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 8000000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3782000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 57550
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 12110000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 11160000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 13510000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 6494000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 9975000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 5085000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 8390000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2947000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 3185000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 2061000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1990000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 876100
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 361700
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 236800
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 6523000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 11580000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 11530000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 11280000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 12060000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 12720000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 4027000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 8854000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 4047000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1995000
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1541000
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 750800
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 360300
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 464400
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11890000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 9074000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 11570000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 13760000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 8644000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 6710000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 7531000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 3030000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 6332000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1452000
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1482000
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 920000
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 308900
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 580200
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 8473000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 15360000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 8524000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 9221000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 8198000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 7066000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 5656000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 3815000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 4892000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1319000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 955600
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1040000
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 488900
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 327700
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 9537000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 12180000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 13290000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 6650000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 6774000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4909000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3697000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1902000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 2067000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 2416000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 817200
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1235000
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 387500
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 365700
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 10020000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 10600000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 12110000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 12880000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 7841000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 7259000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3488000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 3543000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 3631000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 633900
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 173600
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 266600
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 390800
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 575600
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 8758000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 13700000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 9502000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 12950000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 8240000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 8674000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 4917000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1957000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1711000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 1100000
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 150200
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 251600
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 433300
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 544800
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 9212000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 9561000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 5306000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 5067000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 5468000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 4426000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 2755000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 3624000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 2774000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 590600
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 262500
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 206500
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 314400
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 262900
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 18230000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 15050000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 7054000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1871000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 484000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 252300
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3621000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2982000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1406000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 841200
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 217200
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 244900
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 230900
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 330500
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 16360000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 12700000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 5833000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1427000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 317400
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 280800
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 15970000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 13920000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 19710000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 16860000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 5055000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1603000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 293100
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 125600
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 9741000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 10720000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 5648000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 8281000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 10370000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 11160000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 12650000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 4938000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 667900
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 575600
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 229200
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 129100
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 95100
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 120200
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 8086000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 384000
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 159500
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 224200
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 272100
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 304500
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 376400
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6279000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6366000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 12270000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 9878000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 8040000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 10620000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6443000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220312_6143_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/12/2022 2:01:28 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/12/2022 2:01:28 PM | Session 20220312_6143_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax started
| 3/12/2022 2:01:28 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:01:29 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/12/2022 2:01:36 PM | Calibration | Luminometric 1.03806 416291158
| 3/12/2022 2:02:19 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:03:19 PM | Temperature | 20.7°C
| 3/12/2022 2:04:19 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:05:19 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:06:19 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:07:19 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:07:48 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/12/2022 2:07:49 PM | Temperature | 20.6°C
| 3/12/2022 2:07:59 PM | Session 20220312_6143_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P