## Luminescence 1_01
Measurement results
V2_5800_OX-SN38_NDS_06FEB22.skax
2/6/2022 12:56:05 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 381100 | 605900 | 1105000 | 370400 | 1389000 | 642500 | 766800 | 715600 | 1424000 | 1765000 | 1376000 | 1755000 | 1597000 | 854000 | 1028000 | 584700 | 486700 | 838600 | 423600 | 878600 | 2286000 | 597400
C |  | 1422000 | 1362000 | 677800 | 472800 | 615900 | 1552000 | 1010000 | 1324000 | 1454000 | 1247000 | 1224000 | 2002000 | 1104000 | 1522000 | 1491000 | 771700 | 638400 | 721200 | 2148000 | 2109000 | 1446000 | 30800
D |  | 495200 | 765500 | 768200 | 971900 | 986700 | 1072000 | 1423000 | 1443000 | 612100 | 549700 | 522900 | 1890000 | 863400 | 288800 | 1944000 | 888800 | 713600 | 500400 | 669100 | 350300 | 975900 | 17820
E |  | 612600 | 1115000 | 446800 | 624300 | 1340000 | 1337000 | 1100000 | 446600 | 87720 | 519200 | 836800 | 1407000 | 1670000 | 1066000 | 1501000 | 672100 | 1635000 | 643800 | 129300 | 74000 | 611300 | 13390
F |  | 1193000 | 702800 | 1937000 | 1382000 | 1252000 | 613100 | 1427000 | 1264000 | 302100 | 221100 | 885100 | 1086000 | 606300 | 440600 | 231500 | 1194000 | 357200 | 1119000 | 23380 | 26800 | 1517000 | 24990
G |  | 1621000 | 1157000 | 1355000 | 1548000 | 1044000 | 452200 | 1300000 | 1633000 | 42700 | 22580 | 1015000 | 981900 | 1242000 | 1539000 | 969500 | 1271000 | 675900 | 1256000 | 40200 | 22480 | 1004000 | 19480
H |  | 1170000 | 1270000 | 484800 | 1003000 | 660700 | 1065000 | 1606000 | 851400 | 437400 | 1102000 | 1813000 | 1267000 | 1811000 | 1135000 | 1190000 | 877600 | 770700 | 1320000 | 1437000 | 813100 | 909100 | 20510
I |  | 806300 | 710500 | 1557000 | 1300000 | 584700 | 1297000 | 1584000 | 1196000 | 852900 | 1225000 | 604100 | 449300 | 400200 | 1193000 | 615500 | 1021000 | 634600 | 1180000 | 1461000 | 2979000 | 998600 | 278100
J |  | 1162000 | 1168000 | 1191000 | 585300 | 498400 | 484100 | 1456000 | 545100 | 583700 | 2999000 | 1216000 | 423300 | 585700 | 758100 | 505000 | 979000 | 533300 | 845200 | 827200 | 1559000 | 47890 | 965100
K |  | 867500 | 1167000 | 2002000 | 1568000 | 786100 | 1659000 | 1205000 | 1158000 | 601000 | 2712000 | 537800 | 1133000 | 593000 | 392100 | 509900 | 180300 | 267700 | 308500 | 165900 | 1240000 | 29070 | 477700
L |  | 941500 | 554200 | 614900 | 377800 | 626500 | 240800 | 19630 | 20240 | 700300 | 1589000 | 566400 | 365300 | 327900 | 263600 | 663100 | 74410 | 117000 | 178000 | 140100 | 186700 | 14670 | 1159000
M |  | 410600 | 541100 | 296900 | 427800 | 314200 | 151300 | 18210 | 4990 | 292100 | 398400 | 154400 | 202600 | 368100 | 324700 | 223300 | 34700 | 39740 | 74780 | 58200 | 89350 | 14920 | 1663000
N |  | 625000 | 472800 | 566500 | 389100 | 464100 | 228500 | 6899 | 2182 | 7317 | 429200 | 283000 | 32910 | 26270 | 51940 | 29120 | 65850 | 39260 | 27740 | 25960 | 77470 | 9289 | 828100
O |  | 425800 | 448000 | 447900 | 621300 | 624200 | 67920 | 2635 | 1509 | 1585 | 7149 | 201300 | 35270 | 18210 | 45510 | 68020 | 36360 | 16220 | 26750 | 71040 | 8026 | 5597 | 357600
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 381100
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1422000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 495200
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 612600
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1193000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1621000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1170000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 806300
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1162000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 867500
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 941500
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 410600
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 625000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 425800
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 605900
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1362000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 765500
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1115000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 702800
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1157000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1270000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 710500
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1168000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1167000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 554200
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 541100
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 472800
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 448000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1105000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 677800
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 768200
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 446800
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1937000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1355000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 484800
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1557000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1191000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2002000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 614900
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 296900
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 566500
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 447900
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 370400
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 472800
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 971900
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 624300
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1382000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1548000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1003000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1300000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 585300
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1568000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 377800
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 427800
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 389100
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 621300
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1389000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 615900
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 986700
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1340000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1252000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1044000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 660700
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 584700
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 498400
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 786100
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 626500
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 314200
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 464100
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 624200
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 642500
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1552000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1072000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1337000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 613100
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 452200
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1065000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1297000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 484100
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1659000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 240800
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 151300
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 228500
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 67920
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 766800
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1010000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1423000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1100000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1427000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1300000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1606000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1584000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1456000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1205000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 19630
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 18210
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 6899
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 2635
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 715600
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1324000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1443000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 446600
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1264000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1633000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 851400
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1196000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 545100
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1158000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 20240
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4990
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2182
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 1509
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1424000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 1454000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 612100
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 87720
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 302100
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 42700
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 437400
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 852900
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 583700
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 601000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 700300
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 292100
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 7317
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 1585
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1765000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 1247000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 549700
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 519200
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 221100
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 22580
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 1102000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 1225000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 2999000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 2712000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 1589000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 398400
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 429200
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 7149
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1376000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1224000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 522900
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 836800
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 885100
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1015000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1813000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 604100
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1216000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 537800
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 566400
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 154400
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 283000
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 201300
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1755000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2002000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1890000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1407000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1086000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 981900
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1267000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 449300
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 423300
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1133000
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 365300
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 202600
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 32910
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 35270
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1597000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1104000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 863400
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1670000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 606300
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1242000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1811000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 400200
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 585700
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 593000
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 327900
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 368100
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 26270
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 18210
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 854000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1522000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 288800
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1066000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 440600
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1539000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1135000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1193000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 758100
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 392100
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 263600
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 324700
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 51940
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 45510
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1028000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1491000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1944000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1501000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 231500
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 969500
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1190000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 615500
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 505000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 509900
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 663100
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 223300
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 29120
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 68020
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 584700
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 771700
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 888800
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 672100
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1194000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1271000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 877600
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1021000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 979000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 180300
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 74410
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 34700
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 65850
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 36360
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 486700
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 638400
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 713600
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1635000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 357200
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 675900
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 770700
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 634600
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 533300
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 267700
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 117000
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 39740
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 39260
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 16220
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 838600
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 721200
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 500400
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 643800
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1119000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1256000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1320000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1180000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 845200
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 308500
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 178000
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 74780
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 27740
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 26750
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 423600
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 2148000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 669100
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 129300
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 23380
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 40200
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1437000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1461000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 827200
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 165900
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 140100
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 58200
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 25960
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 71040
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 878600
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 2109000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 350300
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 74000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 26800
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 22480
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 813100
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 2979000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 1559000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1240000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 186700
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 89350
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 77470
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 8026
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 2286000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 1446000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 975900
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 611300
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 1517000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 1004000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 909100
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 998600
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 47890
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 29070
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 14670
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 14920
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 9289
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 5597
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 597400
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 30800
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 17820
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 13390
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 24990
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 19480
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 20510
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 278100
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 965100
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 477700
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1159000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1663000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 828100
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 357600

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | V2_5800_OX-SN38_NDS_06FEB22.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/6/2022 12:56:05 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/6/2022 12:56:05 PM | Session V2_5800_OX-SN38_NDS_06FEB22.skax started
| 2/6/2022 12:56:05 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/6/2022 12:56:06 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/6/2022 12:56:13 PM | Calibration | Luminometric 1.12214 122139764
| 2/6/2022 12:56:29 PM | Temperature | 23.6°C
| 2/6/2022 12:57:29 PM | Temperature | 23.6°C
| 2/6/2022 12:58:29 PM | Temperature | 23.6°C
| 2/6/2022 12:59:29 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/6/2022 1:00:29 PM | Temperature | 23.6°C
| 2/6/2022 1:01:29 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/6/2022 1:02:16 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/6/2022 1:02:16 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/6/2022 1:02:27 PM | Session V2_5800_OX-SN38_NDS_06FEB22.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P