## Luminescence 1_01
Measurement results
20220315_6164_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax
3/15/2022 1:23:17 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 7358000 | 6093000 | 7259000 | 10390000 | 7178000 | 7929000 | 8234000 | 10010000 | 6380000 | 13360000 | 9278000 | 11550000 | 14310000 | 13840000 | 11230000 | 14410000 | 8251000 | 10860000 | 6635000 | 10780000 | 7663000 | 4663000
C |  | 8363000 | 9430000 | 5272000 | 6093000 | 7821000 | 13320000 | 4701000 | 7296000 | 8910000 | 5206000 | 8542000 | 9095000 | 14150000 | 6619000 | 8015000 | 6323000 | 18180000 | 14770000 | 6454000 | 11660000 | 9222000 | 220200
D |  | 12240000 | 7123000 | 5646000 | 11730000 | 10520000 | 7772000 | 13250000 | 13250000 | 10420000 | 12080000 | 5721000 | 13900000 | 14780000 | 11030000 | 7599000 | 9596000 | 14840000 | 6885000 | 2296000 | 3315000 | 4018000 | 96310
E |  | 8486000 | 7487000 | 6510000 | 9123000 | 9498000 | 14350000 | 8747000 | 11390000 | 6075000 | 9417000 | 12470000 | 17990000 | 5495000 | 11840000 | 8986000 | 15360000 | 10450000 | 4480000 | 781300 | 692700 | 13690000 | 236900
F |  | 9590000 | 9111000 | 10200000 | 10060000 | 8265000 | 9209000 | 9691000 | 9927000 | 2583000 | 2300000 | 15890000 | 16750000 | 5808000 | 11380000 | 7792000 | 11220000 | 7887000 | 3051000 | 340600 | 215500 | 8089000 | 160100
G |  | 8553000 | 8715000 | 10820000 | 15080000 | 10870000 | 8239000 | 9699000 | 8518000 | 286300 | 201500 | 11360000 | 7820000 | 9747000 | 6065000 | 6203000 | 14980000 | 7780000 | 3268000 | 128200 | 225300 | 12980000 | 243300
H |  | 11450000 | 9584000 | 10650000 | 10110000 | 9141000 | 13280000 | 10030000 | 18670000 | 5800000 | 8537000 | 4427000 | 3838000 | 1894000 | 5938000 | 3225000 | 5499000 | 3539000 | 3447000 | 1984000 | 11420000 | 12250000 | 281100
I |  | 4865000 | 6379000 | 9671000 | 7646000 | 12920000 | 8038000 | 8979000 | 8686000 | 4290000 | 6342000 | 2784000 | 2858000 | 2482000 | 4549000 | 2692000 | 4792000 | 2918000 | 2138000 | 2850000 | 8088000 | 20450000 | 6454000
J |  | 6350000 | 9368000 | 10340000 | 10700000 | 11990000 | 7680000 | 7090000 | 9129000 | 4275000 | 10170000 | 1865000 | 1846000 | 3341000 | 3007000 | 1437000 | 1934000 | 1702000 | 1456000 | 3182000 | 12370000 | 576200 | 11760000
K |  | 3809000 | 4208000 | 5060000 | 4689000 | 7029000 | 8572000 | 7933000 | 10910000 | 2192000 | 12330000 | 2065000 | 1838000 | 1744000 | 1128000 | 921000 | 483700 | 340000 | 255800 | 548100 | 8374000 | 261100 | 10160000
L |  | 3214000 | 6406000 | 4486000 | 4398000 | 590700 | 361800 | 237500 | 143500 | 1896000 | 8261000 | 857300 | 1162000 | 650200 | 1040000 | 616400 | 216500 | 355500 | 169000 | 150300 | 2126000 | 136800 | 6775000
M |  | 2657000 | 3031000 | 4062000 | 1080000 | 1091000 | 238100 | 61060 | 20490 | 407500 | 4657000 | 356500 | 229900 | 279200 | 433600 | 185500 | 240300 | 248700 | 180500 | 245100 | 543300 | 101700 | 10750000
N |  | 2532000 | 3568000 | 1791000 | 1997000 | 288600 | 272700 | 38860 | 14690 | 107500 | 3207000 | 184900 | 233500 | 290600 | 338400 | 629900 | 432000 | 199600 | 250700 | 281900 | 97240 | 74490 | 8038000
O |  | 1780000 | 3300000 | 1263000 | 329600 | 174400 | 34180 | 11930 | 4044 | 7850 | 42660 | 108700 | 117500 | 145100 | 456600 | 286400 | 304800 | 409400 | 208200 | 462400 | 70610 | 74280 | 4442000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 7358000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8363000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 12240000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8486000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 9590000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 8553000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 11450000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 4865000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 6350000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 3809000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 3214000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2657000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2532000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1780000
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 6093000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 9430000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 7123000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 7487000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 9111000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 8715000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 9584000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 6379000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 9368000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4208000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 6406000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3031000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3568000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3300000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 7259000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5272000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5646000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 6510000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 10200000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 10820000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 10650000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 9671000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 10340000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 5060000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 4486000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 4062000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1791000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1263000
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 10390000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 6093000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 11730000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 9123000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 10060000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 15080000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 10110000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 7646000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 10700000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 4689000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 4398000
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1080000
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1997000
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 329600
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 7178000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 7821000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 10520000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 9498000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 8265000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 10870000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 9141000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 12920000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 11990000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 7029000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 590700
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1091000
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 288600
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 174400
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 7929000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 13320000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 7772000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 14350000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 9209000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8239000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 13280000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8038000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 7680000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8572000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 361800
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 238100
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 272700
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 34180
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 8234000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 4701000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 13250000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 8747000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 9691000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 9699000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 10030000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 8979000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 7090000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 7933000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 237500
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 61060
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 38860
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 11930
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 10010000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 7296000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 13250000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 11390000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 9927000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 8518000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 18670000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 8686000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 9129000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 10910000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 143500
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 20490
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 14690
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4044
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 6380000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 8910000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 10420000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6075000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2583000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 286300
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 5800000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 4290000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 4275000
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 2192000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1896000
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 407500
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 107500
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 7850
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 13360000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 5206000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 12080000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 9417000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2300000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 201500
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 8537000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 6342000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 10170000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 12330000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 8261000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 4657000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3207000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 42660
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 9278000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 8542000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 5721000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 12470000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 15890000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 11360000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 4427000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2784000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1865000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 2065000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 857300
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 356500
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 184900
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 108700
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11550000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 9095000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 13900000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 17990000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 16750000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 7820000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 3838000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2858000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1846000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1838000
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1162000
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 229900
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 233500
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 117500
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 14310000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 14150000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 14780000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 5495000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5808000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 9747000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1894000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2482000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 3341000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1744000
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 650200
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 279200
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 290600
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 145100
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 13840000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 6619000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 11030000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 11840000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 11380000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 6065000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 5938000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 4549000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 3007000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1128000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1040000
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 433600
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 338400
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 456600
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11230000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 8015000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 7599000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 8986000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 7792000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 6203000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3225000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2692000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1437000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 921000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 616400
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 185500
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 629900
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 286400
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 14410000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 6323000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 9596000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 15360000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 11220000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 14980000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 5499000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 4792000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1934000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 483700
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 216500
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 240300
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 432000
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 304800
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 8251000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 18180000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 14840000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 10450000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 7887000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 7780000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3539000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2918000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1702000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 340000
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 355500
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 248700
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 199600
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 409400
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 10860000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 14770000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 6885000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 4480000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 3051000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 3268000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3447000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2138000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1456000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 255800
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 169000
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 180500
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 250700
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 208200
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 6635000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 6454000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2296000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 781300
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 340600
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 128200
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1984000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2850000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 3182000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 548100
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 150300
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 245100
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 281900
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 462400
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 10780000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 11660000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3315000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 692700
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 215500
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 225300
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 11420000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 8088000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 12370000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 8374000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2126000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 543300
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 97240
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 70610
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 7663000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 9222000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 4018000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 13690000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 8089000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 12980000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 12250000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 20450000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 576200
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 261100
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 136800
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 101700
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 74490
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 74280
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 4663000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 220200
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 96310
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 236900
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 160100
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 243300
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 281100
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6454000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 11760000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 10160000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6775000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 10750000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 8038000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4442000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220315_6164_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/15/2022 1:23:17 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/15/2022 1:23:17 PM | Session 20220315_6164_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax started
| 3/15/2022 1:23:17 PM | Temperature | 23.5°C
| 3/15/2022 1:23:18 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/15/2022 1:23:23 PM | Temperature | 23.5°C
| 3/15/2022 1:23:26 PM | Calibration | Luminometric 1.12899 441622019
| 3/15/2022 1:24:23 PM | Temperature | 23.5°C
| 3/15/2022 1:25:23 PM | Temperature | 23.6°C
| 3/15/2022 1:26:23 PM | Temperature | 23.6°C
| 3/15/2022 1:27:23 PM | Temperature | 23.6°C
| 3/15/2022 1:28:23 PM | Temperature | 23.6°C
| 3/15/2022 1:29:23 PM | Temperature | 23.6°C
| 3/15/2022 1:29:38 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/15/2022 1:29:38 PM | Temperature | 23.6°C
| 3/15/2022 1:29:48 PM | Session 20220315_6164_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P