## Luminescence 1_01
Measurement results
20220305_6102_5FUTAS_DAY4CTG_MPH.skax
3/5/2022 1:39:09 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 11460000 | 4489000 | 12270000 | 6387000 | 4616000 | 8989000 | 1865000 | 11520000 | 13590000 | 8737000 | 6146000 | 186100 | 2455000 | 8033000 | 10900000 | 7988000 | 2414000 | 3420000 | 12900000 | 12300000 | 11070000 | 6901000
C |  | 7530000 | 8774000 | 4203000 | 9405000 | 6743000 | 2547000 | 10800000 | 9081000 | 9330000 | 9509000 | 2032000 | 8574000 | 6666000 | 12800000 | 10650000 | 5752000 | 8048000 | 9769000 | 8474000 | 19280000 | 495200 | 8314000
D |  | 6944000 | 6648000 | 7749000 | 6630000 | 10980000 | 7452000 | 4169000 | 11070000 | 3847000 | 4133000 | 9529000 | 10140000 | 5993000 | 8973000 | 6738000 | 11260000 | 5563000 | 3807000 | 8193000 | 8965000 | 213100 | 5769000
E |  | 3694000 | 4872000 | 1658000 | 15560000 | 3579000 | 9446000 | 9266000 | 5303000 | 1541000 | 2326000 | 9449000 | 3290000 | 4774000 | 9320000 | 5891000 | 3818000 | 5285000 | 7008000 | 2502000 | 3160000 | 153600 | 10680000
F |  | 10310000 | 7576000 | 10160000 | 4676000 | 10450000 | 3618000 | 5544000 | 7416000 | 204100 | 300600 | 6821000 | 8656000 | 10030000 | 6167000 | 6508000 | 11910000 | 4449000 | 10150000 | 994100 | 899900 | 91820 | 5859000
G |  | 5609000 | 1257000 | 2116000 | 305400 | 4347000 | 2278000 | 606200 | 163600 | 65920 | 164200 | 8008000 | 5862000 | 8422000 | 8823000 | 6481000 | 3191000 | 2689000 | 4966000 | 139000 | 120500 | 77580 | 5922000
H |  | 1360000 | 3160000 | 1764000 | 2273000 | 965700 | 996000 | 531900 | 346900 | 205900 | 9985000 | 7949000 | 2610000 | 10980000 | 4683000 | 7745000 | 7067000 | 4210000 | 4442000 | 1148000 | 10370000 | 292800 | 9096000
I |  | 2726000 | 3389000 | 5910000 | 4557000 | 2780000 | 1563000 | 217500 | 426100 | 230300 | 15420000 | 9734000 | 4906000 | 6781000 | 2222000 | 6771000 | 5262000 | 2607000 | 2800000 | 1511000 | 9366000 | 7167000 | 2151000
J |  | 4153000 | 5965000 | 2866000 | 1716000 | 2217000 | 1750000 | 609100 | 334300 | 141000 | 10750000 | 7665000 | 9875000 | 6927000 | 2438000 | 13700000 | 3723000 | 1240000 | 2377000 | 1070000 | 8370000 | 1209000 | 9103000
K |  | 1426000 | 4924000 | 3899000 | 2938000 | 5543000 | 649800 | 272600 | 216700 | 175100 | 9997000 | 2935000 | 11880000 | 2238000 | 5777000 | 8205000 | 4997000 | 4963000 | 2752000 | 1612000 | 6536000 | 471600 | 202200
L |  | 260700 | 101200 | 150000 | 79820 | 90630 | 42540 | 42130 | 25380 | 131800 | 7077000 | 2760000 | 1813000 | 2552000 | 1281000 | 833400 | 271500 | 78650 | 56690 | 692400 | 6783000 | 848200 | 8335000
M |  | 102000 | 56540 | 38560 | 115800 | 22670 | 45780 | 37250 | 36780 | 66920 | 1846000 | 1842000 | 1381000 | 1490000 | 632100 | 668500 | 95080 | 16640 | 17120 | 86230 | 3186000 | 210200 | 5508000
N |  | 123100 | 166600 | 40220 | 86490 | 319600 | 44690 | 182800 | 61660 | 111900 | 258100 | 12700000 | 4126000 | 288400 | 593000 | 328100 | 62410 | 36650 | 22090 | 86570 | 451600 | 767900 | 6298000
O |  | 41380 | 3019000 | 203900 | 6471000 | 310100 | 4515000 | 148500 | 4223000 | 84590 | 70000 | 4949000 | 34100000 | 2764000 | 11270000 | 329800 | 511700 | 90600 | 96810 | 152600 | 401600 | 724500 | 14690000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 11460000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 7530000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 6944000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 3694000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 10310000
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 5609000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1360000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 2726000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 4153000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1426000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 260700
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 102000
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 123100
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 41380
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 4489000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 8774000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 6648000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 4872000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 7576000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1257000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 3160000
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 3389000
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 5965000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 4924000
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 101200
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 56540
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 166600
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 3019000
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 12270000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 4203000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 7749000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1658000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 10160000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 2116000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1764000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 5910000
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 2866000
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 3899000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 150000
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 38560
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 40220
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 203900
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 6387000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 9405000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 6630000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 15560000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 4676000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 305400
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2273000
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 4557000
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1716000
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2938000
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 79820
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 115800
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 86490
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 6471000
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 4616000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 6743000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 10980000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 3579000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 10450000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 4347000
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 965700
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 2780000
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 2217000
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 5543000
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 90630
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 22670
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 319600
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 310100
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 8989000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2547000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 7452000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 9446000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 3618000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2278000
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 996000
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1563000
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1750000
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 649800
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 42540
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 45780
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 44690
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 4515000
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1865000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 10800000
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 4169000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 9266000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 5544000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 606200
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 531900
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 217500
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 609100
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 272600
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 42130
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 37250
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 182800
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 148500
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 11520000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 9081000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 11070000
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 5303000
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 7416000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 163600
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 346900
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 426100
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 334300
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 216700
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 25380
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 36780
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 61660
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 4223000
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 13590000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 9330000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3847000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1541000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 204100
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 65920
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 205900
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 230300
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 141000
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 175100
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 131800
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 66920
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 111900
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 84590
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 8737000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 9509000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 4133000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2326000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 300600
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 164200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 9985000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 15420000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 10750000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 9997000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 7077000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1846000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 258100
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 70000
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 6146000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 2032000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 9529000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 9449000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 6821000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 8008000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 7949000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 9734000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 7665000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 2935000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 2760000
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1842000
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 12700000
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 4949000
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 186100
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 8574000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 10140000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 3290000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 8656000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 5862000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 2610000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 4906000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 9875000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 11880000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1813000
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1381000
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 4126000
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 34100000
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 2455000
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 6666000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 5993000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 4774000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 10030000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 8422000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 10980000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 6781000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 6927000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2238000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 2552000
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1490000
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 288400
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 2764000
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 8033000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 12800000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 8973000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 9320000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 6167000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 8823000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 4683000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2222000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2438000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 5777000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 1281000
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 632100
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 593000
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 11270000
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 10900000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 10650000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 6738000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 5891000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 6508000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 6481000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 7745000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 6771000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 13700000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8205000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 833400
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 668500
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 328100
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 329800
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 7988000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 5752000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 11260000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 3818000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 11910000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 3191000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 7067000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 5262000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 3723000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 4997000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 271500
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 95080
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 62410
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 511700
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 2414000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 8048000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 5563000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 5285000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 4449000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 2689000
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 4210000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 2607000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1240000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 4963000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 78650
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 16640
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 36650
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 90600
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 3420000
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 9769000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 3807000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 7008000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 10150000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 4966000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 4442000
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 2800000
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 2377000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 2752000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 56690
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 17120
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 22090
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 96810
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 12900000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 8474000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 8193000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 2502000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 994100
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 139000
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1148000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1511000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1070000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 1612000
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 692400
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 86230
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 86570
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 152600
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 12300000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 19280000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 8965000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3160000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 899900
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 120500
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 10370000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 9366000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 8370000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 6536000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 6783000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3186000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 451600
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 401600
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 11070000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 495200
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 213100
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 153600
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 91820
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 77580
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 292800
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 7167000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 1209000
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 471600
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 848200
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 210200
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 767900
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 724500
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 6901000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 8314000
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 5769000
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 10680000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 5859000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 5922000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 9096000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 2151000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 9103000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 202200
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 8335000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 5508000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 6298000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 14690000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220305_6102_5FUTAS_DAY4CTG_MPH.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/5/2022 1:39:09 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/5/2022 1:39:09 PM | Session 20220305_6102_5FUTAS_DAY4CTG_MPH.skax started
| 3/5/2022 1:39:10 PM | Temperature | 21.5°C
| 3/5/2022 1:39:10 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/5/2022 1:39:18 PM | Calibration | Luminometric 1.12018 355677355
| 3/5/2022 1:40:03 PM | Temperature | 21.5°C
| 3/5/2022 1:41:03 PM | Temperature | 21.5°C
| 3/5/2022 1:42:03 PM | Temperature | 21.6°C
| 3/5/2022 1:43:03 PM | Temperature | 21.6°C
| 3/5/2022 1:44:03 PM | Temperature | 21.6°C
| 3/5/2022 1:45:03 PM | Temperature | 21.6°C
| 3/5/2022 1:45:37 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/5/2022 1:45:38 PM | Temperature | 21.6°C
| 3/5/2022 1:45:48 PM | Session 20220305_6102_5FUTAS_DAY4CTG_MPH.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P