## Luminescence 1_01
Measurement results
20220312_6144_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax
3/12/2022 3:22:35 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1095000 | 1703000 | 592100 | 410500 | 726500 | 740500 | 340200 | 2411000 | 19310000 | 14370000 | 411200 | 618700 | 2845000 | 2588000 | 787900 | 1219000 | 1365000 | 2206000 | 17600000 | 18430000 | 1118000 | 1042000
C |  | 1010000 | 1134000 | 2210000 | 1028000 | 1047000 | 1629000 | 682500 | 1224000 | 7173000 | 21080000 | 3073000 | 1444000 | 178900 | 2082000 | 1227000 | 596300 | 1867000 | 870300 | 14350000 | 14530000 | 857900 | 43700
D |  | 992100 | 2890000 | 903200 | 1201000 | 484800 | 1324000 | 1953000 | 774400 | 15770000 | 26810000 | 1811000 | 2040000 | 1260000 | 1203000 | 462900 | 781800 | 726300 | 827900 | 5318000 | 4492000 | 2117000 | 56710
E |  | 782500 | 1321000 | 439000 | 1253000 | 1914000 | 2340000 | 1372000 | 1609000 | 7424000 | 11950000 | 1760000 | 424200 | 962300 | 820100 | 203300 | 545000 | 1012000 | 582800 | 1665000 | 2222000 | 984800 | 32860
F |  | 1039000 | 1516000 | 584000 | 796700 | 2061000 | 679500 | 1405000 | 899700 | 5353000 | 5163000 | 930500 | 2218000 | 1057000 | 906800 | 673200 | 1215000 | 928500 | 928400 | 257300 | 264900 | 1242000 | 37000
G |  | 1502000 | 1569000 | 2072000 | 1775000 | 636400 | 1467000 | 597900 | 135600 | 100300 | 175800 | 991600 | 1146000 | 1434000 | 1338000 | 728800 | 1163000 | 948100 | 349400 | 98430 | 272100 | 1747000 | 52620
H |  | 1671000 | 862400 | 905000 | 410800 | 1385000 | 2458000 | 393100 | 503300 | 267400 | 12260000 | 1466000 | 512400 | 616000 | 1035000 | 148700 | 434100 | 456100 | 532900 | 762200 | 15860000 | 1651000 | 52630
I |  | 340100 | 1621000 | 864700 | 494200 | 1303000 | 704800 | 943600 | 315900 | 193600 | 20900000 | 1250000 | 1002000 | 285000 | 283500 | 352000 | 316700 | 352100 | 300200 | 447100 | 19820000 | 1923000 | 1006000
J |  | 1984000 | 945000 | 783200 | 510800 | 779300 | 91210 | 585900 | 377300 | 293900 | 18300000 | 787500 | 798100 | 340300 | 293700 | 99970 | 165300 | 288400 | 412600 | 509500 | 13580000 | 417400 | 1629000
K |  | 1007000 | 381400 | 509200 | 1140000 | 397800 | 283400 | 711600 | 230300 | 181000 | 12550000 | 391300 | 88870 | 297700 | 170400 | 88710 | 31830 | 22450 | 76020 | 148600 | 18240000 | 558800 | 236500
L |  | 295200 | 405400 | 46060 | 40250 | 17680 | 46830 | 24430 | 18880 | 155100 | 19310000 | 491700 | 70960 | 237900 | 63730 | 235600 | 32330 | 41170 | 54070 | 62640 | 4314000 | 227200 | 581900
M |  | 237200 | 191800 | 190800 | 48370 | 46500 | 103900 | 28650 | 12190 | 101300 | 10500000 | 427800 | 126000 | 67440 | 128800 | 42540 | 23470 | 24890 | 12330 | 44300 | 2776000 | 144200 | 773800
N |  | 261800 | 206000 | 38750 | 43670 | 37680 | 52000 | 33170 | 7561 | 48820 | 3051000 | 105500 | 71850 | 32790 | 41750 | 25580 | 52920 | 43610 | 23190 | 70660 | 382400 | 69100 | 2438000
O |  | 179200 | 114500 | 193400 | 32370 | 13450 | 24170 | 25120 | 6033 | 7307 | 46470 | 32420 | 30930 | 14810 | 44490 | 26200 | 158300 | 147400 | 160000 | 100900 | 37880 | 87250 | 107400
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1095000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1010000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 992100
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 782500
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1039000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1502000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1671000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 340100
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1984000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1007000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 295200
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 237200
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 261800
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 179200
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1703000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1134000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2890000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1321000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1516000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1569000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 862400
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1621000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 945000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 381400
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 405400
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 191800
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 206000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 114500
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 592100
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2210000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 903200
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 439000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 584000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2072000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 905000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 864700
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 783200
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 509200
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 46060
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 190800
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 38750
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 193400
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 410500
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1028000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1201000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1253000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 796700
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1775000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 410800
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 494200
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 510800
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1140000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 40250
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 48370
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 43670
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 32370
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 726500
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1047000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 484800
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1914000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2061000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 636400
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1385000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1303000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 779300
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 397800
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 17680
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 46500
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 37680
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 13450
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 740500
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1629000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1324000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2340000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 679500
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1467000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2458000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 704800
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 91210
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 283400
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 46830
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 103900
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 52000
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 24170
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 340200
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 682500
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1953000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1372000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1405000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 597900
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 393100
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 943600
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 585900
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 711600
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 24430
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 28650
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 33170
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 25120
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 2411000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1224000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 774400
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1609000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 899700
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 135600
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 503300
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 315900
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 377300
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 230300
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 18880
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 12190
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 7561
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 6033
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 19310000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 7173000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 15770000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 7424000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 5353000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 100300
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 267400
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 193600
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 293900
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 181000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 155100
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 101300
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 48820
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 7307
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 14370000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 21080000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 26810000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 11950000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 5163000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 175800
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 12260000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 20900000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 18300000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 12550000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 19310000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 10500000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3051000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 46470
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 411200
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 3073000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1811000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1760000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 930500
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 991600
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1466000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1250000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 787500
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 391300
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 491700
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 427800
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 105500
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 32420
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 618700
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1444000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2040000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 424200
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 2218000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1146000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 512400
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1002000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 798100
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 88870
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 70960
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 126000
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 71850
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 30930
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2845000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 178900
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1260000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 962300
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1057000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1434000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 616000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 285000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 340300
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 297700
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 237900
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 67440
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 32790
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 14810
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2588000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2082000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1203000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 820100
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 906800
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1338000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1035000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 283500
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 293700
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 170400
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 63730
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 128800
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 41750
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 44490
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 787900
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1227000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 462900
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 203300
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 673200
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 728800
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 148700
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 352000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 99970
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 88710
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 235600
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 42540
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 25580
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 26200
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1219000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 596300
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 781800
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 545000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1215000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1163000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 434100
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 316700
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 165300
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 31830
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 32330
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 23470
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 52920
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 158300
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1365000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1867000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 726300
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1012000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 928500
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 948100
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 456100
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 352100
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 288400
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 22450
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 41170
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 24890
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 43610
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 147400
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 2206000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 870300
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 827900
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 582800
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 928400
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 349400
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 532900
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 300200
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 412600
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 76020
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 54070
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 12330
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 23190
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 160000
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 17600000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 14350000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 5318000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1665000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 257300
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 98430
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 762200
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 447100
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 509500
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 148600
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 62640
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 44300
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 70660
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 100900
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 18430000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 14530000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4492000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 2222000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 264900
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 272100
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 15860000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 19820000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 13580000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 18240000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4314000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 2776000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 382400
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 37880
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 1118000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 857900
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 2117000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 984800
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 1242000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 1747000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 1651000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1923000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 417400
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 558800
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 227200
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 144200
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 69100
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 87250
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 1042000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 43700
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 56710
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 32860
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 37000
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 52620
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 52630
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1006000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1629000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 236500
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 581900
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 773800
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2438000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 107400

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220312_6144_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/12/2022 3:22:35 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/12/2022 3:22:35 PM | Session 20220312_6144_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax started
| 3/12/2022 3:22:35 PM | Temperature | 20.5°C
| 3/12/2022 3:22:36 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/12/2022 3:22:43 PM | Calibration | Luminometric 1.04656 416777888
| 3/12/2022 3:23:19 PM | Temperature | 20.5°C
| 3/12/2022 3:24:19 PM | Temperature | 20.5°C
| 3/12/2022 3:25:19 PM | Temperature | 20.5°C
| 3/12/2022 3:26:19 PM | Temperature | 20.5°C
| 3/12/2022 3:27:19 PM | Temperature | 20.4°C
| 3/12/2022 3:28:19 PM | Temperature | 20.4°C
| 3/12/2022 3:29:00 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/12/2022 3:29:00 PM | Temperature | 20.4°C
| 3/12/2022 3:29:10 PM | Session 20220312_6144_OXSN38_DAY4CTG_MJP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P