## Luminescence 1_01
Measurement results
20220209_5856_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax
2/9/2022 4:42:48 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1501000 | 2909000 | 1212000 | 1446000 | 3042000 | 2391000 | 5193000 | 3601000 | 12330000 | 16760000 | 2708000 | 2106000 | 11720000 | 1786000 | 2449000 | 3683000 | 4414000 | 1531000 | 15370000 | 16520000 | 6377000 | 1836000
C |  | 1897000 | 2143000 | 1172000 | 1650000 | 1483000 | 2495000 | 6008000 | 3937000 | 15440000 | 12910000 | 3864000 | 3055000 | 2712000 | 2054000 | 2467000 | 2077000 | 1739000 | 6319000 | 14100000 | 8876000 | 362900 | 2680000
D |  | 4032000 | 12480000 | 10230000 | 2518000 | 2048000 | 4353000 | 5803000 | 1831000 | 6217000 | 8240000 | 4975000 | 1475000 | 1735000 | 2001000 | 2572000 | 4975000 | 2900000 | 1774000 | 13900000 | 21050000 | 568800 | 4412000
E |  | 1793000 | 3357000 | 4744000 | 4109000 | 2328000 | 2682000 | 2161000 | 1805000 | 1315000 | 2439000 | 3112000 | 3062000 | 4383000 | 1904000 | 12340000 | 6887000 | 1568000 | 2139000 | 6873000 | 4520000 | 169800 | 2753000
F |  | 3494000 | 2190000 | 1291000 | 1652000 | 2242000 | 5118000 | 1859000 | 4253000 | 198300 | 369400 | 3214000 | 4253000 | 2612000 | 2531000 | 5449000 | 3108000 | 5172000 | 4816000 | 1979000 | 1330000 | 79970 | 2507000
G |  | 1552000 | 2307000 | 1914000 | 695300 | 818100 | 1055000 | 661700 | 768200 | 69170 | 193800 | 3768000 | 1792000 | 2023000 | 4905000 | 2083000 | 5265000 | 2566000 | 4039000 | 186300 | 155800 | 80790 | 6416000
H |  | 2336000 | 2161000 | 1609000 | 1151000 | 517400 | 1045000 | 841400 | 1087000 | 222800 | 17880000 | 4485000 | 1306000 | 12170000 | 2410000 | 2818000 | 2405000 | 3882000 | 788700 | 1989000 | 14380000 | 467700 | 2339000
I |  | 3056000 | 7730000 | 2614000 | 800000 | 1395000 | 1379000 | 890600 | 469400 | 253300 | 13770000 | 4226000 | 2937000 | 3491000 | 2210000 | 2688000 | 1608000 | 3755000 | 1052000 | 1312000 | 16150000 | 6243000 | 3524000
J |  | 1980000 | 1835000 | 984500 | 385000 | 1216000 | 704100 | 914900 | 294700 | 182500 | 10750000 | 5057000 | 3719000 | 2780000 | 3826000 | 4679000 | 2852000 | 5251000 | 707900 | 1083000 | 10750000 | 424100 | 2312000
K |  | 1815000 | 1443000 | 1937000 | 853200 | 1720000 | 827200 | 1212000 | 451200 | 337600 | 17330000 | 4438000 | 1662000 | 3281000 | 2535000 | 2621000 | 2106000 | 2843000 | 1684000 | 472200 | 11510000 | 378600 | 1840000
L |  | 308700 | 195000 | 343500 | 192500 | 206600 | 72600 | 48950 | 32180 | 162800 | 3777000 | 3638000 | 2055000 | 1823000 | 233100 | 226600 | 126800 | 57780 | 44250 | 208700 | 14360000 | 437100 | 3481000
M |  | 217800 | 241200 | 66890 | 373100 | 93930 | 42270 | 79180 | 30400 | 92810 | 2476000 | 432300 | 971900 | 543100 | 536200 | 1125000 | 76110 | 12430 | 14090 | 111900 | 4389000 | 170300 | 2386000
N |  | 416300 | 215700 | 169000 | 61130 | 111500 | 36460 | 89410 | 37890 | 102600 | 142000 | 778800 | 537200 | 266400 | 484700 | 367700 | 153900 | 18730 | 16450 | 24160 | 728100 | 42280 | 1357000
O |  | 248300 | 266400 | 150600 | 57640 | 77230 | 73040 | 25360 | 20760 | 34150 | 56020 | 935600 | 776300 | 774600 | 472200 | 227600 | 247300 | 111500 | 111100 | 109600 | 37280 | 19640 | 519900
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1501000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1897000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 4032000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1793000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 3494000
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1552000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 2336000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 3056000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1980000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1815000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 308700
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 217800
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 416300
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 248300
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2909000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2143000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 12480000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 3357000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2190000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2307000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2161000
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 7730000
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1835000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1443000
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 195000
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 241200
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 215700
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 266400
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1212000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1172000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 10230000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 4744000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1291000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1914000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1609000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 2614000
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 984500
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1937000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 343500
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 66890
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 169000
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 150600
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1446000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1650000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 2518000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 4109000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1652000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 695300
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1151000
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 800000
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 385000
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 853200
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 192500
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 373100
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 61130
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 57640
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 3042000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1483000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 2048000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 2328000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 2242000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 818100
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 517400
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 1395000
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 1216000
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 1720000
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 206600
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 93930
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 111500
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 77230
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2391000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2495000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 4353000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2682000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 5118000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1055000
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1045000
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1379000
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 704100
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 827200
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 72600
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 42270
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 36460
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 73040
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 5193000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 6008000
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 5803000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 2161000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1859000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 661700
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 841400
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 890600
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 914900
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1212000
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 48950
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 79180
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 89410
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 25360
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 3601000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 3937000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1831000
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1805000
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 4253000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 768200
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1087000
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 469400
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 294700
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 451200
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 32180
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 30400
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 37890
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 20760
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 12330000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 15440000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 6217000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1315000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 198300
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 69170
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 222800
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 253300
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 182500
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 337600
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 162800
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 92810
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 102600
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 34150
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 16760000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 12910000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 8240000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2439000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 369400
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 193800
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 17880000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 13770000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 10750000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 17330000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3777000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2476000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 142000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 56020
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 2708000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 3864000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 4975000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 3112000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 3214000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 3768000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 4485000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 4226000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 5057000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 4438000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 3638000
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 432300
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 778800
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 935600
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 2106000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 3055000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1475000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 3062000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 4253000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1792000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1306000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 2937000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 3719000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1662000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2055000
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 971900
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 537200
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 776300
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 11720000
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 2712000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1735000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 4383000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 2612000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2023000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 12170000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 3491000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2780000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 3281000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1823000
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 543100
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 266400
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 774600
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1786000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 2054000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 2001000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1904000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 2531000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 4905000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2410000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2210000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 3826000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2535000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 233100
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 536200
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 484700
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 472200
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 2449000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 2467000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 2572000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 12340000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 5449000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 2083000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 2818000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 2688000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 4679000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 2621000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 226600
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 1125000
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 367700
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 227600
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 3683000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 2077000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 4975000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 6887000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 3108000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 5265000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 2405000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1608000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 2852000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 2106000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 126800
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 76110
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 153900
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 247300
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 4414000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1739000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 2900000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1568000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 5172000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 2566000
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 3882000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 3755000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 5251000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 2843000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 57780
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 12430
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 18730
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 111500
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1531000
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 6319000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1774000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 2139000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 4816000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 4039000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 788700
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1052000
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 707900
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1684000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 44250
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 14090
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 16450
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 111100
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 15370000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 14100000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 13900000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 6873000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1979000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 186300
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1989000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1312000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1083000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 472200
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 208700
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 111900
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 24160
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 109600
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 16520000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 8876000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 21050000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 4520000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1330000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 155800
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 14380000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 16150000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 10750000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 11510000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 14360000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 4389000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 728100
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 37280
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 6377000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 362900
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 568800
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 169800
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 79970
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 80790
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 467700
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 6243000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 424100
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 378600
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 437100
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 170300
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 42280
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 19640
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1836000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2680000
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 4412000
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2753000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2507000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 6416000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2339000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 3524000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 2312000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1840000
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 3481000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 2386000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1357000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 519900

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220209_5856_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/9/2022 4:42:48 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/9/2022 4:42:48 PM | Session 20220209_5856_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax started
| 2/9/2022 4:42:48 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:42:49 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/9/2022 4:42:57 PM | Calibration | Luminometric 1.17861 149420048
| 2/9/2022 4:43:03 PM | Temperature | 26.0°C
| 2/9/2022 4:44:03 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:45:03 PM | Temperature | 26.0°C
| 2/9/2022 4:46:03 PM | Temperature | 26.0°C
| 2/9/2022 4:47:03 PM | Temperature | 26.0°C
| 2/9/2022 4:48:03 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:49:03 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:49:11 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/9/2022 4:49:11 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:49:21 PM | Session 20220209_5856_V2_Day4_5FU_CTG_MP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P