## Luminescence 1_01
Measurement results
20220311_6145_V2_OX-SN38_DAY4CTG_NDS.skax
3/11/2022 6:10:14 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 11720000 | 5629000 | 12890000 | 13950000 | 5485000 | 11750000 | 6196000 | 12930000 | 21300000 | 14530000 | 17330000 | 6613000 | 8776000 | 18310000 | 10420000 | 14200000 | 13200000 | 12310000 | 15550000 | 15920000 | 15710000 | 5551000
C |  | 3361000 | 1586000 | 2690000 | 2506000 | 5221000 | 3266000 | 7399000 | 10630000 | 16850000 | 5809000 | 12960000 | 6067000 | 9116000 | 12290000 | 10050000 | 13210000 | 9655000 | 7807000 | 17580000 | 13360000 | 6685000 | 262300
D |  | 4301000 | 1185000 | 1516000 | 2133000 | 1934000 | 3248000 | 6265000 | 3503000 | 8860000 | 11680000 | 3936000 | 6751000 | 8054000 | 5930000 | 6865000 | 5735000 | 5607000 | 5029000 | 2959000 | 4153000 | 9099000 | 235700
E |  | 8096000 | 5445000 | 5676000 | 7952000 | 2194000 | 6692000 | 3625000 | 8148000 | 5376000 | 9242000 | 4566000 | 7984000 | 5053000 | 7170000 | 5024000 | 6246000 | 6512000 | 3157000 | 1592000 | 1308000 | 2018000 | 75000
F |  | 7611000 | 7653000 | 8145000 | 6977000 | 6382000 | 9077000 | 3676000 | 5723000 | 3895000 | 5501000 | 3939000 | 6469000 | 8522000 | 8554000 | 6737000 | 2665000 | 4260000 | 916500 | 273400 | 288600 | 5567000 | 154000
G |  | 5260000 | 4645000 | 7343000 | 5240000 | 4430000 | 5470000 | 4822000 | 3310000 | 377000 | 306200 | 9406000 | 6311000 | 2204000 | 4102000 | 4096000 | 4394000 | 3201000 | 714000 | 99430 | 235000 | 5727000 | 166700
H |  | 7154000 | 4829000 | 4604000 | 6049000 | 3006000 | 6323000 | 1521000 | 1700000 | 2415000 | 17890000 | 1782000 | 2449000 | 1306000 | 1743000 | 639000 | 1033000 | 780100 | 999000 | 1466000 | 17740000 | 5413000 | 183600
I |  | 8089000 | 5926000 | 4965000 | 4223000 | 6921000 | 2862000 | 2595000 | 2749000 | 2154000 | 17310000 | 2008000 | 652800 | 1176000 | 958900 | 371700 | 463700 | 1719000 | 1011000 | 777500 | 13940000 | 6063000 | 4495000
J |  | 9155000 | 4010000 | 4352000 | 4051000 | 3961000 | 4824000 | 3448000 | 2670000 | 1203000 | 17550000 | 1271000 | 1281000 | 1163000 | 1000000 | 393000 | 828800 | 678400 | 387200 | 699300 | 15810000 | 546500 | 3727000
K |  | 5878000 | 5662000 | 4934000 | 4665000 | 4220000 | 4265000 | 2622000 | 1663000 | 847900 | 14400000 | 710700 | 199200 | 253600 | 308700 | 408500 | 94450 | 58540 | 63850 | 178500 | 15680000 | 502600 | 7108000
L |  | 2124000 | 2251000 | 1485000 | 854300 | 499400 | 178300 | 182500 | 45420 | 422300 | 15580000 | 516100 | 146900 | 136100 | 281300 | 96120 | 43690 | 77600 | 46500 | 95030 | 3312000 | 156900 | 6135000
M |  | 2632000 | 1482000 | 1016000 | 1027000 | 637200 | 276100 | 127000 | 18690 | 127000 | 4916000 | 211500 | 79600 | 58890 | 81520 | 121700 | 105900 | 192800 | 95800 | 91600 | 1404000 | 98870 | 5719000
N |  | 1806000 | 1714000 | 1335000 | 1152000 | 491100 | 247000 | 113500 | 12130 | 98690 | 2471000 | 116700 | 65050 | 74300 | 143700 | 107100 | 60510 | 61870 | 154900 | 68740 | 99070 | 58310 | 6026000
O |  | 1401000 | 105300 | 1687000 | 1408000 | 286900 | 101200 | 118000 | 8929 | 8908 | 40300 | 44480 | 198700 | 102800 | 40640 | 57730 | 162000 | 249400 | 155800 | 248400 | 91820 | 89410 | 8978000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 11720000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 3361000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 4301000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8096000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 7611000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 5260000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 7154000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 8089000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 9155000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 5878000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2124000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2632000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1806000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1401000
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 5629000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1586000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1185000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 5445000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 7653000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4645000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4829000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 5926000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4010000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 5662000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 2251000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1482000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1714000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 105300
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 12890000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2690000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1516000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5676000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 8145000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 7343000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4604000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4965000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4352000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4934000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1485000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1016000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1335000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1687000
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 13950000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2506000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2133000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 7952000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 6977000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 5240000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 6049000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 4223000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 4051000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 4665000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 854300
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1027000
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1152000
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1408000
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 5485000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 5221000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1934000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2194000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 6382000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 4430000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 3006000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 6921000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 3961000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 4220000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 499400
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 637200
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 491100
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 286900
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 11750000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3266000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3248000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 6692000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 9077000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 5470000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 6323000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2862000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 4824000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 4265000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 178300
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 276100
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 247000
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 101200
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 6196000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 7399000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 6265000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3625000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3676000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 4822000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1521000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2595000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 3448000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2622000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 182500
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 127000
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 113500
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 118000
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 12930000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 10630000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 3503000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 8148000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 5723000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 3310000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1700000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 2749000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 2670000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1663000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 45420
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 18690
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 12130
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 8929
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 21300000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 16850000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 8860000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 5376000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3895000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 377000
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2415000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 2154000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1203000
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 847900
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 422300
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 127000
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 98690
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 8908
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 14530000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 5809000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 11680000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 9242000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 5501000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 306200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 17890000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 17310000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 17550000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 14400000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 15580000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 4916000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2471000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 40300
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 17330000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 12960000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 3936000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 4566000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3939000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 9406000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1782000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2008000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1271000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 710700
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 516100
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 211500
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 116700
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 44480
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 6613000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 6067000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 6751000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 7984000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 6469000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 6311000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 2449000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 652800
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1281000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 199200
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 146900
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 79600
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 65050
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 198700
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 8776000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 9116000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 8054000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 5053000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 8522000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2204000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1306000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1176000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1163000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 253600
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 136100
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 58890
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 74300
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 102800
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 18310000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 12290000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 5930000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 7170000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 8554000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4102000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1743000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 958900
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1000000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 308700
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 281300
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 81520
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 143700
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 40640
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 10420000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 10050000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 6865000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 5024000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 6737000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4096000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 639000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 371700
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 393000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 408500
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 96120
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 121700
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 107100
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 57730
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 14200000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 13210000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 5735000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 6246000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2665000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4394000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1033000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 463700
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 828800
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 94450
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 43690
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 105900
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 60510
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 162000
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 13200000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 9655000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 5607000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 6512000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 4260000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 3201000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 780100
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1719000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 678400
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 58540
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 77600
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 192800
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 61870
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 249400
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 12310000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 7807000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 5029000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 3157000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 916500
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 714000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 999000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1011000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 387200
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 63850
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 46500
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 95800
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 154900
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 155800
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 15550000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 17580000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2959000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1592000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 273400
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 99430
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1466000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 777500
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 699300
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 178500
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 95030
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 91600
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 68740
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 248400
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 15920000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 13360000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4153000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1308000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 288600
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 235000
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 17740000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 13940000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 15810000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 15680000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3312000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1404000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 99070
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 91820
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 15710000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 6685000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 9099000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 2018000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 5567000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 5727000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 5413000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 6063000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 546500
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 502600
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 156900
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 98870
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 58310
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 89410
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 5551000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 262300
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 235700
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 75000
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 154000
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 166700
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 183600
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4495000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 3727000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 7108000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6135000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 5719000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6026000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 8978000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220311_6145_V2_OX-SN38_DAY4CTG_NDS.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/11/2022 6:10:14 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/11/2022 6:10:14 PM | Session 20220311_6145_V2_OX-SN38_DAY4CTG_NDS.skax started
| 3/11/2022 6:10:14 PM | Temperature | 23.3°C
| 3/11/2022 6:10:15 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/11/2022 6:10:19 PM | Temperature | 23.3°C
| 3/11/2022 6:10:22 PM | Calibration | Luminometric 1.06698 409143820
| 3/11/2022 6:11:19 PM | Temperature | 23.3°C
| 3/11/2022 6:12:19 PM | Temperature | 23.3°C
| 3/11/2022 6:13:19 PM | Temperature | 23.3°C
| 3/11/2022 6:14:19 PM | Temperature | 23.2°C
| 3/11/2022 6:15:19 PM | Temperature | 23.2°C
| 3/11/2022 6:16:19 PM | Temperature | 23.2°C
| 3/11/2022 6:16:35 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/11/2022 6:16:35 PM | Temperature | 23.2°C
| 3/11/2022 6:16:46 PM | Session 20220311_6145_V2_OX-SN38_DAY4CTG_NDS.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P