## Luminescence 1_01
Measurement results
20220315_6165_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax
3/15/2022 2:34:09 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 9162000 | 7662000 | 10630000 | 7534000 | 10120000 | 9449000 | 7793000 | 11020000 | 14230000 | 9617000 | 10650000 | 11040000 | 11550000 | 10870000 | 7211000 | 10140000 | 5454000 | 4824000 | 8188000 | 8633000 | 3866000 | 3864000
C |  | 4516000 | 7904000 | 8088000 | 6933000 | 11860000 | 9335000 | 5868000 | 7223000 | 12960000 | 15050000 | 6548000 | 9838000 | 8338000 | 14270000 | 7346000 | 9681000 | 9923000 | 8618000 | 7478000 | 7166000 | 244700 | 6598000
D |  | 8652000 | 5329000 | 8974000 | 7987000 | 5864000 | 9674000 | 6635000 | 5344000 | 4170000 | 3667000 | 9102000 | 7499000 | 10090000 | 11640000 | 10280000 | 7815000 | 10060000 | 9212000 | 7742000 | 11730000 | 268300 | 8933000
E |  | 5630000 | 7495000 | 16090000 | 8225000 | 7311000 | 5603000 | 7283000 | 9772000 | 2687000 | 1004000 | 5774000 | 11030000 | 6815000 | 7749000 | 10150000 | 4224000 | 7060000 | 6544000 | 3981000 | 5035000 | 166700 | 7319000
F |  | 11570000 | 9798000 | 9892000 | 14890000 | 11300000 | 11480000 | 6332000 | 8025000 | 288600 | 258700 | 10530000 | 5090000 | 7326000 | 3762000 | 11020000 | 7236000 | 15600000 | 9044000 | 1183000 | 401000 | 101900 | 8602000
G |  | 4781000 | 4338000 | 1745000 | 2704000 | 3881000 | 2674000 | 1656000 | 894200 | 76560 | 134400 | 7175000 | 13760000 | 7686000 | 15620000 | 8527000 | 5174000 | 6410000 | 3091000 | 127400 | 99320 | 107900 | 9884000
H |  | 3629000 | 2247000 | 2444000 | 2771000 | 3046000 | 2042000 | 1049000 | 972500 | 584400 | 7955000 | 5659000 | 6435000 | 7488000 | 4641000 | 8118000 | 4863000 | 3527000 | 3017000 | 2205000 | 7485000 | 309500 | 10530000
I |  | 2450000 | 2751000 | 1818000 | 1911000 | 2407000 | 1344000 | 2356000 | 899300 | 214200 | 10260000 | 7648000 | 8341000 | 8926000 | 6520000 | 9682000 | 7272000 | 6170000 | 3650000 | 2315000 | 12990000 | 11450000 | 5186000
J |  | 4382000 | 3837000 | 3674000 | 2865000 | 2831000 | 3446000 | 1458000 | 420600 | 183900 | 5390000 | 12130000 | 7067000 | 8292000 | 4673000 | 4903000 | 8517000 | 4449000 | 5690000 | 1503000 | 17240000 | 521200 | 7679000
K |  | 3650000 | 2298000 | 2736000 | 2224000 | 1699000 | 1794000 | 798400 | 621000 | 128500 | 10710000 | 9842000 | 9807000 | 9835000 | 7474000 | 6512000 | 4004000 | 2556000 | 5524000 | 625100 | 4571000 | 212300 | 8978000
L |  | 174600 | 157900 | 73590 | 76080 | 68080 | 52910 | 29250 | 35770 | 88030 | 3346000 | 2873000 | 2091000 | 1345000 | 771400 | 468300 | 114600 | 60110 | 89020 | 501500 | 7984000 | 237500 | 4828000
M |  | 93310 | 41540 | 81940 | 50960 | 35620 | 47170 | 28540 | 45040 | 67670 | 1181000 | 3046000 | 2936000 | 1453000 | 1174000 | 257600 | 36430 | 17300 | 15440 | 101500 | 5322000 | 172100 | 7400000
N |  | 120200 | 89390 | 32510 | 100400 | 41140 | 31910 | 26300 | 43480 | 45980 | 106500 | 3799000 | 2136000 | 1997000 | 850700 | 265100 | 50230 | 18350 | 15180 | 33340 | 389800 | 91180 | 8153000
O |  | 173400 | 50340 | 54030 | 37220 | 16960 | 22650 | 14600 | 16260 | 19880 | 25580 | 1390000 | 1509000 | 698100 | 758300 | 109300 | 105900 | 71950 | 85340 | 97080 | 88630 | 102400 | 5878000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 9162000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 4516000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 8652000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 5630000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 11570000
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 4781000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 3629000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 2450000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 4382000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 3650000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 174600
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 93310
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 120200
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 173400
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 7662000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 7904000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 5329000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 7495000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 9798000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 4338000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2247000
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2751000
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 3837000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2298000
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 157900
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 41540
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 89390
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 50340
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 10630000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 8088000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 8974000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 16090000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 9892000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1745000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 2444000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1818000
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 3674000
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 2736000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 73590
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 81940
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 32510
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 54030
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 7534000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 6933000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 7987000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 8225000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 14890000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2704000
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2771000
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1911000
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2865000
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2224000
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 76080
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 50960
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 100400
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 37220
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 10120000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 11860000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 5864000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 7311000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 11300000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3881000
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3046000
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 2407000
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 2831000
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 1699000
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 68080
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 35620
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 41140
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 16960
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 9449000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 9335000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 9674000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 5603000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 11480000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2674000
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2042000
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1344000
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 3446000
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1794000
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 52910
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 47170
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 31910
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 22650
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 7793000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 5868000
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 6635000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 7283000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 6332000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1656000
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1049000
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 2356000
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1458000
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 798400
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 29250
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 28540
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 26300
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 14600
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 11020000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 7223000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 5344000
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 9772000
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 8025000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 894200
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 972500
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 899300
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 420600
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 621000
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 35770
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 45040
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 43480
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 16260
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 14230000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 12960000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 4170000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2687000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 288600
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 76560
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 584400
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 214200
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 183900
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 128500
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 88030
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 67670
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 45980
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 19880
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 9617000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 15050000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3667000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1004000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 258700
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 134400
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 7955000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 10260000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 5390000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 10710000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3346000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1181000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 106500
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 25580
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 10650000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 6548000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 9102000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 5774000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 10530000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 7175000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 5659000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 7648000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 12130000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 9842000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 2873000
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 3046000
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 3799000
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1390000
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 11040000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 9838000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 7499000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 11030000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 5090000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 13760000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 6435000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 8341000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 7067000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 9807000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2091000
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2936000
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2136000
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1509000
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 11550000
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 8338000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 10090000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 6815000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 7326000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 7686000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 7488000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 8926000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 8292000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 9835000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1345000
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1453000
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1997000
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 698100
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 10870000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 14270000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 11640000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 7749000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 3762000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 15620000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 4641000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 6520000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 4673000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 7474000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 771400
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 1174000
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 850700
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 758300
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 7211000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 7346000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 10280000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 10150000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 11020000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8527000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8118000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 9682000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 4903000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 6512000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 468300
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 257600
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 265100
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 109300
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 10140000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 9681000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 7815000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 4224000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 7236000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 5174000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 4863000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 7272000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 8517000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 4004000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 114600
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 36430
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 50230
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 105900
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 5454000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 9923000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 10060000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 7060000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 15600000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 6410000
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 3527000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 6170000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 4449000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 2556000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 60110
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 17300
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 18350
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 71950
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 4824000
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 8618000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 9212000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 6544000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 9044000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3091000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3017000
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3650000
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 5690000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 5524000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 89020
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 15440
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 15180
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 85340
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 8188000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 7478000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 7742000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3981000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1183000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 127400
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 2205000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2315000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1503000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 625100
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 501500
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 101500
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 33340
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 97080
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 8633000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 7166000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 11730000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 5035000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 401000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 99320
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 7485000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 12990000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 17240000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 4571000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 7984000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 5322000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 389800
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 88630
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 3866000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 244700
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 268300
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 166700
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 101900
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 107900
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 309500
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 11450000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 521200
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 212300
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 237500
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 172100
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 91180
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 102400
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 3864000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 6598000
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 8933000
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 7319000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 8602000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 9884000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 10530000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 5186000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 7679000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 8978000
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 4828000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 7400000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 8153000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 5878000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220315_6165_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 3/15/2022 2:34:09 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 3/15/2022 2:34:09 PM | Session 20220315_6165_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax started
| 3/15/2022 2:34:10 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:34:10 PM | Step Luminescence 1 started
| 3/15/2022 2:34:18 PM | Calibration | Luminometric 1.13247 442047255
| 3/15/2022 2:34:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:35:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:36:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:37:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:38:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:39:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:40:23 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:40:34 PM | Step Luminescence 1 ended
| 3/15/2022 2:40:34 PM | Temperature | 24.6°C
| 3/15/2022 2:40:44 PM | Session 20220315_6165_5FUTAS_DAY4CTG_MJP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P