## Luminescence 1_01
Measurement results
20220209_5856_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
2/9/2022 4:33:59 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 3041000 | 3086000 | 2231000 | 3350000 | 1358000 | 4865000 | 3589000 | 2413000 | 13540000 | 10520000 | 4270000 | 2254000 | 2445000 | 4202000 | 2904000 | 831500 | 992400 | 1941000 | 5036000 | 9712000 | 3825000 | 2065000
C |  | 2351000 | 2492000 | 2066000 | 822100 | 2606000 | 2879000 | 2210000 | 1870000 | 9889000 | 22540000 | 5895000 | 3585000 | 2170000 | 2710000 | 1750000 | 4467000 | 2393000 | 1313000 | 18890000 | 18460000 | 3315000 | 75350
D |  | 780200 | 1688000 | 1410000 | 2412000 | 1909000 | 3021000 | 2587000 | 2647000 | 11260000 | 13860000 | 5105000 | 2315000 | 2891000 | 1369000 | 1934000 | 1787000 | 2302000 | 3296000 | 3109000 | 3440000 | 4911000 | 121600
E |  | 1186000 | 2061000 | 1308000 | 5832000 | 1090000 | 3002000 | 2373000 | 4677000 | 11230000 | 6726000 | 1417000 | 5137000 | 2745000 | 4963000 | 2250000 | 2337000 | 1434000 | 7337000 | 1555000 | 1446000 | 3970000 | 65860
F |  | 728000 | 2386000 | 2009000 | 2414000 | 3040000 | 3575000 | 1996000 | 4974000 | 3889000 | 4150000 | 3533000 | 4512000 | 3659000 | 5677000 | 5180000 | 3142000 | 3572000 | 2420000 | 354500 | 175700 | 2648000 | 90360
G |  | 1310000 | 6547000 | 1052000 | 3374000 | 3508000 | 4767000 | 2498000 | 1773000 | 199500 | 226100 | 3657000 | 6901000 | 4966000 | 3018000 | 4022000 | 3962000 | 2283000 | 1704000 | 121500 | 208000 | 6211000 | 94670
H |  | 2591000 | 3828000 | 2337000 | 3454000 | 1854000 | 2745000 | 2025000 | 1387000 | 1552000 | 19040000 | 4728000 | 5206000 | 2930000 | 2824000 | 1309000 | 788500 | 1017000 | 1616000 | 1632000 | 10330000 | 3982000 | 77330
I |  | 2664000 | 1085000 | 1670000 | 3247000 | 5682000 | 2109000 | 742500 | 1599000 | 1264000 | 5470000 | 2841000 | 400000 | 1300000 | 1848000 | 1785000 | 849400 | 869400 | 2800000 | 1659000 | 15620000 | 5225000 | 2138000
J |  | 1936000 | 4051000 | 2271000 | 2388000 | 2402000 | 2073000 | 2681000 | 1640000 | 1859000 | 11580000 | 2276000 | 910700 | 717400 | 969700 | 914300 | 834400 | 1236000 | 1124000 | 1177000 | 15200000 | 2139000 | 1235000
K |  | 2275000 | 3078000 | 2372000 | 2328000 | 2886000 | 1983000 | 1393000 | 753700 | 581000 | 11110000 | 1188000 | 445300 | 348700 | 163300 | 1112000 | 231200 | 535400 | 411000 | 562300 | 16070000 | 203300 | 1546000
L |  | 656800 | 1688000 | 2768000 | 942400 | 781000 | 144200 | 21550 | 16000 | 605800 | 7533000 | 1201000 | 340400 | 403000 | 203500 | 663300 | 405200 | 105700 | 97630 | 225300 | 2603000 | 377500 | 2082000
M |  | 730000 | 1024000 | 693800 | 1147000 | 460300 | 49510 | 5651 | 5587 | 92000 | 4866000 | 161700 | 636500 | 526600 | 865800 | 800300 | 183800 | 192700 | 160600 | 148200 | 948100 | 31440 | 4399000
N |  | 1742000 | 883400 | 854300 | 2148000 | 817900 | 150200 | 11070 | 4093 | 28110 | 3853000 | 622400 | 78030 | 117600 | 147500 | 107000 | 104700 | 100300 | 102800 | 144800 | 120900 | 30390 | 4443000
O |  | 403200 | 1057000 | 1085000 | 461300 | 225800 | 39880 | 7892 | 2948 | 4359 | 28110 | 74400 | 114800 | 124600 | 133000 | 223600 | 109300 | 150300 | 352100 | 252700 | 90870 | 13820 | 1218000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 3041000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 2351000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 780200
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1186000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 728000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1310000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2591000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2664000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1936000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2275000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 656800
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 730000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1742000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 403200
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 3086000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2492000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1688000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2061000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2386000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 6547000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 3828000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1085000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4051000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 3078000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1688000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1024000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 883400
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1057000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2231000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2066000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1410000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1308000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2009000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1052000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2337000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1670000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2271000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2372000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 2768000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 693800
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 854300
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1085000
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 3350000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 822100
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2412000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 5832000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2414000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 3374000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 3454000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 3247000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2388000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2328000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 942400
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1147000
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 2148000
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 461300
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1358000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2606000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1909000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1090000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3040000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 3508000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1854000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 5682000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 2402000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 2886000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 781000
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 460300
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 817900
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 225800
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 4865000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2879000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3021000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3002000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3575000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 4767000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2745000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2109000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2073000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1983000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 144200
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 49510
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 150200
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 39880
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3589000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2210000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2587000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2373000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1996000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2498000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2025000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 742500
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2681000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1393000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 21550
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 5651
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 11070
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 7892
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 2413000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1870000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 2647000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4677000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4974000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1773000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1387000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1599000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1640000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 753700
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 16000
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5587
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4093
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2948
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 13540000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 9889000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 11260000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 11230000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3889000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 199500
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1552000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1264000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1859000
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 581000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 605800
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 92000
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 28110
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4359
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 10520000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 22540000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 13860000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6726000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 4150000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 226100
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 19040000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 5470000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 11580000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 11110000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 7533000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 4866000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3853000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 28110
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 4270000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 5895000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 5105000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1417000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3533000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3657000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 4728000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2841000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 2276000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1188000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1201000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 161700
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 622400
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 74400
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2254000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 3585000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2315000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 5137000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 4512000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 6901000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 5206000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 400000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 910700
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 445300
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 340400
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 636500
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 78030
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 114800
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2445000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2170000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2891000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 2745000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3659000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4966000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 2930000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1300000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 717400
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 348700
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 403000
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 526600
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 117600
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 124600
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 4202000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2710000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1369000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4963000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5677000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 3018000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 2824000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1848000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 969700
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 163300
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 203500
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 865800
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 147500
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 133000
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2904000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1750000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1934000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 2250000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5180000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4022000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1309000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1785000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 914300
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1112000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 663300
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 800300
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 107000
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 223600
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 831500
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 4467000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1787000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 2337000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3142000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 3962000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 788500
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 849400
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 834400
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 231200
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 405200
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 183800
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 104700
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 109300
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 992400
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 2393000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2302000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1434000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3572000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2283000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1017000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 869400
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1236000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 535400
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 105700
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 192700
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 100300
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 150300
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1941000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1313000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3296000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 7337000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2420000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1704000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1616000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2800000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1124000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 411000
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 97630
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 160600
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 102800
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 352100
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 5036000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 18890000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3109000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1555000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 354500
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 121500
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1632000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1659000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1177000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 562300
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 225300
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 148200
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 144800
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 252700
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 9712000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 18460000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3440000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1446000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 175700
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 208000
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 10330000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 15620000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 15200000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 16070000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2603000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 948100
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 120900
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 90870
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 3825000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 3315000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 4911000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 3970000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 2648000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 6211000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 3982000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 5225000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 2139000
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 203300
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 377500
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 31440
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 30390
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 13820
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 2065000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 75350
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 121600
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 65860
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 90360
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 94670
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 77330
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2138000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1235000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1546000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2082000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4399000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4443000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1218000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220209_5856_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/9/2022 4:33:59 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/9/2022 4:33:59 PM | Session 20220209_5856_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax started
| 2/9/2022 4:34:00 PM | Temperature | 26.2°C
| 2/9/2022 4:34:00 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/9/2022 4:34:03 PM | Temperature | 26.2°C
| 2/9/2022 4:34:08 PM | Calibration | Luminometric 1.16223 149367176
| 2/9/2022 4:35:03 PM | Temperature | 26.2°C
| 2/9/2022 4:36:03 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:37:03 PM | Temperature | 26.2°C
| 2/9/2022 4:38:03 PM | Temperature | 26.2°C
| 2/9/2022 4:39:03 PM | Temperature | 26.2°C
| 2/9/2022 4:40:03 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:40:23 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/9/2022 4:40:23 PM | Temperature | 26.1°C
| 2/9/2022 4:40:34 PM | Session 20220209_5856_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P