## Luminescence 1_01
Measurement results
V2_5799_OX-SN38_NDS_02FEB22.skax
2/3/2022 6:02:56 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 79460 | 34660 | 2674000 | 90220 | 3198000 | 140100 | 4660000 | 83800 | 1416000 | 1239000 | 3637000 | 123900 | 3080000 | 112400 | 5371000 | 123300 | 1114000 | 38760 | 1123000 | 612700 | 1781000 | 25560
C |  | 18350 | 1870000 | 88620 | 2267000 | 149500 | 7887000 | 239200 | 345200 | 1765000 | 3346000 | 146700 | 5768000 | 140200 | 2272000 | 153100 | 4579000 | 113200 | 1473000 | 1444000 | 2253000 | 70510 | 5148
D |  | 690500 | 56980 | 2044000 | 107300 | 4325000 | 201500 | 5843000 | 138700 | 1519000 | 1348000 | 2394000 | 149200 | 680400 | 76110 | 3904000 | 146700 | 2243000 | 79110 | 246200 | 432100 | 1224000 | 20460
E |  | 35050 | 1598000 | 88340 | 2650000 | 142700 | 2987000 | 165100 | 4805000 | 1649000 | 751900 | 79670 | 5535000 | 144600 | 1584000 | 97040 | 504600 | 112900 | 3176000 | 272200 | 201700 | 44030 | 5472
F |  | 2398000 | 79320 | 2555000 | 121100 | 3376000 | 120200 | 2682000 | 117100 | 634500 | 376800 | 717700 | 98340 | 5933000 | 105700 | 1656000 | 75550 | 5488000 | 114500 | 48440 | 60750 | 2933000 | 45040
G |  | 40480 | 919400 | 75920 | 3888000 | 129200 | 2982000 | 105500 | 4019000 | 92030 | 21820 | 33810 | 338700 | 69070 | 365900 | 40380 | 1512000 | 107500 | 538600 | 33670 | 27680 | 38810 | 4595
H |  | 1295000 | 46150 | 1207000 | 77730 | 632100 | 43910 | 10510 | 49450 | 909200 | 1266000 | 2634000 | 41250 | 50080 | 11120 | 393800 | 39260 | 2288000 | 46950 | 602400 | 1451000 | 160300 | 7466
I |  | 37650 | 710300 | 46070 | 2245000 | 50620 | 49870 | 6679 | 92650 | 22160 | 1291000 | 56980 | 8877 | 17390 | 4894 | 7996 | 53820 | 26910 | 81070 | 23560 | 1104000 | 26850 | 236200
J |  | 2594000 | 77850 | 860600 | 45500 | 41060 | 23370 | 32670 | 19030 | 128600 | 1725000 | 1036000 | 36060 | 1703000 | 27170 | 116400 | 6340 | 129500 | 125300 | 465200 | 2423000 | 49370 | 63710
K |  | 610100 | 3301000 | 103500 | 1267000 | 154700 | 2340000 | 270200 | 1903000 | 560700 | 914000 | 69360 | 1265000 | 352300 | 410000 | 34980 | 202400 | 115200 | 120200 | 133000 | 1750000 | 58440 | 4109000
L |  | 1336000 | 1674000 | 1032000 | 666500 | 654300 | 51800 | 29570 | 24180 | 326700 | 3816000 | 505300 | 376000 | 614200 | 300100 | 339300 | 59470 | 57710 | 87490 | 156800 | 686900 | 25320 | 1143000
M |  | 929800 | 1163000 | 1838000 | 942500 | 496100 | 30280 | 6248 | 4117 | 79310 | 1011000 | 386900 | 349700 | 258500 | 173000 | 388000 | 43620 | 25940 | 24550 | 38060 | 98530 | 15570 | 1550000
N |  | 937100 | 701100 | 1252000 | 609300 | 202400 | 32420 | 3748 | 2599 | 8828 | 907600 | 355900 | 38640 | 15690 | 30010 | 15670 | 43560 | 40600 | 23760 | 27380 | 43550 | 14620 | 1819000
O |  | 14870 | 302800 | 570100 | 586300 | 288600 | 25820 | 3119 | 1837 | 2238 | 11210 | 72890 | 24420 | 18000 | 10100 | 15950 | 27610 | 10500 | 36090 | 13960 | 3818 | 3868 | 47090
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 79460
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 18350
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 690500
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 35050
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 2398000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 40480
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1295000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 37650
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2594000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 610100
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1336000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 929800
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 937100
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 14870
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 34660
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1870000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 56980
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1598000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 79320
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 919400
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 46150
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 710300
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 77850
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 3301000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1674000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1163000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 701100
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 302800
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2674000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 88620
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2044000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 88340
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2555000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 75920
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1207000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 46070
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 860600
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 103500
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1032000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1838000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1252000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 570100
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 90220
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2267000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 107300
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2650000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 121100
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 3888000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 77730
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2245000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 45500
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1267000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 666500
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 942500
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 609300
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 586300
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3198000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 149500
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 4325000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 142700
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3376000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 129200
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 632100
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 50620
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 41060
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 154700
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 654300
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 496100
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 202400
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 288600
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 140100
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 7887000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 201500
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2987000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 120200
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2982000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 43910
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 49870
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 23370
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2340000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 51800
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 30280
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 32420
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 25820
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 4660000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 239200
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 5843000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 165100
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2682000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 105500
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 10510
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 6679
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 32670
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 270200
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 29570
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 6248
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3748
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3119
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 83800
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 345200
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 138700
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4805000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 117100
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 4019000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 49450
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 92650
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 19030
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1903000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 24180
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4117
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2599
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 1837
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1416000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 1765000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 1519000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 1649000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 634500
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 92030
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 909200
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 22160
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 128600
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 560700
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 326700
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 79310
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 8828
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2238
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1239000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 3346000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 1348000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 751900
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 376800
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 21820
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 1266000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 1291000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1725000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 914000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 3816000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 1011000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 907600
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 11210
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 3637000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 146700
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2394000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 79670
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 717700
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 33810
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 2634000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 56980
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1036000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 69360
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 505300
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 386900
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 355900
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 72890
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 123900
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 5768000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 149200
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 5535000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 98340
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 338700
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 41250
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 8877
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 36060
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1265000
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 376000
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 349700
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 38640
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 24420
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 3080000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 140200
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 680400
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 144600
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5933000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 69070
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 50080
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 17390
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1703000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 352300
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 614200
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 258500
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 15690
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 18000
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 112400
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2272000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 76110
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1584000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 105700
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 365900
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 11120
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 4894
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 27170
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 410000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 300100
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 173000
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 30010
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 10100
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 5371000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 153100
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 3904000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 97040
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1656000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 40380
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 393800
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 7996
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 116400
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 34980
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 339300
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 388000
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 15670
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 15950
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 123300
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 4579000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 146700
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 504600
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 75550
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1512000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 39260
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 53820
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 6340
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 202400
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 59470
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 43620
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 43560
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 27610
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1114000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 113200
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2243000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 112900
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5488000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 107500
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 2288000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 26910
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 129500
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 115200
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 57710
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 25940
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 40600
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 10500
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 38760
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1473000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 79110
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 3176000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 114500
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 538600
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 46950
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 81070
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 125300
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 120200
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 87490
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 24550
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 23760
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 36090
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 1123000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1444000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 246200
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 272200
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 48440
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 33670
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 602400
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 23560
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 465200
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 133000
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 156800
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 38060
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 27380
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 13960
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 612700
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 2253000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 432100
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 201700
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 60750
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 27680
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 1451000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 1104000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 2423000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1750000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 686900
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 98530
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 43550
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 3818
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 1781000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 70510
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 1224000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 44030
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 2933000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 38810
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 160300
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 26850
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 49370
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 58440
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 25320
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 15570
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 14620
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 3868
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 25560
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 5148
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 20460
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 5472
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 45040
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 4595
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 7466
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 236200
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 63710
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4109000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1143000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1550000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1819000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 47090

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | V2_5799_OX-SN38_NDS_02FEB22.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/3/2022 6:02:56 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/3/2022 6:02:56 PM | Session V2_5799_OX-SN38_NDS_02FEB22.skax started
| 2/3/2022 6:02:56 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:02:57 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/3/2022 6:03:05 PM | Calibration | Luminometric 1.1021 98061006
| 2/3/2022 6:03:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:04:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:05:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:06:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:07:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:08:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:09:22 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/3/2022 6:09:22 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:09:28 PM | Temperature | 23.5°C
| 2/3/2022 6:09:33 PM | Session V2_5799_OX-SN38_NDS_02FEB22.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P