## Luminescence 1_01
Measurement results
20220211_5906_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
2/11/2022 4:11:56 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5665000 | 12640000 | 4855000 | 6901000 | 6178000 | 13180000 | 7466000 | 9389000 | 8979000 | 5178000 | 7927000 | 12570000 | 9535000 | 8097000 | 5106000 | 8662000 | 11020000 | 8508000 | 8024000 | 9678000 | 5296000 | 8398000
C |  | 11480000 | 9848000 | 9037000 | 7673000 | 12600000 | 13740000 | 10440000 | 7712000 | 12840000 | 10300000 | 6662000 | 12010000 | 10580000 | 9606000 | 11280000 | 8296000 | 7126000 | 7447000 | 12630000 | 13130000 | 390500 | 10160000
D |  | 6556000 | 9241000 | 9069000 | 7694000 | 13380000 | 16320000 | 6303000 | 7895000 | 4908000 | 3262000 | 10280000 | 7632000 | 10200000 | 7751000 | 12240000 | 6709000 | 12320000 | 15640000 | 7912000 | 11410000 | 283100 | 8570000
E |  | 5337000 | 6844000 | 14880000 | 9123000 | 9943000 | 8368000 | 8185000 | 4536000 | 1098000 | 1457000 | 13070000 | 10540000 | 9539000 | 12920000 | 6363000 | 8665000 | 10110000 | 9343000 | 3501000 | 2655000 | 164800 | 9414000
F |  | 11620000 | 7296000 | 9109000 | 10940000 | 6574000 | 11380000 | 11600000 | 5847000 | 251000 | 297900 | 13050000 | 12060000 | 11670000 | 11000000 | 7150000 | 6835000 | 10020000 | 13260000 | 666900 | 350200 | 145600 | 10150000
G |  | 2906000 | 5629000 | 4357000 | 3797000 | 3069000 | 3682000 | 2805000 | 1335000 | 91120 | 221400 | 12270000 | 9277000 | 8883000 | 8590000 | 8743000 | 6678000 | 4946000 | 3931000 | 155800 | 149100 | 131500 | 9038000
H |  | 5643000 | 2957000 | 2232000 | 3229000 | 2101000 | 1608000 | 1422000 | 1442000 | 1209000 | 8570000 | 14320000 | 7501000 | 11700000 | 9500000 | 8535000 | 6207000 | 5525000 | 4450000 | 3696000 | 11180000 | 364200 | 8107000
I |  | 3486000 | 3897000 | 3124000 | 3989000 | 2466000 | 2079000 | 1794000 | 1552000 | 439200 | 9998000 | 11190000 | 8535000 | 10580000 | 7275000 | 8193000 | 6594000 | 6539000 | 3929000 | 3506000 | 6251000 | 10060000 | 4242000
J |  | 4459000 | 2366000 | 3899000 | 3231000 | 3351000 | 2033000 | 2050000 | 1445000 | 378900 | 8201000 | 6730000 | 11700000 | 12500000 | 12260000 | 6582000 | 6791000 | 7929000 | 3915000 | 1878000 | 7545000 | 348100 | 6786000
K |  | 4932000 | 4071000 | 3623000 | 1870000 | 3208000 | 2745000 | 2539000 | 1351000 | 388700 | 13540000 | 7318000 | 11270000 | 10070000 | 10080000 | 8186000 | 6507000 | 5733000 | 3811000 | 1666000 | 15530000 | 366600 | 7403000
L |  | 578500 | 452500 | 261000 | 175700 | 144500 | 117800 | 55140 | 61420 | 174000 | 7093000 | 3850000 | 3514000 | 1821000 | 930500 | 611300 | 247500 | 98320 | 81460 | 875100 | 10190000 | 260700 | 7276000
M |  | 1005000 | 397000 | 266600 | 204700 | 132100 | 81050 | 47890 | 41590 | 212700 | 1116000 | 2181000 | 3044000 | 1963000 | 767000 | 761100 | 141400 | 19620 | 18140 | 209900 | 3116000 | 144200 | 7092000
N |  | 1304000 | 616400 | 383700 | 206100 | 97350 | 162300 | 67260 | 36980 | 172300 | 187000 | 2690000 | 2513000 | 1913000 | 706400 | 1077000 | 231500 | 17370 | 14950 | 28150 | 556400 | 94800 | 7243000
O |  | 472500 | 389900 | 104000 | 195900 | 184600 | 137500 | 76730 | 18690 | 36560 | 41380 | 2906000 | 2421000 | 1504000 | 475000 | 457200 | 209600 | 80540 | 87310 | 116600 | 88310 | 116500 | 5160000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 5665000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 11480000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 6556000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 5337000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 11620000
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 2906000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 5643000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 3486000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 4459000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 4932000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 578500
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 1005000
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 1304000
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 472500
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 12640000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 9848000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 9241000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 6844000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 7296000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 5629000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2957000
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 3897000
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2366000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 4071000
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 452500
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 397000
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 616400
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 389900
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 4855000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 9037000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 9069000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 14880000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 9109000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 4357000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 2232000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 3124000
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 3899000
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 3623000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 261000
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 266600
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 383700
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 104000
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 6901000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 7673000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 7694000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 9123000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 10940000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 3797000
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 3229000
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 3989000
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 3231000
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1870000
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 175700
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 204700
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 206100
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 195900
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 6178000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 12600000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 13380000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 9943000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 6574000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3069000
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 2101000
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 2466000
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3351000
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3208000
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 144500
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 132100
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 97350
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 184600
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 13180000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 13740000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 16320000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 8368000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 11380000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 3682000
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1608000
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2079000
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2033000
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2745000
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 117800
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 81050
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 162300
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 137500
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 7466000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 10440000
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 6303000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 8185000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 11600000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 2805000
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1422000
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1794000
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 2050000
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 2539000
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 55140
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 47890
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 67260
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 76730
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 9389000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 7712000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 7895000
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 4536000
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 5847000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1335000
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1442000
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1552000
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1445000
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1351000
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 61420
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 41590
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 36980
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 18690
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 8979000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 12840000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 4908000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1098000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 251000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 91120
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 1209000
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 439200
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 378900
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 388700
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 174000
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 212700
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 172300
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 36560
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 5178000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 10300000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3262000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1457000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 297900
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 221400
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 8570000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 9998000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 8201000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 13540000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 7093000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 1116000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 187000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 41380
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 7927000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 6662000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 10280000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 13070000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 13050000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 12270000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 14320000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 11190000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 6730000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 7318000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 3850000
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 2181000
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 2690000
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 2906000
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 12570000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 12010000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 7632000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 10540000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 12060000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 9277000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 7501000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 8535000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 11700000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 11270000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 3514000
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 3044000
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2513000
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 2421000
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 9535000
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 10580000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 10200000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 9539000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 11670000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 8883000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 11700000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 10580000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 12500000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 10070000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1821000
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1963000
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1913000
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1504000
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 8097000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 9606000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 7751000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 12920000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 11000000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 8590000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 9500000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 7275000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 12260000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 10080000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 930500
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 767000
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 706400
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 475000
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 5106000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 11280000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 12240000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 6363000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 7150000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8743000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8535000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8193000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 6582000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 8186000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 611300
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 761100
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 1077000
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 457200
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 8662000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 8296000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 6709000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 8665000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 6835000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 6678000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 6207000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 6594000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 6791000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 6507000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 247500
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 141400
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 231500
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 209600
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 11020000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 7126000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 12320000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 10110000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 10020000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 4946000
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 5525000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 6539000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 7929000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 5733000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 98320
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 19620
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 17370
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 80540
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 8508000
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 7447000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 15640000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 9343000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 13260000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3931000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 4450000
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3929000
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3915000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 3811000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 81460
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 18140
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 14950
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 87310
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 8024000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 12630000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 7912000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3501000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 666900
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 155800
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 3696000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 3506000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 1878000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 1666000
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 875100
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 209900
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 28150
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 116600
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 9678000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 13130000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 11410000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 2655000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 350200
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 149100
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 11180000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 6251000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 7545000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 15530000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 10190000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3116000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 556400
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 88310
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 5296000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 390500
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 283100
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 164800
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 145600
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 131500
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 364200
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 10060000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 348100
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 366600
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 260700
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 144200
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 94800
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 116500
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 8398000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 10160000
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 8570000
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 9414000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 10150000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 9038000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 8107000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 4242000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 6786000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 7403000
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 7276000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 7092000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 7243000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 5160000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220211_5906_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/11/2022 4:11:56 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/11/2022 4:11:56 PM | Session 20220211_5906_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax started
| 2/11/2022 4:11:56 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 4:11:57 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/11/2022 4:12:04 PM | Calibration | Luminometric 1.16124 166514751
| 2/11/2022 4:12:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 4:13:11 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:14:11 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:15:11 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:16:11 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:17:11 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:18:11 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:18:19 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/11/2022 4:18:19 PM | Temperature | 25.9°C
| 2/11/2022 4:18:30 PM | Session 20220211_5906_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P