## Luminescence 1_01
Measurement results
20220211_5906_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
2/11/2022 3:46:44 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 7549000 | 8320000 | 3657000 | 11040000 | 9425000 | 9599000 | 7879000 | 6955000 | 13550000 | 2390000 | 11570000 | 7059000 | 11030000 | 11400000 | 5241000 | 7516000 | 9096000 | 8505000 | 7068000 | 11990000 | 9896000 | 5557000
C |  | 12200000 | 10000000 | 10590000 | 9367000 | 11710000 | 10120000 | 13570000 | 9398000 | 10600000 | 5116000 | 13570000 | 10050000 | 11590000 | 10940000 | 12530000 | 13320000 | 10450000 | 5630000 | 14740000 | 9257000 | 8541000 | 305800
D |  | 5332000 | 6156000 | 9081000 | 10260000 | 5019000 | 10910000 | 12550000 | 7807000 | 7575000 | 19720000 | 12990000 | 10480000 | 13870000 | 12080000 | 11490000 | 12580000 | 14180000 | 7567000 | 1646000 | 2281000 | 10600000 | 279900
E |  | 5723000 | 8600000 | 11010000 | 7985000 | 8003000 | 9856000 | 7570000 | 6598000 | 4956000 | 8156000 | 11220000 | 11650000 | 10070000 | 12990000 | 8602000 | 9961000 | 5084000 | 5202000 | 1056000 | 1164000 | 10780000 | 292600
F |  | 5344000 | 9160000 | 6538000 | 10570000 | 5084000 | 8591000 | 7600000 | 9384000 | 2698000 | 2870000 | 5050000 | 4928000 | 6027000 | 11970000 | 6140000 | 9613000 | 16830000 | 3543000 | 196600 | 247000 | 10180000 | 276400
G |  | 8941000 | 6120000 | 11600000 | 9431000 | 9977000 | 8944000 | 6457000 | 2775000 | 183200 | 299800 | 11660000 | 3771000 | 5164000 | 8861000 | 10510000 | 6321000 | 9446000 | 3399000 | 183200 | 239500 | 8030000 | 239800
H |  | 9767000 | 5531000 | 6388000 | 8644000 | 5736000 | 5736000 | 7900000 | 3248000 | 2026000 | 14200000 | 6516000 | 6519000 | 4476000 | 6994000 | 3795000 | 3243000 | 2621000 | 2345000 | 3688000 | 9427000 | 8653000 | 287900
I |  | 9021000 | 1537000 | 13020000 | 2233000 | 11160000 | 3451000 | 5724000 | 2618000 | 2776000 | 9116000 | 4778000 | 1894000 | 3165000 | 2349000 | 2557000 | 2584000 | 2091000 | 1700000 | 2141000 | 5998000 | 11190000 | 5117000
J |  | 687700 | 11690000 | 1256000 | 8299000 | 1129000 | 9820000 | 1288000 | 3851000 | 853900 | 7956000 | 845700 | 1974000 | 407900 | 1554000 | 180400 | 1769000 | 162400 | 1909000 | 182300 | 7888000 | 452400 | 6241000
K |  | 6339000 | 445600 | 9046000 | 433500 | 3534000 | 306200 | 8415000 | 323000 | 1731000 | 3941000 | 1221000 | 88780 | 1371000 | 82830 | 1143000 | 76840 | 787500 | 69900 | 554300 | 6801000 | 222600 | 183200
L |  | 1036000 | 3152000 | 253900 | 1751000 | 903300 | 235000 | 209300 | 36150 | 978600 | 5547000 | 846000 | 835800 | 1036000 | 692300 | 782100 | 389300 | 378400 | 322900 | 294000 | 2144000 | 144300 | 7925000
M |  | 2564000 | 1661000 | 3213000 | 1544000 | 791400 | 37240 | 110100 | 16920 | 159600 | 4031000 | 517100 | 598600 | 1165000 | 664200 | 626800 | 651900 | 489800 | 529500 | 436600 | 652500 | 71820 | 3994000
N |  | 1730000 | 2606000 | 2677000 | 2826000 | 623600 | 257500 | 106600 | 14640 | 134000 | 2326000 | 215700 | 360300 | 445900 | 409400 | 415500 | 462000 | 357700 | 410400 | 210400 | 188300 | 66930 | 5929000
O |  | 1765000 | 1009000 | 1930000 | 304500 | 950700 | 74940 | 34980 | 5821 | 10360 | 36480 | 286100 | 90040 | 373700 | 91730 | 495300 | 111000 | 548300 | 210500 | 455000 | 35160 | 15730 | 780200
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 7549000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 12200000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 5332000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 5723000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 5344000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 8941000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 9767000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 9021000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 687700
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 6339000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1036000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2564000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1730000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1765000
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 8320000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 10000000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 6156000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 8600000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 9160000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 6120000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 5531000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1537000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 11690000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 445600
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3152000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1661000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 2606000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1009000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 3657000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 10590000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 9081000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 11010000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 6538000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 11600000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 6388000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 13020000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1256000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 9046000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 253900
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 3213000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 2677000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1930000
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 11040000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 9367000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 10260000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 7985000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 10570000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 9431000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 8644000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2233000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 8299000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 433500
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1751000
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1544000
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 2826000
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 304500
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 9425000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 11710000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 5019000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 8003000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 5084000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 9977000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 5736000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 11160000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1129000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 3534000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 903300
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 791400
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 623600
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 950700
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 9599000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 10120000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 10910000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 9856000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 8591000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8944000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 5736000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 3451000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 9820000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 306200
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 235000
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 37240
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 257500
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 74940
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 7879000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 13570000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 12550000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 7570000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 7600000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 6457000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 7900000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 5724000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1288000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 8415000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 209300
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 110100
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 106600
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 34980
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 6955000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 9398000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 7807000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 6598000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 9384000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 2775000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 3248000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 2618000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 3851000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 323000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 36150
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 16920
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 14640
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5821
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 13550000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 10600000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 7575000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 4956000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2698000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 183200
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2026000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 2776000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 853900
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1731000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 978600
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 159600
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 134000
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 10360
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 2390000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 5116000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 19720000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 8156000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2870000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 299800
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 14200000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 9116000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 7956000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 3941000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 5547000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 4031000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2326000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 36480
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11570000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 13570000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 12990000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 11220000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 5050000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 11660000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 6516000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 4778000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 845700
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1221000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 846000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 517100
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 215700
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 286100
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 7059000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 10050000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 10480000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 11650000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 4928000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3771000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 6519000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1894000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1974000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 88780
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 835800
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 598600
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 360300
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 90040
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11030000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 11590000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 13870000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 10070000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 6027000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 5164000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 4476000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 3165000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 407900
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1371000
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1036000
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1165000
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 445900
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 373700
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11400000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 10940000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 12080000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 12990000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 11970000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 8861000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 6994000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2349000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1554000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 82830
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 692300
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 664200
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 409400
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 91730
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 5241000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 12530000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 11490000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 8602000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 6140000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 10510000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3795000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2557000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 180400
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1143000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 782100
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 626800
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 415500
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 495300
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 7516000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 13320000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 12580000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 9961000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 9613000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 6321000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3243000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2584000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1769000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 76840
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 389300
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 651900
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 462000
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 111000
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 9096000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 10450000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 14180000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 5084000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 16830000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 9446000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 2621000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2091000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 162400
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 787500
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 378400
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 489800
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 357700
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 548300
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 8505000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 5630000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 7567000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 5202000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 3543000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 3399000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 2345000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1700000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1909000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 69900
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 322900
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 529500
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 410400
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 210500
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 7068000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 14740000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 1646000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1056000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 196600
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 183200
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 3688000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2141000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 182300
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 554300
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 294000
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 436600
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 210400
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 455000
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 11990000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 9257000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2281000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1164000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 247000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 239500
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 9427000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 5998000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 7888000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 6801000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2144000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 652500
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 188300
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 35160
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 9896000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 8541000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 10600000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 10780000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 10180000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 8030000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 8653000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 11190000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 452400
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 222600
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 144300
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 71820
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 66930
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 15730
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 5557000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 305800
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 279900
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 292600
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 276400
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 239800
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 287900
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 5117000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6241000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 183200
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 7925000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 3994000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 5929000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 780200

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220211_5906_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/11/2022 3:46:44 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/11/2022 3:46:44 PM | Session 20220211_5906_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax started
| 2/11/2022 3:46:44 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:46:45 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/11/2022 3:46:53 PM | Calibration | Luminometric 1.15073 166363588
| 2/11/2022 3:47:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:48:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:49:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:50:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:51:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:52:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:53:09 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/11/2022 3:53:09 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:53:11 PM | Temperature | 25.8°C
| 2/11/2022 3:53:19 PM | Session 20220211_5906_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P