## Luminescence 1_01
Measurement results
20220212_5907_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
2/12/2022 2:10:01 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1352000 | 1230000 | 1068000 | 1226000 | 789100 | 1976000 | 1262000 | 1217000 | 80050 | 5109000 | 2261000 | 609100 | 857700 | 1298000 | 1713000 | 526800 | 1436000 | 682800 | 51090 | 3205000 | 1216000 | 859000
C |  | 1050000 | 1423000 | 1313000 | 1297000 | 1176000 | 2178000 | 553800 | 1415000 | 1810000 | 122100 | 672700 | 611200 | 700600 | 694800 | 733600 | 679200 | 1742000 | 666800 | 825800 | 85320 | 29000 | 498100
D |  | 1404000 | 903200 | 1627000 | 3075000 | 2107000 | 675200 | 661900 | 782100 | 53280 | 1153000 | 896000 | 869200 | 793000 | 1137000 | 722700 | 1766000 | 1806000 | 354700 | 44320 | 2280000 | 39970 | 298600
E |  | 1280000 | 1095000 | 1065000 | 1772000 | 1895000 | 1936000 | 1366000 | 58890 | 266600 | 37030 | 1566000 | 122700 | 189400 | 67300 | 921200 | 171200 | 849900 | 38000 | 262300 | 42910 | 14010 | 857300
F |  | 683700 | 2963000 | 1294000 | 1583000 | 494700 | 1813000 | 682800 | 753600 | 19350 | 25470 | 779700 | 1864000 | 1152000 | 1101000 | 2131000 | 1410000 | 956700 | 552100 | 18050 | 195400 | 18710 | 1168000
G |  | 186000 | 702100 | 265900 | 666400 | 454800 | 378600 | 263800 | 138200 | 19000 | 30750 | 776600 | 3757000 | 2312000 | 657400 | 855500 | 1288000 | 599800 | 1495000 | 35680 | 23510 | 25790 | 2382000
H |  | 877300 | 1958000 | 795700 | 454500 | 341200 | 714200 | 378600 | 125600 | 87540 | 2071000 | 1620000 | 1621000 | 973300 | 684900 | 834200 | 1003000 | 917100 | 474600 | 626700 | 1593000 | 32260 | 204900
I |  | 1042000 | 579300 | 994300 | 693300 | 610000 | 185400 | 585600 | 174500 | 18910 | 97740 | 313000 | 1081000 | 434500 | 875300 | 58450 | 943700 | 80990 | 220400 | 61070 | 217900 | 34780 | 1331000
J |  | 297300 | 569100 | 926200 | 355600 | 632900 | 618200 | 259400 | 153700 | 63990 | 7374000 | 1580000 | 931800 | 280900 | 2690000 | 1095000 | 1861000 | 930200 | 569500 | 453400 | 3148000 | 69920 | 2010000
K |  | 758700 | 868200 | 901300 | 532200 | 461300 | 1016000 | 245500 | 109700 | 16490 | 100500 | 502500 | 1057000 | 1803000 | 1462000 | 1340000 | 1120000 | 556200 | 1005000 | 897800 | 101800 | 13820 | 246200
L |  | 29870 | 23360 | 28020 | 9910 | 10110 | 15770 | 5903 | 7986 | 11730 | 884000 | 631000 | 588400 | 651200 | 620700 | 82560 | 37540 | 12730 | 17930 | 54610 | 4040000 | 75520 | 1077000
M |  | 26150 | 9173 | 7766 | 2161 | 3077 | 1454 | 1729 | 2696 | 3575 | 21640 | 728100 | 1188000 | 329500 | 361900 | 45250 | 9307 | 3602 | 2881 | 11120 | 59550 | 16360 | 967100
N |  | 58320 | 18930 | 11600 | 9491 | 2833 | 990.3 | 975 | 1534 | 3510 | 189100 | 1369000 | 1168000 | 657100 | 159100 | 150300 | 11360 | 2698 | 1792 | 3217 | 4337 | 18250 | 1579000
O |  | 15680 | 2981 | 2819 | 2375 | 1319 | 2609 | 1090 | 1541 | 4628 | 13150 | 1092000 | 566100 | 708000 | 414200 | 66490 | 11280 | 2013 | 1144 | 2695 | 9932 | 30030 | 1381000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1352000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1050000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1404000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1280000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 683700
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 186000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 877300
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1042000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 297300
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 758700
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 29870
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 26150
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 58320
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 15680
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1230000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1423000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 903200
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1095000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2963000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 702100
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1958000
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 579300
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 569100
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 868200
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 23360
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 9173
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 18930
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 2981
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1068000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1313000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1627000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1065000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1294000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 265900
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 795700
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 994300
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 926200
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 901300
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 28020
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 7766
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 11600
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 2819
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1226000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1297000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 3075000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1772000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1583000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 666400
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 454500
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 693300
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 355600
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 532200
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 9910
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 2161
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 9491
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 2375
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 789100
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1176000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 2107000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1895000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 494700
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 454800
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 341200
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 610000
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 632900
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 461300
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 10110
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 3077
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 2833
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 1319
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1976000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2178000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 675200
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1936000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1813000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 378600
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 714200
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 185400
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 618200
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 1016000
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 15770
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 1454
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 990.3
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2609
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1262000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 553800
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 661900
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1366000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 682800
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 263800
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 378600
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 585600
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 259400
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 245500
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 5903
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 1729
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 975
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 1090
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1217000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1415000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 782100
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 58890
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 753600
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 138200
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 125600
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 174500
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 153700
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 109700
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 7986
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 2696
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1534
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1541
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 80050
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 1810000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 53280
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 266600
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 19350
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 19000
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 87540
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 18910
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 63990
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 16490
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 11730
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 3575
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 3510
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 4628
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 5109000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 122100
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 1153000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 37030
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 25470
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 30750
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 2071000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 97740
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 7374000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 100500
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 884000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 21640
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 189100
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 13150
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 2261000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 672700
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 896000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1566000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 779700
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 776600
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1620000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 313000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1580000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 502500
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 631000
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 728100
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1369000
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1092000
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 609100
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 611200
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 869200
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 122700
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1864000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 3757000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1621000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1081000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 931800
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1057000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 588400
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1188000
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1168000
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 566100
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 857700
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 700600
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 793000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 189400
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1152000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2312000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 973300
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 434500
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 280900
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1803000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 651200
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 329500
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 657100
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 708000
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1298000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 694800
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1137000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 67300
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1101000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 657400
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 684900
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 875300
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2690000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1462000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 620700
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 361900
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 159100
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 414200
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1713000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 733600
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 722700
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 921200
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 2131000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 855500
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 834200
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 58450
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1095000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1340000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 82560
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 45250
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 150300
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 66490
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 526800
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 679200
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1766000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 171200
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1410000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1288000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1003000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 943700
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1861000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1120000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 37540
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 9307
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 11360
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 11280
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1436000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1742000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1806000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 849900
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 956700
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 599800
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 917100
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 80990
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 930200
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 556200
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 12730
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 3602
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2698
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2013
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 682800
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 666800
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 354700
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 38000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 552100
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1495000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 474600
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 220400
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 569500
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1005000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 17930
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 2881
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 1792
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 1144
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 51090
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 825800
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 44320
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 262300
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 18050
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 35680
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 626700
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 61070
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 453400
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 897800
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 54610
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 11120
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 3217
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 2695
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 3205000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 85320
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 2280000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 42910
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 195400
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 23510
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 1593000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 217900
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 3148000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 101800
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 4040000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 59550
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 4337
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 9932
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 1216000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 29000
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 39970
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 14010
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 18710
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 25790
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 32260
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 34780
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 69920
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 13820
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 75520
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 16360
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 18250
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 30030
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 859000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 498100
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 298600
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 857300
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1168000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2382000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 204900
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1331000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 2010000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 246200
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1077000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 967100
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1579000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1381000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220212_5907_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/12/2022 2:10:01 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/12/2022 2:10:01 PM | Session 20220212_5907_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax started
| 2/12/2022 2:10:01 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:10:02 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/12/2022 2:10:09 PM | Calibration | Luminometric 1.13307 174423201
| 2/12/2022 2:10:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:11:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:12:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:13:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:14:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:15:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:16:11 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:16:16 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/12/2022 2:16:16 PM | Temperature | 24.5°C
| 2/12/2022 2:16:26 PM | Session 20220212_5907_5FUTAS_V2_CTG_DAY4_DKY.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P