## Luminescence 1_01
Measurement results
20220212_5907_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
2/12/2022 2:19:13 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1345000 | 881400 | 1926000 | 61760 | 867300 | 1568000 | 962600 | 501600 | 2881000 | 1783000 | 1343000 | 1825000 | 1534000 | 1305000 | 2100000 | 957500 | 1076000 | 703000 | 1385000 | 2110000 | 960800 | 1286000
C |  | 864100 | 2429000 | 704300 | 1997000 | 686400 | 1503000 | 366000 | 621700 | 1562000 | 976300 | 2870000 | 1343000 | 1173000 | 934200 | 1120000 | 1338000 | 1268000 | 2321000 | 1720000 | 1457000 | 976200 | 35850
D |  | 1108000 | 704300 | 1541000 | 1222000 | 506000 | 946600 | 975000 | 1224000 | 1481000 | 911800 | 1223000 | 1118000 | 1984000 | 3266000 | 2209000 | 2539000 | 441500 | 643400 | 285400 | 898000 | 495300 | 11010
E |  | 1732000 | 577600 | 895000 | 921400 | 467000 | 708200 | 1078000 | 1241000 | 1022000 | 496100 | 893100 | 1606000 | 706900 | 1247000 | 975600 | 625900 | 740200 | 1085000 | 55860 | 205700 | 825600 | 14680
F |  | 1285000 | 1550000 | 1110000 | 2019000 | 948100 | 2369000 | 675800 | 712600 | 89400 | 148000 | 568600 | 950800 | 1112000 | 935100 | 782300 | 894600 | 236500 | 192700 | 23760 | 22730 | 480500 | 9833
G |  | 1156000 | 816400 | 1106000 | 769900 | 1007000 | 1093000 | 467300 | 709700 | 24110 | 33650 | 1030000 | 1364000 | 1005000 | 379800 | 1604000 | 414800 | 624700 | 216300 | 35420 | 49350 | 785600 | 14860
H |  | 270900 | 1006000 | 837900 | 676100 | 586600 | 1978000 | 565500 | 424300 | 429200 | 2185000 | 508600 | 793100 | 470800 | 641500 | 844600 | 242400 | 336700 | 852700 | 485200 | 2765000 | 721200 | 15860
I |  | 944800 | 1466000 | 1433000 | 1148000 | 1526000 | 575000 | 1535000 | 265600 | 286800 | 949900 | 1481000 | 1177000 | 801600 | 166500 | 552700 | 225100 | 481300 | 953700 | 239100 | 2134000 | 825600 | 230300
J |  | 1315000 | 480400 | 363700 | 1333000 | 1509000 | 709500 | 528600 | 475100 | 314900 | 1425000 | 681600 | 653200 | 406100 | 357100 | 133300 | 257300 | 295000 | 130200 | 450800 | 1732000 | 49430 | 813800
K |  | 1755000 | 623900 | 663400 | 1080000 | 1239000 | 379700 | 711500 | 798700 | 1015000 | 1827000 | 256100 | 371700 | 204700 | 149100 | 127900 | 24120 | 13580 | 14320 | 20710 | 981600 | 26910 | 794300
L |  | 446200 | 401100 | 430200 | 304800 | 100000 | 94700 | 14160 | 16940 | 124100 | 3685000 | 72970 | 78080 | 51790 | 49820 | 39210 | 24900 | 5163 | 8542 | 14460 | 623700 | 19250 | 639000
M |  | 400700 | 378200 | 405500 | 165500 | 172000 | 27730 | 7596 | 4408 | 37080 | 985900 | 70370 | 12080 | 17030 | 9137 | 14160 | 10110 | 8035 | 21800 | 31940 | 307700 | 16400 | 964000
N |  | 240900 | 720700 | 127800 | 292400 | 229000 | 64120 | 2639 | 3234 | 3525 | 79030 | 8350 | 21550 | 7466 | 6470 | 2803 | 10240 | 3006 | 9229 | 11080 | 23450 | 11970 | 1080000
O |  | 464900 | 22720 | 246800 | 46040 | 515700 | 12580 | 3222 | 1958 | 2574 | 1696 | 8785 | 1827 | 14420 | 11760 | 6746 | 2443 | 12530 | 3002 | 10530 | 326200 | 8317 | 159500
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1345000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 864100
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1108000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1732000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1285000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1156000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 270900
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 944800
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1315000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1755000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 446200
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 400700
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 240900
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 464900
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 881400
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2429000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 704300
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 577600
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1550000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 816400
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1006000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1466000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 480400
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 623900
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 401100
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 378200
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 720700
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 22720
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1926000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 704300
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1541000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 895000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1110000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1106000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 837900
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1433000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 363700
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 663400
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 430200
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 405500
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 127800
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 246800
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 61760
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1997000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1222000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 921400
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2019000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 769900
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 676100
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1148000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1333000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1080000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 304800
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 165500
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 292400
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 46040
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 867300
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 686400
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 506000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 467000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 948100
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1007000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 586600
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1526000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1509000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1239000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 100000
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 172000
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 229000
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 515700
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1568000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1503000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 946600
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 708200
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2369000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1093000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1978000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 575000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 709500
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 379700
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 94700
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 27730
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 64120
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 12580
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 962600
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 366000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 975000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1078000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 675800
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 467300
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 565500
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1535000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 528600
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 711500
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 14160
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 7596
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 2639
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3222
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 501600
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 621700
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1224000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1241000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 712600
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 709700
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 424300
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 265600
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 475100
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 798700
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 16940
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4408
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 3234
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 1958
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 2881000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 1562000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 1481000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 1022000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 89400
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 24110
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 429200
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 286800
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 314900
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1015000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 124100
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 37080
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3525
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2574
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1783000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 976300
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 911800
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 496100
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 148000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 33650
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 2185000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 949900
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1425000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 1827000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 3685000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 985900
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 79030
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 1696
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1343000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2870000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1223000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 893100
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 568600
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1030000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 508600
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1481000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 681600
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 256100
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 72970
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 70370
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 8350
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 8785
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1825000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1343000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1118000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1606000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 950800
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1364000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 793100
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1177000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 653200
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 371700
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 78080
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 12080
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 21550
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 1827
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1534000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1173000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1984000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 706900
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1112000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1005000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 470800
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 801600
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 406100
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 204700
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 51790
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 17030
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 7466
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 14420
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1305000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 934200
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 3266000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1247000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 935100
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 379800
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 641500
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 166500
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 357100
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 149100
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 49820
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 9137
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 6470
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 11760
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2100000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1120000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2209000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 975600
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 782300
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1604000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 844600
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 552700
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 133300
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 127900
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 39210
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 14160
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 2803
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 6746
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 957500
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1338000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2539000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 625900
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 894600
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 414800
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 242400
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 225100
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 257300
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 24120
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 24900
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 10110
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 10240
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 2443
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1076000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1268000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 441500
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 740200
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 236500
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 624700
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 336700
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 481300
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 295000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 13580
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 5163
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 8035
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 3006
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 12530
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 703000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 2321000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 643400
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1085000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 192700
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 216300
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 852700
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 953700
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 130200
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 14320
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 8542
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 21800
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 9229
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 3002
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 1385000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1720000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 285400
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 55860
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 23760
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 35420
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 485200
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 239100
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 450800
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 20710
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 14460
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 31940
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 11080
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 10530
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 2110000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1457000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 898000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 205700
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 22730
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 49350
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 2765000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 2134000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 1732000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 981600
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 623700
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 307700
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 23450
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 326200
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 960800
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 976200
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 495300
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 825600
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 480500
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 785600
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 721200
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 825600
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 49430
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 26910
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 19250
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 16400
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 11970
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 8317
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 1286000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 35850
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 11010
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 14680
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 9833
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 14860
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 15860
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 230300
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 813800
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 794300
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 639000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 964000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1080000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 159500

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220212_5907_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/12/2022 2:19:13 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/12/2022 2:19:13 PM | Session 20220212_5907_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax started
| 2/12/2022 2:19:13 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:19:14 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/12/2022 2:19:22 PM | Calibration | Luminometric 1.14642 174478449
| 2/12/2022 2:20:11 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:21:11 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:22:11 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:23:11 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:24:11 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:25:11 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:25:25 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/12/2022 2:25:25 PM | Temperature | 24.4°C
| 2/12/2022 2:25:35 PM | Session 20220212_5907_OXSN38_V2_CTG_DAY4_DKY.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P