## Luminescence 1_01
Measurement results
20220129_5780_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
1/29/2022 3:07:42 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 85320 | 324800 | 1216000 | 1340000 | 1876000 | 1591000 | 1414000 | 657700 | 3066000 | 1115000 | 1165000 | 902100 | 454900 | 1615000 | 1235000 | 1032000 | 769800 | 1217000 | 5774000 | 4044000 | 445100 | 17970
C |  | 670100 | 2327000 | 619800 | 1754000 | 615400 | 2791000 | 398700 | 188900 | 3473000 | 612500 | 752700 | 1334000 | 1757000 | 1484000 | 730800 | 1673000 | 1672000 | 1422000 | 1952000 | 1382000 | 2434000 | 37790
D |  | 1025000 | 498100 | 601100 | 2083000 | 2020000 | 1615000 | 1153000 | 1016000 | 2212000 | 2712000 | 2386000 | 1365000 | 890600 | 2663000 | 1255000 | 2321000 | 880400 | 637400 | 461600 | 1060000 | 436600 | 11230
E |  | 1247000 | 1021000 | 928300 | 1729000 | 1614000 | 1111000 | 923600 | 893200 | 1405000 | 3125000 | 1760000 | 759700 | 1218000 | 987900 | 1351000 | 1641000 | 1445000 | 1543000 | 151500 | 27040 | 740900 | 14640
F |  | 1180000 | 2513000 | 1702000 | 1687000 | 1361000 | 997000 | 1229000 | 1643000 | 999900 | 1194000 | 1181000 | 1626000 | 1283000 | 684900 | 2688000 | 1253000 | 470000 | 582900 | 84400 | 37520 | 880500 | 16310
G |  | 569400 | 412900 | 1283000 | 1512000 | 1002000 | 582200 | 1094000 | 844600 | 38630 | 43250 | 1574000 | 952900 | 1379000 | 304300 | 468100 | 887700 | 1512000 | 402700 | 30140 | 69170 | 1368000 | 24360
H |  | 1712000 | 2066000 | 1200000 | 1438000 | 1321000 | 1389000 | 1697000 | 1257000 | 385300 | 1863000 | 715100 | 858100 | 572100 | 1148000 | 732200 | 357800 | 649200 | 613100 | 904200 | 5189000 | 615400 | 16990
I |  | 721900 | 390500 | 839900 | 2163000 | 1276000 | 1145000 | 741700 | 495900 | 935000 | 7322000 | 1287000 | 1358000 | 621800 | 1043000 | 368300 | 823000 | 891300 | 763100 | 801300 | 3792000 | 641400 | 429200
J |  | 1037000 | 787800 | 492200 | 722400 | 850700 | 1746000 | 1221000 | 464900 | 415100 | 3999000 | 503100 | 809300 | 376400 | 528400 | 865400 | 670500 | 1029000 | 207200 | 1080000 | 1167000 | 37920 | 1091000
K |  | 1037000 | 1188000 | 1785000 | 215200 | 1530000 | 382300 | 817100 | 1161000 | 218500 | 66560 | 627700 | 330800 | 942900 | 561300 | 962600 | 268700 | 503800 | 257500 | 440200 | 25500 | 8625 | 617400
L |  | 309100 | 323800 | 665300 | 317300 | 1017000 | 84570 | 23240 | 20440 | 591100 | 2547000 | 320100 | 274600 | 280500 | 673900 | 351000 | 184900 | 119700 | 102700 | 215100 | 181100 | 8039 | 408100
M |  | 506100 | 1085000 | 774900 | 628200 | 149000 | 46370 | 11990 | 6123 | 25910 | 33120 | 11510 | 253700 | 455800 | 239600 | 530100 | 60280 | 12670 | 46390 | 38470 | 4844 | 4282 | 367600
N |  | 395400 | 641300 | 388900 | 353800 | 432500 | 55450 | 3157 | 3155 | 9562 | 535200 | 409100 | 101300 | 65180 | 88720 | 124000 | 30750 | 99450 | 130300 | 25680 | 11500 | 4242 | 455700
O |  | 300300 | 333600 | 431100 | 1203000 | 114000 | 28170 | 5835 | 5337 | 5053 | 6364 | 51560 | 62620 | 38780 | 36630 | 79950 | 17600 | 17480 | 14370 | 14110 | 798.9 | 935.7 | 13510
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 85320
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 670100
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1025000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1247000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1180000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 569400
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1712000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 721900
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1037000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1037000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 309100
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 506100
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 395400
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 300300
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 324800
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2327000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 498100
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1021000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2513000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 412900
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 2066000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 390500
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 787800
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1188000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 323800
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1085000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 641300
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 333600
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1216000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 619800
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 601100
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 928300
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1702000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1283000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1200000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 839900
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 492200
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1785000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 665300
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 774900
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 388900
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 431100
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1340000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1754000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2083000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1729000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1687000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1512000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1438000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2163000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 722400
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 215200
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 317300
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 628200
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 353800
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1203000
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1876000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 615400
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2020000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1614000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1361000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1002000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1321000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1276000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 850700
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1530000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1017000
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 149000
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 432500
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 114000
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1591000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2791000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1615000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1111000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 997000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 582200
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1389000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1145000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1746000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 382300
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 84570
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 46370
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 55450
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 28170
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1414000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 398700
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1153000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 923600
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1229000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1094000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1697000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 741700
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1221000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 817100
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 23240
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 11990
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3157
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 5835
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 657700
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 188900
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1016000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 893200
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1643000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 844600
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1257000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 495900
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 464900
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1161000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 20440
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 6123
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 3155
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5337
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 3066000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 3473000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 2212000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 1405000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 999900
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 38630
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 385300
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 935000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 415100
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 218500
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 591100
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 25910
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 9562
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5053
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 1115000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 612500
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 2712000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 3125000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 1194000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 43250
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 1863000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 7322000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 3999000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 66560
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 2547000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 33120
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 535200
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 6364
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1165000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 752700
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2386000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1760000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1181000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1574000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 715100
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1287000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 503100
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 627700
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 320100
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 11510
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 409100
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 51560
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 902100
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1334000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1365000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 759700
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1626000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 952900
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 858100
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1358000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 809300
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 330800
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 274600
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 253700
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 101300
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 62620
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 454900
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1757000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 890600
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1218000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1283000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1379000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 572100
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 621800
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 376400
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 942900
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 280500
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 455800
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 65180
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 38780
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1615000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1484000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2663000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 987900
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 684900
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 304300
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1148000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1043000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 528400
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 561300
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 673900
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 239600
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 88720
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 36630
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1235000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 730800
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1255000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1351000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2688000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 468100
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 732200
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 368300
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 865400
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 962600
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 351000
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 530100
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 124000
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 79950
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1032000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1673000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2321000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1641000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1253000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 887700
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 357800
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 823000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 670500
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 268700
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 184900
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 60280
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 30750
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 17600
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 769800
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1672000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 880400
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1445000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 470000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1512000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 649200
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 891300
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1029000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 503800
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 119700
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 12670
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 99450
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 17480
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1217000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1422000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 637400
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1543000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 582900
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 402700
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 613100
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 763100
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 207200
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 257500
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 102700
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 46390
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 130300
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 14370
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 5774000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1952000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 461600
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 151500
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 84400
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 30140
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 904200
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 801300
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1080000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 440200
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 215100
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 38470
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 25680
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 14110
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 4044000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 1382000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 1060000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 27040
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 37520
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 69170
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 5189000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 3792000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 1167000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 25500
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 181100
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 4844
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 11500
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 798.9
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 445100
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 2434000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 436600
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 740900
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 880500
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 1368000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 615400
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 641400
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 37920
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 8625
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 8039
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 4282
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 4242
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 935.7
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 17970
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 37790
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 11230
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 14640
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 16310
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 24360
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 16990
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 429200
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1091000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 617400
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 408100
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 367600
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 455700
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 13510

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220129_5780_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 1/29/2022 3:07:42 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 1/29/2022 3:07:42 PM | Session 20220129_5780_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax started
| 1/29/2022 3:07:42 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:07:43 PM | Step Luminescence 1 started
| 1/29/2022 3:07:50 PM | Calibration | Luminometric 1.13571 53809681
| 1/29/2022 3:08:10 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:09:10 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:10:10 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:11:10 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:12:10 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:13:10 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:13:57 PM | Step Luminescence 1 ended
| 1/29/2022 3:13:57 PM | Temperature | 22.5°C
| 1/29/2022 3:14:07 PM | Session 20220129_5780_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P