## Luminescence 1_01
Measurement results
20220217_5940_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
2/17/2022 2:27:07 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 855000 | 257700 | 355300 | 280500 | 217100 | 512500 | 777600 | 379600 | 3458000 | 5055000 | 393800 | 764200 | 376600 | 439700 | 1145000 | 477600 | 723200 | 536700 | 4102000 | 3177000 | 394700 | 746300
C |  | 833600 | 508900 | 485900 | 445400 | 946900 | 917500 | 1263000 | 665000 | 4126000 | 2953000 | 1444000 | 567000 | 562700 | 631400 | 766500 | 1089000 | 452300 | 522500 | 4565000 | 8466000 | 615700 | 20260
D |  | 598500 | 478400 | 671000 | 764800 | 547900 | 995700 | 271200 | 756300 | 9086000 | 4974000 | 504300 | 496900 | 156400 | 1054000 | 1337000 | 851700 | 887500 | 797800 | 788400 | 939000 | 635300 | 13610
E |  | 327900 | 522900 | 370400 | 604600 | 486600 | 1186000 | 686100 | 482300 | 2846000 | 2543000 | 1156000 | 218200 | 681900 | 754300 | 778100 | 423400 | 968800 | 540800 | 384700 | 371500 | 337100 | 8863
F |  | 972500 | 404800 | 1382000 | 676400 | 431100 | 344400 | 948600 | 730400 | 1304000 | 1344000 | 809000 | 465500 | 1715000 | 990900 | 771500 | 293400 | 837500 | 291100 | 33090 | 36880 | 418900 | 10230
G |  | 272800 | 571800 | 503700 | 705700 | 586100 | 1088000 | 892700 | 889500 | 50020 | 81590 | 224100 | 791000 | 962300 | 411800 | 889100 | 411300 | 771600 | 151200 | 25790 | 81660 | 963200 | 19750
H |  | 621600 | 416100 | 1696000 | 887300 | 381700 | 272700 | 770700 | 290300 | 720600 | 7963000 | 461200 | 574800 | 493100 | 445800 | 475900 | 357000 | 591000 | 618400 | 859000 | 7949000 | 620900 | 18580
I |  | 846100 | 276300 | 1814000 | 350600 | 652600 | 759600 | 1220000 | 709200 | 959500 | 9266000 | 414800 | 413200 | 418100 | 498700 | 313200 | 492800 | 617000 | 744000 | 610900 | 5821000 | 1462000 | 393700
J |  | 632300 | 448000 | 355300 | 1037000 | 651700 | 1151000 | 677900 | 867000 | 557600 | 6044000 | 424500 | 1038000 | 279900 | 783500 | 191600 | 337300 | 543800 | 193900 | 415500 | 8791000 | 167100 | 405000
K |  | 466600 | 570900 | 1000000 | 554900 | 1398000 | 1478000 | 355000 | 428300 | 310200 | 10160000 | 356400 | 127500 | 439600 | 330000 | 128200 | 10890 | 46040 | 19760 | 42600 | 4101000 | 85430 | 807300
L |  | 339700 | 246500 | 196200 | 176200 | 47800 | 18680 | 7918 | 11700 | 65610 | 6267000 | 228200 | 86660 | 110600 | 101600 | 114300 | 13780 | 11030 | 9539 | 22780 | 1108000 | 28130 | 290800
M |  | 388600 | 305200 | 424500 | 208600 | 61730 | 3631 | 2854 | 4715 | 26810 | 3220000 | 100700 | 68790 | 63860 | 73940 | 33930 | 6233 | 4848 | 5481 | 10940 | 286500 | 13530 | 592000
N |  | 391900 | 914400 | 505000 | 146900 | 24110 | 2743 | 2087 | 2395 | 10150 | 924400 | 37910 | 20740 | 10770 | 15450 | 11090 | 12840 | 13580 | 10900 | 9863 | 26730 | 8718 | 716300
O |  | 599100 | 566000 | 367300 | 220700 | 67600 | 10200 | 1559 | 1441 | 2426 | 12480 | 7217 | 15880 | 9146 | 4874 | 13140 | 36190 | 38770 | 53760 | 43610 | 17190 | 11160 | 525000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 855000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 833600
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 598500
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 327900
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 972500
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 272800
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 621600
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 846100
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 632300
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 466600
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 339700
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 388600
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 391900
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 599100
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 257700
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 508900
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 478400
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 522900
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 404800
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 571800
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 416100
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 276300
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 448000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 570900
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 246500
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 305200
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 914400
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 566000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 355300
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 485900
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 671000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 370400
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1382000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 503700
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1696000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1814000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 355300
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1000000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 196200
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 424500
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 505000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 367300
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 280500
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 445400
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 764800
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 604600
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 676400
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 705700
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 887300
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 350600
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1037000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 554900
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 176200
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 208600
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 146900
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 220700
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 217100
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 946900
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 547900
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 486600
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 431100
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 586100
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 381700
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 652600
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 651700
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1398000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 47800
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 61730
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 24110
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 67600
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 512500
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 917500
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 995700
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1186000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 344400
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1088000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 272700
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 759600
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1151000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1478000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 18680
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 3631
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 2743
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 10200
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 777600
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1263000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 271200
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 686100
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 948600
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 892700
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 770700
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1220000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 677900
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 355000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 7918
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 2854
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 2087
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 1559
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 379600
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 665000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 756300
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 482300
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 730400
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 889500
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 290300
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 709200
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 867000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 428300
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11700
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 4715
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2395
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 1441
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 3458000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 4126000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 9086000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 2846000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 1304000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 50020
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 720600
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 959500
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 557600
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 310200
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 65610
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 26810
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 10150
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2426
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 5055000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 2953000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 4974000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 2543000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 1344000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 81590
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 7963000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 9266000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 6044000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 10160000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 6267000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 3220000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 924400
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 12480
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 393800
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1444000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 504300
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1156000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 809000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 224100
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 461200
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 414800
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 424500
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 356400
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 228200
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 100700
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 37910
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 7217
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 764200
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 567000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 496900
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 218200
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 465500
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 791000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 574800
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 413200
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1038000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 127500
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 86660
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 68790
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 20740
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 15880
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 376600
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 562700
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 156400
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 681900
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1715000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 962300
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 493100
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 418100
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 279900
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 439600
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 110600
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 63860
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 10770
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 9146
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 439700
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 631400
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1054000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 754300
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 990900
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 411800
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 445800
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 498700
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 783500
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 330000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 101600
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 73940
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 15450
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 4874
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1145000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 766500
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1337000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 778100
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 771500
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 889100
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 475900
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 313200
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 191600
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 128200
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 114300
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 33930
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 11090
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 13140
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 477600
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1089000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 851700
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 423400
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 293400
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 411300
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 357000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 492800
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 337300
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 10890
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 13780
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 6233
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 12840
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 36190
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 723200
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 452300
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 887500
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 968800
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 837500
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 771600
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 591000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 617000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 543800
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 46040
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 11030
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 4848
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 13580
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 38770
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 536700
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 522500
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 797800
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 540800
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 291100
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 151200
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 618400
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 744000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 193900
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 19760
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 9539
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 5481
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 10900
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 53760
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 4102000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 4565000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 788400
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 384700
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 33090
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 25790
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 859000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 610900
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 415500
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 42600
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 22780
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 10940
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 9863
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 43610
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 3177000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 8466000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 939000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 371500
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 36880
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 81660
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 7949000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 5821000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 8791000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 4101000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 1108000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 286500
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 26730
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 17190
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 394700
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 615700
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 635300
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 337100
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 418900
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 963200
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 620900
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1462000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 167100
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 85430
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 28130
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 13530
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 8718
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 11160
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 746300
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 20260
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 13610
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 8863
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 10230
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 19750
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 18580
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 393700
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 405000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 807300
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 290800
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 592000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 716300
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 525000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220217_5940_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/17/2022 2:27:07 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/17/2022 2:27:07 PM | Session 20220217_5940_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax started
| 2/17/2022 2:27:07 PM | Temperature | 23.6°C
| 2/17/2022 2:27:08 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/17/2022 2:27:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:27:15 PM | Calibration | Luminometric 1.1003 217725707
| 2/17/2022 2:28:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:29:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:30:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:31:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:32:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:33:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:33:27 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/17/2022 2:33:27 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/17/2022 2:33:37 PM | Session 20220217_5940_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P