## Luminescence 1_01
Measurement results
20220226_5941_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
2/26/2022 4:34:28 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 340000 | 801100 | 817700 | 587200 | 1061000 | 583800 | 1273000 | 915700 | 13010000 | 20260000 | 1055000 | 993700 | 655300 | 277700 | 522800 | 598300 | 1396000 | 676000 | 12610000 | 9300000 | 1156000 | 230800
C |  | 937600 | 250400 | 548100 | 1035000 | 1060000 | 574500 | 262400 | 315100 | 17600000 | 11000000 | 856900 | 1257000 | 1203000 | 243700 | 228000 | 714100 | 156900 | 270300 | 10760000 | 10260000 | 587000 | 19540
D |  | 809200 | 1114000 | 1107000 | 851700 | 459400 | 440700 | 446700 | 517300 | 11550000 | 12420000 | 1070000 | 447700 | 1137000 | 1073000 | 415800 | 749300 | 1793000 | 897600 | 2431000 | 3416000 | 1044000 | 23720
E |  | 975000 | 1091000 | 1062000 | 761900 | 1269000 | 178900 | 462600 | 855300 | 6224000 | 6984000 | 1041000 | 1366000 | 490600 | 430900 | 1547000 | 607000 | 3503000 | 363700 | 409000 | 891700 | 659800 | 18660
F |  | 762900 | 726500 | 971700 | 718100 | 522700 | 912600 | 451300 | 864500 | 2692000 | 2938000 | 324200 | 1511000 | 827000 | 304200 | 225200 | 577600 | 1214000 | 453500 | 94710 | 102200 | 2710000 | 46850
G |  | 475100 | 676900 | 945900 | 199600 | 532100 | 1424000 | 586000 | 481400 | 71750 | 193400 | 620200 | 502700 | 765700 | 414100 | 1084000 | 697700 | 354200 | 177000 | 55320 | 208300 | 321900 | 15340
H |  | 1466000 | 1088000 | 727600 | 1791000 | 857800 | 935700 | 458400 | 300800 | 360900 | 16390000 | 423600 | 808600 | 382900 | 734000 | 586000 | 184300 | 315000 | 266400 | 394100 | 17230000 | 1087000 | 27250
I |  | 425700 | 676000 | 674800 | 498400 | 365300 | 593300 | 390800 | 132100 | 651400 | 10230000 | 741100 | 485200 | 355500 | 584600 | 406200 | 362400 | 392100 | 244300 | 320600 | 11220000 | 840100 | 236600
J |  | 548100 | 712800 | 972700 | 1352000 | 378800 | 700800 | 418600 | 299100 | 308100 | 21320000 | 788200 | 380500 | 418100 | 281900 | 241800 | 254500 | 331600 | 340300 | 417900 | 13390000 | 232200 | 450400
K |  | 830300 | 637300 | 684400 | 1619000 | 646400 | 1415000 | 191000 | 250500 | 280100 | 6780000 | 256100 | 75850 | 181800 | 218300 | 121000 | 27430 | 14520 | 24610 | 126900 | 13590000 | 237200 | 711600
L |  | 460100 | 255100 | 158100 | 290600 | 354600 | 94870 | 10700 | 15690 | 247300 | 18090000 | 490000 | 92530 | 148400 | 243100 | 155200 | 10020 | 6476 | 9373 | 35510 | 1946000 | 52600 | 839000
M |  | 524500 | 354600 | 219700 | 538700 | 161700 | 31940 | 5703 | 9584 | 132800 | 6709000 | 281600 | 27070 | 53860 | 114600 | 62590 | 6925 | 7315 | 9813 | 15630 | 561100 | 25190 | 1099000
N |  | 697500 | 214200 | 381400 | 230800 | 171700 | 53990 | 3989 | 5411 | 32220 | 3585000 | 81210 | 8936 | 5917 | 6625 | 10890 | 13770 | 15810 | 19660 | 23740 | 34120 | 11720 | 723500
O |  | 219800 | 489200 | 184800 | 171400 | 179700 | 24230 | 2610 | 2952 | 5566 | 35240 | 11410 | 8632 | 4623 | 8536 | 16450 | 87410 | 106400 | 140100 | 140500 | 37970 | 17000 | 438900
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 340000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 937600
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 809200
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 975000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 762900
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 475100
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1466000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 425700
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 548100
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 830300
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 460100
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 524500
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 697500
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 219800
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 801100
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 250400
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1114000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1091000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 726500
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 676900
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1088000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 676000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 712800
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 637300
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 255100
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 354600
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 214200
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 489200
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 817700
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 548100
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1107000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1062000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 971700
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 945900
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 727600
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 674800
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 972700
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 684400
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 158100
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 219700
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 381400
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 184800
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 587200
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1035000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 851700
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 761900
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 718100
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 199600
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1791000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 498400
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1352000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1619000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 290600
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 538700
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 230800
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 171400
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1061000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1060000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 459400
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1269000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 522700
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 532100
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 857800
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 365300
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 378800
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 646400
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 354600
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 161700
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 171700
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 179700
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 583800
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 574500
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 440700
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 178900
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 912600
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1424000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 935700
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 593300
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 700800
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1415000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 94870
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 31940
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 53990
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 24230
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1273000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 262400
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 446700
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 462600
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 451300
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 586000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 458400
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 390800
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 418600
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 191000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 10700
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 5703
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3989
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 2610
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 915700
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 315100
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 517300
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 855300
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 864500
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 481400
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 300800
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 132100
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 299100
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 250500
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 15690
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 9584
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5411
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2952
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 13010000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 17600000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 11550000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6224000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2692000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 71750
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 360900
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 651400
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 308100
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 280100
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 247300
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 132800
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 32220
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5566
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 20260000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 11000000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 12420000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6984000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2938000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 193400
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 16390000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 10230000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 21320000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 6780000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 18090000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6709000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3585000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 35240
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1055000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 856900
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1070000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1041000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 324200
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 620200
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 423600
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 741100
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 788200
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 256100
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 490000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 281600
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 81210
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 11410
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 993700
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1257000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 447700
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1366000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1511000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 502700
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 808600
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 485200
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 380500
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 75850
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 92530
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 27070
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 8936
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 8632
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 655300
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1203000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1137000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 490600
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 827000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 765700
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 382900
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 355500
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 418100
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 181800
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 148400
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 53860
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 5917
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 4623
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 277700
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 243700
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1073000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 430900
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 304200
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 414100
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 734000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 584600
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 281900
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 218300
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 243100
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 114600
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 6625
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 8536
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 522800
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 228000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 415800
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1547000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 225200
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1084000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 586000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 406200
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 241800
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 121000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 155200
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 62590
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 10890
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 16450
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 598300
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 714100
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 749300
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 607000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 577600
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 697700
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 184300
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 362400
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 254500
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 27430
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 10020
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 6925
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 13770
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 87410
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1396000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 156900
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1793000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 3503000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1214000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 354200
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 315000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 392100
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 331600
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 14520
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 6476
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 7315
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 15810
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 106400
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 676000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 270300
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 897600
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 363700
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 453500
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 177000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 266400
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 244300
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 340300
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 24610
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 9373
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 9813
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 19660
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 140100
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 12610000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 10760000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2431000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 409000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 94710
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 55320
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 394100
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 320600
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 417900
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 126900
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 35510
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 15630
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 23740
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 140500
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 9300000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 10260000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3416000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 891700
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 102200
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 208300
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 17230000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 11220000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 13390000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 13590000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 1946000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 561100
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 34120
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 37970
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 1156000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 587000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 1044000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 659800
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 2710000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 321900
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 1087000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 840100
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 232200
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 237200
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 52600
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 25190
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 11720
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 17000
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 230800
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 19540
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 23720
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 18660
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 46850
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 15340
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 27250
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 236600
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 450400
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 711600
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 839000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1099000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 723500
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 438900

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220226_5941_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/26/2022 4:34:28 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/26/2022 4:34:28 PM | Session 20220226_5941_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax started
| 2/26/2022 4:34:29 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 4:34:29 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/26/2022 4:34:37 PM | Calibration | Luminometric 1.0734 296249609
| 2/26/2022 4:35:13 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 4:36:13 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 4:37:13 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 4:38:13 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 4:39:13 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 4:40:13 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 4:40:50 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/26/2022 4:40:50 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 4:41:01 PM | Session 20220226_5941_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P