## Luminescence 1_01
Measurement results
20220219_5984_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax
2/19/2022 4:18:15 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1172000 | 2549000 | 1566000 | 1365000 | 3522000 | 2292000 | 1800000 | 2264000 | 11780000 | 17870000 | 1643000 | 1852000 | 1019000 | 3580000 | 1953000 | 2094000 | 1256000 | 1809000 | 26090000 | 28620000 | 1695000 | 1574000
C |  | 1887000 | 1718000 | 1933000 | 1501000 | 958700 | 2123000 | 1555000 | 1454000 | 23020000 | 24090000 | 1948000 | 2434000 | 1848000 | 3284000 | 4842000 | 1951000 | 1729000 | 1970000 | 13090000 | 26090000 | 456200 | 2798000
D |  | 2840000 | 3348000 | 2186000 | 2061000 | 2301000 | 3183000 | 3889000 | 843900 | 15020000 | 9231000 | 1753000 | 2643000 | 3129000 | 3425000 | 1806000 | 2259000 | 1784000 | 1401000 | 24210000 | 19050000 | 313900 | 2416000
E |  | 2074000 | 1092000 | 4855000 | 1363000 | 1530000 | 1501000 | 1803000 | 1057000 | 3125000 | 5020000 | 2069000 | 2535000 | 1215000 | 1617000 | 3746000 | 1838000 | 992500 | 2043000 | 3424000 | 4278000 | 103900 | 511700
F |  | 1881000 | 2156000 | 2954000 | 2231000 | 3574000 | 1654000 | 1343000 | 2258000 | 247600 | 324700 | 2757000 | 1415000 | 2311000 | 547900 | 2088000 | 1645000 | 2084000 | 2592000 | 1867000 | 2045000 | 70620 | 2165000
G |  | 690300 | 926500 | 353300 | 586400 | 526400 | 460200 | 394500 | 137200 | 72100 | 308600 | 2136000 | 2079000 | 1970000 | 2424000 | 1733000 | 1153000 | 437200 | 625700 | 80470 | 239200 | 55570 | 1957000
H |  | 1567000 | 738700 | 1064000 | 585900 | 253900 | 560600 | 314600 | 94080 | 225900 | 24790000 | 3146000 | 2184000 | 2209000 | 1774000 | 975900 | 1677000 | 692600 | 796700 | 457300 | 19890000 | 308800 | 1390000
I |  | 1092000 | 494900 | 359100 | 675100 | 493200 | 498300 | 341600 | 125900 | 221800 | 27990000 | 2974000 | 1679000 | 2880000 | 1224000 | 2509000 | 1601000 | 1954000 | 698400 | 709000 | 27440000 | 1778000 | 1667000
J |  | 403600 | 1604000 | 999100 | 607500 | 693100 | 173300 | 230100 | 118300 | 177500 | 18090000 | 1482000 | 1957000 | 979900 | 1145000 | 1421000 | 1574000 | 1405000 | 1122000 | 532200 | 23980000 | 379900 | 1740000
K |  | 584300 | 1098000 | 478900 | 534600 | 841700 | 320200 | 180000 | 151100 | 184700 | 23250000 | 2592000 | 2016000 | 2594000 | 1782000 | 1598000 | 1362000 | 656000 | 1121000 | 348700 | 16930000 | 288500 | 2214000
L |  | 22090 | 15250 | 10110 | 9823 | 11850 | 8225 | 8433 | 16500 | 120700 | 13680000 | 808500 | 145000 | 355200 | 137300 | 83460 | 36430 | 22580 | 36250 | 234000 | 21890000 | 318500 | 1881000
M |  | 36530 | 9739 | 4577 | 2348 | 3005 | 2875 | 5281 | 9553 | 52090 | 5398000 | 832300 | 193400 | 228400 | 124700 | 13890 | 13650 | 14880 | 18800 | 103400 | 8647000 | 155900 | 1800000
N |  | 33220 | 6586 | 2316 | 1501 | 2954 | 2439 | 3173 | 5468 | 11240 | 193000 | 760400 | 256800 | 314800 | 125200 | 24540 | 43840 | 23660 | 25390 | 38000 | 1088000 | 46390 | 1887000
O |  | 16520 | 7181 | 4495 | 1747 | 738.4 | 2659 | 1681 | 2998 | 4941 | 41870 | 516200 | 284800 | 142900 | 63650 | 50050 | 186600 | 204700 | 206700 | 170400 | 50050 | 28820 | 1356000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1172000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1887000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 2840000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 2074000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1881000
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 690300
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1567000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1092000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 403600
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 584300
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 22090
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 36530
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 33220
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 16520
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2549000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1718000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 3348000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1092000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 2156000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 926500
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 738700
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 494900
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1604000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1098000
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 15250
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 9739
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 6586
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 7181
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1566000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1933000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 2186000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 4855000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 2954000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 353300
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1064000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 359100
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 999100
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 478900
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 10110
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 4577
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 2316
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 4495
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1365000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1501000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 2061000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1363000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 2231000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 586400
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 585900
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 675100
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 607500
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 534600
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 9823
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 2348
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 1501
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 1747
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 3522000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 958700
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 2301000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1530000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 3574000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 526400
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 253900
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 493200
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 693100
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 841700
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 11850
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 3005
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 2954
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 738.4
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2292000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 2123000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 3183000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1501000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1654000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 460200
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 560600
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 498300
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 173300
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 320200
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 8225
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2875
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2439
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2659
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1800000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1555000
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 3889000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1803000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1343000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 394500
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 314600
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 341600
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 230100
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 180000
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 8433
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 5281
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 3173
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 1681
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 2264000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1454000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 843900
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1057000
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 2258000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 137200
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 94080
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 125900
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 118300
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 151100
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 16500
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 9553
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 5468
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 2998
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 11780000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 23020000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 15020000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 3125000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 247600
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 72100
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 225900
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 221800
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 177500
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 184700
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 120700
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 52090
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 11240
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 4941
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 17870000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 24090000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 9231000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 5020000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 324700
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 308600
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 24790000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 27990000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 18090000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 23250000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 13680000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 5398000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 193000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 41870
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1643000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1948000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1753000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 2069000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 2757000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 2136000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 3146000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 2974000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1482000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 2592000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 808500
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 832300
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 760400
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 516200
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1852000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 2434000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 2643000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 2535000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1415000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 2079000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 2184000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1679000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1957000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 2016000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 145000
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 193400
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 256800
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 284800
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1019000
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1848000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 3129000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1215000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 2311000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1970000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2209000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2880000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 979900
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 2594000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 355200
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 228400
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 314800
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 142900
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 3580000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 3284000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 3425000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1617000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 547900
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 2424000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1774000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1224000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1145000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1782000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 137300
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 124700
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 125200
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 63650
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1953000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 4842000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1806000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 3746000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 2088000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1733000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 975900
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 2509000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1421000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1598000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 83460
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 13890
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 24540
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 50050
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 2094000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1951000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 2259000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1838000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1645000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1153000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1677000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1601000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1574000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1362000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 36430
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 13650
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 43840
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 186600
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1256000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1729000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1784000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 992500
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 2084000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 437200
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 692600
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1954000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1405000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 656000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 22580
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 14880
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 23660
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 204700
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1809000
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1970000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1401000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 2043000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 2592000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 625700
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 796700
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 698400
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1122000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1121000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 36250
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 18800
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 25390
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 206700
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 26090000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 13090000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 24210000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3424000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1867000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 80470
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 457300
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 709000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 532200
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 348700
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 234000
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 103400
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 38000
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 170400
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 28620000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 26090000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 19050000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 4278000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 2045000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 239200
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 19890000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 27440000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 23980000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 16930000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 21890000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 8647000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1088000
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 50050
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 1695000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 456200
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 313900
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 103900
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 70620
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 55570
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 308800
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1778000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 379900
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 288500
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 318500
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 155900
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 46390
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 28820
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1574000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2798000
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2416000
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 511700
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 2165000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1957000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1390000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1667000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1740000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 2214000
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1881000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1800000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1887000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1356000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220219_5984_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/19/2022 4:18:15 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/19/2022 4:18:15 PM | Session 20220219_5984_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax started
| 2/19/2022 4:18:15 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/19/2022 4:18:16 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/19/2022 4:18:24 PM | Calibration | Luminometric 1.14897 235672471
| 2/19/2022 4:19:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/19/2022 4:20:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:21:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:22:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:23:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:24:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:24:39 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/19/2022 4:24:39 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:24:49 PM | Session 20220219_5984_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P