## Luminescence 1_01
Measurement results
20220219_5984_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax
2/19/2022 4:08:35 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1912000 | 1627000 | 2601000 | 2985000 | 1631000 | 2645000 | 2355000 | 2399000 | 22000000 | 26080000 | 1349000 | 1436000 | 1864000 | 1883000 | 2020000 | 3505000 | 1384000 | 1661000 | 21410000 | 24300000 | 2191000 | 1573000
C |  | 1416000 | 2860000 | 2623000 | 2742000 | 2154000 | 2700000 | 2240000 | 2433000 | 26030000 | 13250000 | 2521000 | 1762000 | 2379000 | 2556000 | 1275000 | 2658000 | 2842000 | 3422000 | 26150000 | 21410000 | 2220000 | 67680
D |  | 1053000 | 1801000 | 2130000 | 2189000 | 2994000 | 1056000 | 4064000 | 1949000 | 26110000 | 20820000 | 1672000 | 2072000 | 2279000 | 1626000 | 995300 | 691100 | 1653000 | 2535000 | 4571000 | 7538000 | 3100000 | 59230
E |  | 1857000 | 1745000 | 1153000 | 1588000 | 2227000 | 2753000 | 2305000 | 2203000 | 16490000 | 12210000 | 2401000 | 721900 | 2350000 | 1609000 | 588100 | 1120000 | 1977000 | 1197000 | 1570000 | 2428000 | 1702000 | 39190
F |  | 2527000 | 1480000 | 841500 | 2840000 | 814900 | 1255000 | 1980000 | 1969000 | 6939000 | 3713000 | 1740000 | 2095000 | 2190000 | 3141000 | 3282000 | 1395000 | 2318000 | 954800 | 207200 | 257200 | 2656000 | 49040
G |  | 2359000 | 2894000 | 4514000 | 1838000 | 1351000 | 922500 | 1235000 | 575600 | 141400 | 252400 | 2600000 | 3572000 | 1130000 | 995000 | 1364000 | 1388000 | 1580000 | 510100 | 99740 | 325800 | 3659000 | 64770
H |  | 3674000 | 1783000 | 2322000 | 2082000 | 2371000 | 986800 | 986400 | 316800 | 609600 | 18410000 | 1930000 | 1661000 | 1014000 | 1000000 | 399900 | 399000 | 614200 | 377300 | 528000 | 20520000 | 3308000 | 81780
I |  | 1999000 | 1231000 | 2094000 | 1611000 | 1228000 | 1190000 | 572900 | 597100 | 623300 | 20550000 | 1339000 | 889200 | 802400 | 1000000 | 301100 | 423100 | 265800 | 516700 | 537200 | 26780000 | 1387000 | 2323000
J |  | 1770000 | 2475000 | 1893000 | 1401000 | 1173000 | 1412000 | 927200 | 454700 | 659300 | 23780000 | 914900 | 826300 | 418100 | 848800 | 145000 | 397900 | 220100 | 289200 | 566400 | 22210000 | 353300 | 2459000
K |  | 1456000 | 2272000 | 2653000 | 1678000 | 1171000 | 1485000 | 507500 | 973900 | 465800 | 20750000 | 633900 | 238100 | 274400 | 84880 | 215800 | 21600 | 23120 | 39960 | 209800 | 20430000 | 304500 | 559800
L |  | 319400 | 478300 | 455300 | 348100 | 80390 | 100900 | 27260 | 34650 | 275900 | 24550000 | 467400 | 178300 | 178300 | 223900 | 131800 | 10780 | 23780 | 33950 | 111000 | 8110000 | 136300 | 1202000
M |  | 599100 | 560200 | 590700 | 360700 | 83100 | 62540 | 14300 | 16450 | 162500 | 13160000 | 284800 | 60490 | 47990 | 16160 | 46350 | 15460 | 17580 | 24280 | 36510 | 2026000 | 65600 | 2895000
N |  | 452900 | 476900 | 352700 | 345200 | 73190 | 115600 | 7569 | 11040 | 49190 | 3760000 | 85130 | 15590 | 40020 | 16170 | 17010 | 17900 | 36800 | 42000 | 29850 | 352300 | 28280 | 1751000
O |  | 278700 | 362800 | 482600 | 208500 | 37020 | 43520 | 4521 | 5413 | 11620 | 44670 | 12740 | 16660 | 12260 | 29990 | 29410 | 143000 | 205900 | 253400 | 173200 | 52830 | 20570 | 658000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1912000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1416000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1053000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 1857000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 2527000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2359000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 3674000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1999000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1770000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1456000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 319400
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 599100
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 452900
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 278700
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1627000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2860000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1801000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1745000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1480000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 2894000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1783000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 1231000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 2475000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 2272000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 478300
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 560200
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 476900
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 362800
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2601000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2623000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2130000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 1153000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 841500
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4514000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2322000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2094000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1893000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2653000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 455300
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 590700
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 352700
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 482600
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2985000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2742000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2189000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1588000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2840000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1838000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2082000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1611000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1401000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1678000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 348100
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 360700
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 345200
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 208500
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1631000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2154000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2994000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2227000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 814900
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1351000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 2371000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1228000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1173000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1171000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 80390
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 83100
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 73190
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 37020
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2645000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2700000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1056000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2753000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1255000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 922500
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 986800
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1190000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1412000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1485000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 100900
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 62540
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 115600
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 43520
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2355000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2240000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 4064000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2305000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1980000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1235000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 986400
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 572900
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 927200
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 507500
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 27260
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 14300
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 7569
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 4521
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 2399000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 2433000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1949000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 2203000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1969000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 575600
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 316800
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 597100
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 454700
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 973900
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 34650
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 16450
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11040
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 5413
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 22000000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 26030000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 26110000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 16490000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 6939000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 141400
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 609600
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 623300
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 659300
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 465800
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 275900
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 162500
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 49190
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11620
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 26080000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 13250000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 20820000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 12210000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3713000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 252400
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 18410000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 20550000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 23780000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 20750000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 24550000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 13160000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3760000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 44670
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1349000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2521000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1672000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 2401000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 1740000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2600000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1930000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1339000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 914900
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 633900
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 467400
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 284800
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 85130
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 12740
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1436000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1762000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2072000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 721900
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 2095000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3572000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1661000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 889200
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 826300
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 238100
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 178300
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 60490
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 15590
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 16660
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1864000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2379000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2279000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 2350000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2190000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1130000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1014000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 802400
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 418100
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 274400
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 178300
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 47990
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 40020
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 12260
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 1883000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2556000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1626000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1609000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3141000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 995000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1000000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1000000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 848800
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 84880
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 223900
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 16160
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 16170
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 29990
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2020000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 1275000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 995300
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 588100
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3282000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1364000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 399900
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 301100
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 145000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 215800
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 131800
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 46350
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 17010
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 29410
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 3505000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 2658000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 691100
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1120000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 1395000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1388000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 399000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 423100
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 397900
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 21600
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 10780
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 15460
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 17900
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 143000
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1384000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 2842000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1653000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1977000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2318000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 1580000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 614200
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 265800
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 220100
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 23120
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 23780
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 17580
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 36800
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 205900
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1661000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3422000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2535000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1197000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 954800
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 510100
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 377300
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 516700
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 289200
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 39960
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 33950
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 24280
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 42000
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 253400
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 21410000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 26150000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4571000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1570000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 207200
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 99740
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 528000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 537200
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 566400
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 209800
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 111000
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 36510
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 29850
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 173200
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 24300000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 21410000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 7538000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 2428000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 257200
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 325800
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 20520000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 26780000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 22210000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 20430000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 8110000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 2026000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 352300
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 52830
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 2191000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 2220000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 3100000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 1702000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 2656000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 3659000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 3308000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1387000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 353300
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 304500
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 136300
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 65600
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 28280
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 20570
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 1573000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 67680
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 59230
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 39190
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 49040
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 64770
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 81780
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2323000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2459000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 559800
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1202000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2895000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1751000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 658000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220219_5984_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/19/2022 4:08:35 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/19/2022 4:08:35 PM | Session 20220219_5984_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax started
| 2/19/2022 4:08:36 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/19/2022 4:08:36 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/19/2022 4:08:44 PM | Calibration | Luminometric 1.14 235614473
| 2/19/2022 4:09:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/19/2022 4:10:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:11:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:12:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:13:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:14:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:14:59 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/19/2022 4:14:59 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:15:10 PM | Session 20220219_5984_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P