## Luminescence 1_01
Measurement results
20220218_5983_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax
2/18/2022 1:39:49 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 455100 | 678100 | 746800 | 490800 | 667200 | 695900 | 929700 | 703100 | 11220000 | 14250000 | 864100 | 312500 | 891600 | 155300 | 1338000 | 1049000 | 701400 | 643600 | 12200000 | 17410000 | 947300 | 524800
C |  | 874500 | 456300 | 293600 | 693900 | 463400 | 395400 | 351700 | 486600 | 7940000 | 11060000 | 667000 | 959000 | 252000 | 471600 | 1081000 | 1068000 | 1030000 | 1499000 | 16960000 | 9560000 | 183800 | 852700
D |  | 444300 | 1069000 | 831100 | 1293000 | 767100 | 699400 | 607100 | 377700 | 6244000 | 9499000 | 1443000 | 426400 | 1718000 | 1883000 | 1464000 | 809600 | 946100 | 895200 | 9946000 | 9964000 | 168400 | 714500
E |  | 340200 | 590400 | 636100 | 477100 | 463400 | 746200 | 829600 | 647200 | 2540000 | 2106000 | 967000 | 713100 | 1059000 | 539400 | 1293000 | 423300 | 935700 | 874600 | 5281000 | 3645000 | 81580 | 1041000
F |  | 877600 | 835100 | 430000 | 334800 | 1068000 | 913000 | 753700 | 587100 | 194800 | 202300 | 234100 | 777600 | 858500 | 605900 | 1286000 | 610200 | 709800 | 832500 | 1507000 | 1219000 | 36900 | 395300
G |  | 541000 | 161400 | 451000 | 1129000 | 600900 | 264300 | 216300 | 285400 | 47920 | 110200 | 1352000 | 1324000 | 1068000 | 449900 | 1105000 | 469500 | 554400 | 475000 | 59460 | 152400 | 30000 | 758800
H |  | 587700 | 922300 | 882200 | 460100 | 450400 | 396500 | 344200 | 152500 | 149900 | 12100000 | 818800 | 357700 | 967900 | 862400 | 1148000 | 444400 | 513700 | 368800 | 564300 | 15610000 | 262800 | 372100
I |  | 546600 | 423200 | 422200 | 372800 | 885900 | 563100 | 283400 | 308800 | 98960 | 11610000 | 704800 | 716000 | 542400 | 560500 | 276600 | 1234000 | 1027000 | 582700 | 733200 | 12230000 | 1065000 | 1240000
J |  | 384000 | 1099000 | 582800 | 599500 | 677700 | 443100 | 365200 | 149900 | 98370 | 11750000 | 1657000 | 1235000 | 859000 | 671800 | 950400 | 806600 | 639500 | 718900 | 509000 | 17040000 | 308600 | 452000
K |  | 265800 | 787200 | 1067000 | 353400 | 540900 | 373300 | 436800 | 257900 | 75870 | 9242000 | 802600 | 590600 | 952800 | 1109000 | 576700 | 658100 | 827800 | 593300 | 297300 | 12960000 | 257300 | 865500
L |  | 39830 | 20610 | 31540 | 14860 | 9573 | 8298 | 8210 | 8065 | 37590 | 3772000 | 562800 | 448500 | 326100 | 153200 | 78510 | 28400 | 17790 | 19810 | 151300 | 13070000 | 237000 | 424700
M |  | 64020 | 19740 | 10010 | 6061 | 9609 | 6610 | 6778 | 3672 | 24390 | 2113000 | 662200 | 435700 | 217300 | 102100 | 125800 | 12860 | 8865 | 11220 | 42860 | 2580000 | 70040 | 832400
N |  | 58260 | 24820 | 11660 | 16920 | 10360 | 2731 | 2016 | 1762 | 5540 | 160600 | 349300 | 491800 | 450600 | 105400 | 84170 | 33290 | 14600 | 12910 | 21290 | 711200 | 28510 | 983800
O |  | 42000 | 20260 | 27260 | 2604 | 4402 | 5043 | 1076 | 1267 | 2067 | 20650 | 413300 | 563600 | 391600 | 226700 | 86740 | 88020 | 109700 | 96730 | 87710 | 27160 | 15670 | 767300
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 455100
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 874500
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 444300
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 340200
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 877600
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 541000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 587700
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 546600
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 384000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 265800
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 39830
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 64020
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 58260
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 42000
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 678100
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 456300
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1069000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 590400
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 835100
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 161400
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 922300
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 423200
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1099000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 787200
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 20610
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 19740
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 24820
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 20260
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 746800
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 293600
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 831100
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 636100
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 430000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 451000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 882200
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 422200
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 582800
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 1067000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 31540
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 10010
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 11660
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 27260
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 490800
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 693900
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1293000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 477100
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 334800
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 1129000
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 460100
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 372800
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 599500
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 353400
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 14860
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 6061
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 16920
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 2604
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 667200
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 463400
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 767100
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 463400
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1068000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 600900
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 450400
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 885900
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 677700
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 540900
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 9573
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 9609
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 10360
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 4402
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 695900
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 395400
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 699400
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 746200
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 913000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 264300
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 396500
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 563100
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 443100
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 373300
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 8298
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 6610
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2731
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 5043
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 929700
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 351700
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 607100
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 829600
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 753700
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 216300
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 344200
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 283400
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 365200
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 436800
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 8210
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 6778
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 2016
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 1076
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 703100
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 486600
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 377700
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 647200
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 587100
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 285400
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 152500
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 308800
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 149900
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 257900
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 8065
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 3672
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1762
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1267
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 11220000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 7940000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 6244000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2540000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 194800
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 47920
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 149900
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 98960
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 98370
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 75870
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 37590
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 24390
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 5540
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 2067
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 14250000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 11060000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 9499000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2106000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 202300
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 110200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 12100000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 11610000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 11750000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 9242000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 3772000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2113000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 160600
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 20650
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 864100
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 667000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1443000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 967000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 234100
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1352000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 818800
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 704800
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1657000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 802600
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 562800
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 662200
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 349300
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 413300
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 312500
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 959000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 426400
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 713100
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 777600
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1324000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 357700
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 716000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1235000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 590600
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 448500
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 435700
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 491800
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 563600
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 891600
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 252000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1718000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1059000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 858500
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1068000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 967900
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 542400
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 859000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 952800
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 326100
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 217300
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 450600
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 391600
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 155300
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 471600
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1883000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 539400
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 605900
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 449900
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 862400
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 560500
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 671800
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1109000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 153200
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 102100
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 105400
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 226700
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1338000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1081000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1464000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1293000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1286000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1105000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1148000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 276600
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 950400
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 576700
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 78510
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 125800
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 84170
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 86740
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1049000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 1068000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 809600
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 423300
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 610200
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 469500
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 444400
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1234000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 806600
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 658100
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 28400
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 12860
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 33290
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 88020
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 701400
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1030000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 946100
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 935700
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 709800
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 554400
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 513700
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1027000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 639500
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 827800
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 17790
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 8865
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 14600
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 109700
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 643600
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1499000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 895200
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 874600
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 832500
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 475000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 368800
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 582700
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 718900
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 593300
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 19810
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 11220
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 12910
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 96730
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 12200000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 16960000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 9946000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 5281000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1507000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 59460
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 564300
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 733200
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 509000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 297300
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 151300
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 42860
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 21290
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 87710
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 17410000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 9560000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 9964000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 3645000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1219000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 152400
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 15610000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 12230000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 17040000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 12960000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 13070000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 2580000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 711200
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 27160
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 947300
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 183800
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 168400
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 81580
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 36900
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 30000
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 262800
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 1065000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 308600
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 257300
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 237000
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 70040
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 28510
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 15670
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 524800
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 852700
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 714500
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1041000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 395300
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 758800
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 372100
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1240000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 452000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 865500
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 424700
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 832400
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 983800
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 767300

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220218_5983_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/18/2022 1:39:49 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/18/2022 1:39:49 PM | Session 20220218_5983_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax started
| 2/18/2022 1:39:49 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:39:50 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/18/2022 1:39:57 PM | Calibration | Luminometric 1.07469 226081842
| 2/18/2022 1:40:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:41:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:42:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:43:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:44:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:45:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:46:09 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/18/2022 1:46:09 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:46:13 PM | Temperature | 24.1°C
| 2/18/2022 1:46:20 PM | Session 20220218_5983_V2_5FU-TAS102_DAY4_NDS.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P