## Luminescence 1_01
Measurement results
20220219_5982_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax
2/19/2022 3:57:17 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 3797000 | 2708000 | 3629000 | 4267000 | 3687000 | 3405000 | 3911000 | 3147000 | 18160000 | 16740000 | 3544000 | 2912000 | 5751000 | 5075000 | 4892000 | 1332000 | 4313000 | 3145000 | 13140000 | 19440000 | 4397000 | 2547000
C |  | 3435000 | 2327000 | 2144000 | 3693000 | 3016000 | 2628000 | 3198000 | 4054000 | 18040000 | 13630000 | 4976000 | 3698000 | 2302000 | 2799000 | 2765000 | 5300000 | 3568000 | 3401000 | 21470000 | 24150000 | 2383000 | 80550
D |  | 4059000 | 3198000 | 5700000 | 3421000 | 2854000 | 4904000 | 4471000 | 3795000 | 9868000 | 20950000 | 4680000 | 2244000 | 5407000 | 4165000 | 2539000 | 3853000 | 2217000 | 2212000 | 4032000 | 5537000 | 4338000 | 84640
E |  | 3943000 | 5834000 | 4484000 | 4252000 | 3925000 | 5757000 | 3938000 | 4108000 | 6196000 | 6527000 | 4661000 | 4198000 | 4838000 | 1157000 | 3494000 | 4245000 | 4605000 | 3670000 | 1503000 | 1808000 | 2768000 | 61760
F |  | 5000000 | 5003000 | 2959000 | 6534000 | 6215000 | 4037000 | 1420000 | 3696000 | 3392000 | 2475000 | 5784000 | 3222000 | 5216000 | 3684000 | 2536000 | 2864000 | 4935000 | 1938000 | 156900 | 225200 | 3031000 | 64360
G |  | 4254000 | 5260000 | 5311000 | 3292000 | 4806000 | 3936000 | 1885000 | 959700 | 115800 | 291200 | 3938000 | 3613000 | 2373000 | 4681000 | 2595000 | 3826000 | 3880000 | 1625000 | 128200 | 247500 | 6870000 | 122500
H |  | 3172000 | 4406000 | 4064000 | 4052000 | 3300000 | 2645000 | 1436000 | 1086000 | 437500 | 23120000 | 2989000 | 4108000 | 1890000 | 1983000 | 1705000 | 1643000 | 1279000 | 1055000 | 1824000 | 12360000 | 3611000 | 104600
I |  | 5117000 | 5848000 | 4936000 | 5605000 | 5595000 | 3986000 | 1046000 | 1134000 | 406700 | 20050000 | 2915000 | 2306000 | 1052000 | 134600 | 1013000 | 748700 | 1733000 | 1525000 | 1284000 | 17260000 | 5800000 | 3231000
J |  | 3345000 | 3067000 | 4634000 | 3306000 | 1666000 | 3331000 | 1145000 | 572400 | 322100 | 16140000 | 1943000 | 1074000 | 1741000 | 1629000 | 1021000 | 1017000 | 520600 | 1241000 | 1015000 | 17960000 | 497100 | 2430000
K |  | 4454000 | 4361000 | 4197000 | 2156000 | 1722000 | 3399000 | 1471000 | 1212000 | 297200 | 10740000 | 1198000 | 422400 | 738700 | 1064000 | 817300 | 249400 | 171100 | 282200 | 370000 | 16490000 | 524100 | 1660000
L |  | 510400 | 287800 | 208600 | 72930 | 101300 | 250900 | 169700 | 36510 | 297300 | 16550000 | 666000 | 597500 | 635600 | 718300 | 482100 | 110300 | 83950 | 46250 | 155200 | 4614000 | 268900 | 2495000
M |  | 1267000 | 433200 | 146300 | 65580 | 369900 | 91030 | 182200 | 21120 | 318300 | 6951000 | 433600 | 35540 | 289400 | 272700 | 318000 | 206100 | 100100 | 67790 | 153900 | 784200 | 103300 | 1645000
N |  | 670000 | 388400 | 82260 | 83000 | 131600 | 93310 | 65830 | 11450 | 113200 | 2939000 | 99380 | 201100 | 94930 | 256900 | 135900 | 205800 | 271400 | 295100 | 139400 | 186500 | 28940 | 1816000
O |  | 318800 | 19360 | 262600 | 15340 | 193100 | 30700 | 76180 | 6259 | 11120 | 33900 | 115900 | 135100 | 378500 | 145500 | 131700 | 188000 | 184100 | 190200 | 215700 | 95280 | 50770 | 384400
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 3797000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 3435000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 4059000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 3943000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 5000000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 4254000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 3172000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 5117000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 3345000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 4454000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 510400
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1267000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 670000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 318800
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2708000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 2327000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 3198000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 5834000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 5003000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 5260000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4406000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 5848000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 3067000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 4361000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 287800
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 433200
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 388400
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 19360
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 3629000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2144000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5700000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 4484000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 2959000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 5311000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4064000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4936000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4634000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 4197000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 208600
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 146300
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 82260
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 262600
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 4267000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 3693000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 3421000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 4252000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 6534000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 3292000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 4052000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 5605000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 3306000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 2156000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 72930
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 65580
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 83000
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 15340
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3687000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3016000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 2854000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3925000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 6215000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 4806000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 3300000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 5595000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1666000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1722000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 101300
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 369900
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 131600
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 193100
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3405000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2628000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 4904000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 5757000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 4037000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 3936000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 2645000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 3986000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 3331000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 3399000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 250900
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 91030
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 93310
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 30700
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3911000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3198000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 4471000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3938000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1420000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1885000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1436000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1046000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1145000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1471000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 169700
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 182200
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 65830
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 76180
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 3147000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4054000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 3795000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4108000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 3696000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 959700
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1086000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1134000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 572400
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1212000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 36510
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 21120
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11450
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 6259
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 18160000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 18040000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 9868000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6196000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3392000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 115800
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 437500
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 406700
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 322100
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 297200
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 297300
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 318300
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 113200
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11120
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 16740000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 13630000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 20950000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6527000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2475000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 291200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 23120000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 20050000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 16140000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 10740000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 16550000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 6951000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2939000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 33900
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 3544000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 4976000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 4680000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 4661000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 5784000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3938000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 2989000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2915000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1943000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1198000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 666000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 433600
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 99380
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 115900
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2912000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 3698000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2244000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 4198000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3222000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3613000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 4108000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 2306000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1074000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 422400
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 597500
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 35540
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 201100
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 135100
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 5751000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2302000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 5407000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4838000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5216000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2373000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1890000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1052000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1741000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 738700
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 635600
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 289400
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 94930
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 378500
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 5075000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2799000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 4165000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1157000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3684000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 4681000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1983000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 134600
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1629000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 1064000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 718300
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 272700
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 256900
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 145500
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 4892000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 2765000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 2539000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 3494000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2536000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2595000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1705000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1013000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1021000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 817300
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 482100
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 318000
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 135900
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 131700
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 1332000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 5300000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 3853000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4245000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2864000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 3826000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1643000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 748700
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1017000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 249400
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 110300
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 206100
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 205800
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 188000
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 4313000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3568000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2217000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4605000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 4935000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 3880000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1279000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1733000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 520600
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 171100
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 83950
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 100100
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 271400
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 184100
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 3145000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3401000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 2212000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 3670000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1938000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1625000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1055000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1525000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1241000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 282200
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 46250
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 67790
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 295100
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 190200
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 13140000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 21470000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4032000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1503000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 156900
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 128200
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1824000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1284000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 1015000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 370000
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 155200
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 153900
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 139400
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 215700
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 19440000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 24150000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 5537000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1808000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 225200
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 247500
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 12360000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 17260000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 17960000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 16490000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4614000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 784200
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 186500
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 95280
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 4397000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 2383000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 4338000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 2768000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 3031000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 6870000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 3611000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 5800000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 497100
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 524100
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 268900
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 103300
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 28940
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 50770
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 2547000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 80550
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 84640
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 61760
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 64360
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 122500
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 104600
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 3231000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2430000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1660000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2495000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1645000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 1816000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 384400

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220219_5982_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/19/2022 3:57:17 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/19/2022 3:57:17 PM | Session 20220219_5982_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax started
| 2/19/2022 3:57:17 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/19/2022 3:57:18 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/19/2022 3:57:26 PM | Calibration | Luminometric 1.1275 235546667
| 2/19/2022 3:58:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 3:59:13 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/19/2022 4:00:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:01:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:02:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:03:13 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:03:40 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/19/2022 4:03:40 PM | Temperature | 23.8°C
| 2/19/2022 4:03:50 PM | Session 20220219_5982_V2_OX-SN38_DAY4_NDS.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P