## Luminescence 1_01
Measurement results
20220224_6022_V2_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax
2/24/2022 5:40:55 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 7742000 | 12160000 | 19930000 | 20820000 | 14900000 | 17140000 | 14160000 | 14950000 | 20890000 | 12500000 | 17810000 | 12180000 | 12850000 | 12640000 | 15380000 | 15570000 | 16300000 | 12840000 | 26860000 | 19620000 | 12330000 | 14090000
C |  | 10720000 | 16170000 | 18910000 | 15980000 | 12900000 | 19000000 | 12510000 | 7436000 | 19350000 | 15300000 | 20990000 | 6579000 | 17680000 | 15100000 | 14580000 | 11660000 | 20550000 | 9311000 | 21370000 | 11260000 | 530600 | 20900000
D |  | 14590000 | 8528000 | 14900000 | 14820000 | 18710000 | 14840000 | 13680000 | 19240000 | 12680000 | 9208000 | 18630000 | 10810000 | 18230000 | 14790000 | 11770000 | 18280000 | 16100000 | 13330000 | 13300000 | 8879000 | 263500 | 9042000
E |  | 12370000 | 16410000 | 17380000 | 19660000 | 18490000 | 21750000 | 18830000 | 18070000 | 2828000 | 3195000 | 12160000 | 15160000 | 12870000 | 21910000 | 14660000 | 19860000 | 12770000 | 14580000 | 6174000 | 8263000 | 266400 | 12060000
F |  | 14020000 | 21910000 | 22760000 | 9539000 | 12210000 | 12780000 | 15740000 | 15470000 | 559300 | 447000 | 12860000 | 16130000 | 17780000 | 10110000 | 13830000 | 17020000 | 14510000 | 12440000 | 1803000 | 1512000 | 253200 | 15290000
G |  | 7897000 | 11770000 | 6762000 | 5558000 | 7048000 | 4279000 | 3295000 | 1550000 | 141200 | 380000 | 14940000 | 21000000 | 11790000 | 13700000 | 12310000 | 13320000 | 13880000 | 6881000 | 289600 | 317900 | 217200 | 17930000
H |  | 10450000 | 6983000 | 6157000 | 7650000 | 4719000 | 2986000 | 1249000 | 661200 | 938500 | 20520000 | 14580000 | 16130000 | 15160000 | 16920000 | 15350000 | 13360000 | 10330000 | 12940000 | 8327000 | 24480000 | 594300 | 12770000
I |  | 10720000 | 8747000 | 8859000 | 2836000 | 3323000 | 6195000 | 1654000 | 1004000 | 367900 | 20430000 | 15020000 | 13400000 | 18340000 | 9803000 | 10550000 | 14030000 | 8275000 | 7585000 | 6662000 | 20580000 | 14250000 | 14220000
J |  | 7706000 | 11240000 | 3772000 | 5023000 | 3838000 | 5266000 | 2790000 | 915900 | 498700 | 27840000 | 18550000 | 6634000 | 20450000 | 16900000 | 17160000 | 12710000 | 9044000 | 8710000 | 6665000 | 22670000 | 1700000 | 12150000
K |  | 12250000 | 11630000 | 6435000 | 2157000 | 10010000 | 3335000 | 2097000 | 970400 | 426900 | 29750000 | 17380000 | 10300000 | 18730000 | 16960000 | 19210000 | 13960000 | 10700000 | 9149000 | 4506000 | 24280000 | 1630000 | 14600000
L |  | 599700 | 453300 | 368500 | 377800 | 190700 | 104800 | 160800 | 72680 | 190400 | 11550000 | 7079000 | 3933000 | 3507000 | 4125000 | 2216000 | 376300 | 186200 | 175500 | 2469000 | 17290000 | 1064000 | 13650000
M |  | 497200 | 191300 | 373200 | 93820 | 132400 | 119000 | 121300 | 95930 | 92830 | 4341000 | 8177000 | 4649000 | 3950000 | 4294000 | 1646000 | 499300 | 56460 | 44890 | 896700 | 8547000 | 972100 | 17110000
N |  | 579900 | 345000 | 179600 | 283200 | 167400 | 128200 | 123000 | 77530 | 81410 | 260400 | 4019000 | 5959000 | 5582000 | 3024000 | 2703000 | 741000 | 63970 | 36600 | 91730 | 1527000 | 781500 | 11900000
O |  | 746800 | 654500 | 308400 | 105300 | 82230 | 43440 | 128600 | 110800 | 89460 | 84150 | 7926000 | 4940000 | 4416000 | 3066000 | 1343000 | 291700 | 205500 | 229600 | 169200 | 171000 | 813500 | 13440000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 7742000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 10720000
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 14590000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 12370000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 14020000
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 7897000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 10450000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 10720000
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 7706000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 12250000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 599700
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 497200
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 579900
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 746800
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 12160000
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 16170000
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 8528000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 16410000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 21910000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 11770000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 6983000
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 8747000
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 11240000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 11630000
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 453300
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 191300
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 345000
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 654500
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 19930000
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 18910000
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 14900000
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 17380000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 22760000
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 6762000
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 6157000
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 8859000
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 3772000
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 6435000
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 368500
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 373200
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 179600
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 308400
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 20820000
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 15980000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 14820000
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 19660000
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 9539000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 5558000
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 7650000
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2836000
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 5023000
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 2157000
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 377800
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 93820
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 283200
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 105300
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 14900000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 12900000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 18710000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 18490000
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 12210000
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 7048000
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 4719000
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3323000
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 3838000
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 10010000
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 190700
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 132400
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 167400
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 82230
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 17140000
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 19000000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 14840000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 21750000
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 12780000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 4279000
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 2986000
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 6195000
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 5266000
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 3335000
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 104800
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 119000
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 128200
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 43440
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 14160000
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 12510000
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 13680000
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 18830000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 15740000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 3295000
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1249000
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 1654000
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 2790000
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 2097000
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 160800
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 121300
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 123000
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 128600
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 14950000
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 7436000
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 19240000
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 18070000
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 15470000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1550000
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 661200
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 1004000
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 915900
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 970400
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 72680
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 95930
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 77530
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 110800
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 20890000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 19350000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 12680000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 2828000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 559300
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 141200
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 938500
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 367900
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 498700
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 426900
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 190400
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 92830
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 81410
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 89460
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 12500000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 15300000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 9208000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 3195000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 447000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 380000
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 20520000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 20430000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 27840000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 29750000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 11550000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 4341000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 260400
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 84150
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 17810000
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 20990000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 18630000
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 12160000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 12860000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 14940000
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 14580000
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 15020000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 18550000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 17380000
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 7079000
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 8177000
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 4019000
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 7926000
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 12180000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 6579000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 10810000
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 15160000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 16130000
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 21000000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 16130000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 13400000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 6634000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 10300000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 3933000
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 4649000
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 5959000
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 4940000
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 12850000
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 17680000
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 18230000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 12870000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 17780000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 11790000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 15160000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 18340000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 20450000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 18730000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 3507000
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 3950000
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 5582000
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 4416000
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 12640000
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 15100000
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 14790000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 21910000
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 10110000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 13700000
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 16920000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 9803000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 16900000
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 16960000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 4125000
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 4294000
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 3024000
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 3066000
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 15380000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 14580000
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 11770000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 14660000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 13830000
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 12310000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 15350000
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 10550000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 17160000
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 19210000
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 2216000
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 1646000
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 2703000
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 1343000
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 15570000
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 11660000
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 18280000
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 19860000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 17020000
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 13320000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 13360000
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 14030000
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 12710000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 13960000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 376300
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 499300
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 741000
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 291700
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 16300000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 20550000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 16100000
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 12770000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 14510000
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 13880000
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 10330000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 8275000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 9044000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 10700000
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 186200
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 56460
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 63970
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 205500
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 12840000
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 9311000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 13330000
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 14580000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 12440000
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 6881000
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 12940000
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 7585000
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 8710000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 9149000
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 175500
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 44890
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 36600
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 229600
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 26860000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 21370000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 13300000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 6174000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1803000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 289600
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 8327000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 6662000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 6665000
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 4506000
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 2469000
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 896700
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 91730
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 169200
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 19620000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 11260000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 8879000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 8263000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1512000
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 317900
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 24480000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 20580000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 22670000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 24280000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 17290000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 8547000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 1527000
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 171000
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 12330000
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 530600
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 263500
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 266400
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 253200
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 217200
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 594300
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 14250000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 1700000
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 1630000
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 1064000
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 972100
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 781500
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 813500
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 14090000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 20900000
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 9042000
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 12060000
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 15290000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 17930000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 12770000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 14220000
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 12150000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 14600000
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 13650000
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 17110000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 11900000
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 13440000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220224_6022_V2_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/24/2022 5:40:55 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/24/2022 5:40:55 PM | Session 20220224_6022_V2_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax started
| 2/24/2022 5:40:55 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 5:40:56 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/24/2022 5:41:04 PM | Calibration | Luminometric 1.04809 279368346
| 2/24/2022 5:41:12 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/24/2022 5:42:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 5:43:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 5:44:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 5:45:12 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/24/2022 5:46:12 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/24/2022 5:47:12 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/24/2022 5:47:20 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/24/2022 5:47:20 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/24/2022 5:47:30 PM | Session 20220224_6022_V2_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P