## Luminescence 1_01
Measurement results
20220224_6022_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
2/24/2022 5:50:28 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 19460000 | 17910000 | 18340000 | 20350000 | 15420000 | 12970000 | 17800000 | 24710000 | 21950000 | 20140000 | 13130000 | 20300000 | 19750000 | 11810000 | 19900000 | 18790000 | 15210000 | 9115000 | 23580000 | 16790000 | 19920000 | 20640000
C |  | 11090000 | 17310000 | 7273000 | 11360000 | 16920000 | 17100000 | 18390000 | 17610000 | 25470000 | 25840000 | 16450000 | 16500000 | 13790000 | 21120000 | 18400000 | 14250000 | 15640000 | 18940000 | 24010000 | 18790000 | 12940000 | 407600
D |  | 17160000 | 16540000 | 15980000 | 16530000 | 18120000 | 18240000 | 14870000 | 21570000 | 18210000 | 24990000 | 22620000 | 21400000 | 17980000 | 18360000 | 21120000 | 17040000 | 17400000 | 14860000 | 3912000 | 3592000 | 14620000 | 251400
E |  | 15000000 | 16110000 | 14660000 | 15460000 | 18040000 | 19150000 | 18950000 | 18740000 | 13190000 | 9020000 | 15670000 | 19720000 | 8690000 | 16220000 | 12840000 | 9788000 | 17490000 | 15670000 | 1801000 | 2643000 | 16910000 | 276800
F |  | 19230000 | 19950000 | 12620000 | 14200000 | 13810000 | 19070000 | 19720000 | 19330000 | 3484000 | 5334000 | 17390000 | 10130000 | 5300000 | 22570000 | 11050000 | 21230000 | 20730000 | 13200000 | 476000 | 414500 | 17980000 | 294400
G |  | 17740000 | 16630000 | 14340000 | 13810000 | 11160000 | 18990000 | 13590000 | 7111000 | 369300 | 476200 | 17900000 | 14870000 | 16800000 | 18630000 | 14880000 | 18130000 | 15550000 | 7251000 | 290900 | 489200 | 19470000 | 322600
H |  | 16460000 | 15880000 | 21630000 | 13270000 | 16980000 | 8193000 | 10450000 | 10270000 | 5728000 | 23290000 | 18360000 | 17590000 | 13940000 | 12630000 | 10710000 | 7415000 | 8987000 | 8244000 | 5466000 | 24590000 | 17860000 | 413000
I |  | 14110000 | 20270000 | 19440000 | 11520000 | 13210000 | 8025000 | 5021000 | 3069000 | 3209000 | 20130000 | 13520000 | 8336000 | 9756000 | 10400000 | 5963000 | 5638000 | 4535000 | 7009000 | 7538000 | 23290000 | 16100000 | 13840000
J |  | 16960000 | 15910000 | 14910000 | 10310000 | 14110000 | 10010000 | 8592000 | 6435000 | 1415000 | 25380000 | 11230000 | 6161000 | 6560000 | 11080000 | 7356000 | 6317000 | 2042000 | 5557000 | 5598000 | 27140000 | 951300 | 10200000
K |  | 15920000 | 14740000 | 15630000 | 15720000 | 17220000 | 15400000 | 9895000 | 4423000 | 853200 | 24530000 | 3340000 | 4800000 | 4812000 | 4836000 | 4967000 | 1052000 | 1186000 | 705800 | 1485000 | 15000000 | 459300 | 14980000
L |  | 6949000 | 3246000 | 905000 | 575500 | 1224000 | 1622000 | 767200 | 107800 | 601400 | 21530000 | 2386000 | 2986000 | 1790000 | 1950000 | 2348000 | 744100 | 933800 | 613400 | 690400 | 3345000 | 517600 | 9938000
M |  | 2668000 | 1657000 | 861000 | 600800 | 1037000 | 2183000 | 946400 | 71600 | 2245000 | 8690000 | 2060000 | 2588000 | 2906000 | 1980000 | 1321000 | 762200 | 1389000 | 1235000 | 1333000 | 1917000 | 233100 | 10680000
N |  | 3992000 | 3557000 | 939300 | 287400 | 865400 | 1232000 | 849100 | 38290 | 584300 | 5135000 | 828700 | 1190000 | 1184000 | 1428000 | 1380000 | 1313000 | 1249000 | 1116000 | 910500 | 232600 | 295600 | 15090000
O |  | 1356000 | 1633000 | 932800 | 514600 | 1149000 | 1271000 | 716700 | 29030 | 23210 | 58240 | 544200 | 945300 | 2463000 | 804500 | 1711000 | 907800 | 1884000 | 1151000 | 1112000 | 201400 | 350500 | 15120000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 19460000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 11090000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 17160000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 15000000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 19230000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 17740000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 16460000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 14110000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 16960000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 15920000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 6949000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2668000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 3992000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1356000
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 17910000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 17310000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 16540000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 16110000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 19950000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 16630000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 15880000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 20270000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 15910000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 14740000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3246000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1657000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3557000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1633000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 18340000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 7273000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 15980000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 14660000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 12620000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 14340000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 21630000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 19440000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 14910000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 15630000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 905000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 861000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 939300
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 932800
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 20350000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 11360000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 16530000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 15460000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 14200000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 13810000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 13270000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 11520000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 10310000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 15720000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 575500
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 600800
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 287400
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 514600
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 15420000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 16920000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 18120000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 18040000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 13810000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 11160000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 16980000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 13210000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 14110000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 17220000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1224000
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1037000
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 865400
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1149000
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 12970000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 17100000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 18240000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 19150000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 19070000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 18990000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8193000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 8025000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 10010000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 15400000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 1622000
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 2183000
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 1232000
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 1271000
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 17800000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 18390000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 14870000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 18950000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 19720000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 13590000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 10450000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 5021000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 8592000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 9895000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 767200
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 946400
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 849100
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 716700
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 24710000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 17610000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 21570000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 18740000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 19330000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 7111000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 10270000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 3069000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 6435000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 4423000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 107800
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 71600
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 38290
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 29030
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 21950000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 25470000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 18210000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 13190000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3484000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 369300
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 5728000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 3209000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1415000
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 853200
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 601400
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 2245000
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 584300
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 23210
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 20140000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 25840000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 24990000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 9020000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 5334000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 476200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 23290000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 20130000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 25380000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 24530000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 21530000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 8690000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 5135000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 58240
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 13130000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 16450000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 22620000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 15670000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 17390000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 17900000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 18360000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 13520000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 11230000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 3340000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2386000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 2060000
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 828700
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 544200
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 20300000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 16500000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 21400000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 19720000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 10130000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 14870000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 17590000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 8336000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 6161000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 4800000
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2986000
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 2588000
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 1190000
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 945300
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 19750000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 13790000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 17980000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 8690000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5300000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 16800000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 13940000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 9756000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 6560000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 4812000
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1790000
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 2906000
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 1184000
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 2463000
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11810000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 21120000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 18360000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 16220000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 22570000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 18630000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 12630000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 10400000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 11080000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 4836000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 1950000
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1980000
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 1428000
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 804500
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 19900000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 18400000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 21120000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 12840000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 11050000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 14880000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 10710000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 5963000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 7356000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 4967000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2348000
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1321000
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1380000
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1711000
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 18790000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 14250000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 17040000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 9788000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 21230000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 18130000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 7415000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 5638000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 6317000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 1052000
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 744100
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 762200
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1313000
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 907800
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 15210000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 15640000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 17400000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 17490000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 20730000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 15550000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 8987000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 4535000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 2042000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 1186000
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 933800
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 1389000
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1249000
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1884000
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 9115000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 18940000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 14860000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 15670000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 13200000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 7251000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 8244000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 7009000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 5557000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 705800
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 613400
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 1235000
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1116000
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1151000
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 23580000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 24010000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3912000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1801000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 476000
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 290900
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 5466000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 7538000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 5598000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 1485000
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 690400
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 1333000
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 910500
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1112000
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 16790000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 18790000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3592000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 2643000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 414500
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 489200
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 24590000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 23290000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 27140000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 15000000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3345000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1917000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 232600
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 201400
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 19920000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 12940000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 14620000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 16910000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 17980000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 19470000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 17860000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 16100000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 951300
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 459300
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 517600
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 233100
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 295600
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 350500
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 20640000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 407600
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 251400
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 276800
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 294400
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 322600
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 413000
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 13840000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 10200000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 14980000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 9938000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 10680000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 15090000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 15120000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220224_6022_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/24/2022 5:50:28 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/24/2022 5:50:28 PM | Session 20220224_6022_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax started
| 2/24/2022 5:50:28 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:50:29 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/24/2022 5:50:36 PM | Calibration | Luminometric 1.07479 279425599
| 2/24/2022 5:51:12 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:52:12 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:53:12 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:54:12 PM | Temperature | 22.1°C
| 2/24/2022 5:55:12 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:56:12 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:56:50 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/24/2022 5:56:50 PM | Temperature | 22.0°C
| 2/24/2022 5:57:00 PM | Session 20220224_6022_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P