## Luminescence 1_01
Measurement results
20220224_6023_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
2/24/2022 3:42:22 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 12520000 | 13130000 | 7805000 | 13380000 | 10590000 | 15870000 | 9352000 | 12590000 | 17650000 | 15430000 | 10380000 | 11150000 | 10420000 | 13500000 | 10880000 | 14680000 | 13650000 | 11860000 | 24470000 | 23410000 | 13640000 | 14120000
C |  | 8289000 | 14130000 | 21550000 | 6565000 | 14480000 | 14060000 | 11340000 | 11520000 | 28950000 | 16900000 | 9132000 | 11340000 | 15800000 | 14800000 | 10600000 | 6809000 | 20710000 | 12560000 | 20440000 | 23620000 | 8513000 | 304900
D |  | 11810000 | 14670000 | 14150000 | 15340000 | 12790000 | 15440000 | 19100000 | 16720000 | 11220000 | 22190000 | 10320000 | 12800000 | 17090000 | 11580000 | 9875000 | 8145000 | 15150000 | 7263000 | 3163000 | 3303000 | 10970000 | 206900
E |  | 12530000 | 14590000 | 9789000 | 7187000 | 15320000 | 10960000 | 8284000 | 17370000 | 9418000 | 5209000 | 8557000 | 14140000 | 8777000 | 8665000 | 17270000 | 14660000 | 11100000 | 9074000 | 1879000 | 2324000 | 15310000 | 266000
F |  | 8610000 | 13050000 | 18030000 | 12570000 | 16360000 | 11830000 | 11600000 | 9897000 | 4848000 | 6712000 | 7967000 | 13530000 | 16250000 | 11770000 | 12560000 | 12140000 | 12670000 | 8445000 | 345400 | 360700 | 15380000 | 261300
G |  | 13520000 | 9591000 | 15970000 | 12730000 | 9675000 | 17270000 | 10140000 | 3874000 | 258300 | 330900 | 9211000 | 7866000 | 7884000 | 14260000 | 13900000 | 14140000 | 14980000 | 5770000 | 264500 | 418000 | 11610000 | 221100
H |  | 12430000 | 14950000 | 9965000 | 13190000 | 11260000 | 10310000 | 10830000 | 4007000 | 2776000 | 13850000 | 12830000 | 11460000 | 14800000 | 5796000 | 6246000 | 4601000 | 5378000 | 4708000 | 4584000 | 19130000 | 15360000 | 362700
I |  | 16030000 | 10650000 | 10660000 | 10920000 | 8689000 | 6945000 | 4631000 | 4772000 | 1441000 | 12540000 | 7870000 | 7234000 | 6208000 | 7856000 | 5869000 | 3923000 | 4876000 | 2071000 | 5046000 | 26200000 | 11870000 | 11870000
J |  | 16830000 | 17060000 | 19330000 | 18300000 | 14120000 | 12900000 | 9708000 | 7767000 | 930700 | 11250000 | 7582000 | 6677000 | 2889000 | 3958000 | 3016000 | 5097000 | 3035000 | 2133000 | 4019000 | 17390000 | 1431000 | 8850000
K |  | 12720000 | 16030000 | 13930000 | 11940000 | 14760000 | 9705000 | 5248000 | 5380000 | 576600 | 25260000 | 3671000 | 3137000 | 5145000 | 2995000 | 2716000 | 720100 | 1044000 | 668100 | 713700 | 22410000 | 761800 | 6655000
L |  | 3335000 | 2186000 | 705500 | 484000 | 661000 | 1165000 | 566600 | 105600 | 616100 | 9137000 | 2137000 | 2735000 | 2114000 | 2587000 | 2677000 | 537400 | 608000 | 533500 | 554200 | 4011000 | 730800 | 10670000
M |  | 2428000 | 1095000 | 519100 | 327600 | 402300 | 548100 | 705300 | 52080 | 977800 | 11170000 | 1612000 | 1185000 | 1116000 | 1058000 | 1012000 | 851500 | 304400 | 832100 | 651500 | 1816000 | 227000 | 13680000
N |  | 3600000 | 992900 | 1139000 | 475800 | 1136000 | 979000 | 1008000 | 44000 | 975000 | 5649000 | 621600 | 413600 | 657200 | 956200 | 925200 | 1106000 | 1414000 | 997600 | 1172000 | 242200 | 259400 | 13980000
O |  | 2353000 | 1323000 | 501800 | 229700 | 522600 | 943200 | 752800 | 30470 | 23330 | 63260 | 448000 | 611800 | 699900 | 948400 | 1406000 | 1641000 | 613600 | 1011000 | 1383000 | 150600 | 307000 | 5647000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 12520000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8289000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 11810000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 12530000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8610000
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 13520000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 12430000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 16030000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 16830000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 12720000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 3335000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2428000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 3600000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2353000
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 13130000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 14130000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 14670000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 14590000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 13050000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 9591000
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 14950000
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 10650000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 17060000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 16030000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 2186000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1095000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 992900
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1323000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 7805000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 21550000
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 14150000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 9789000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 18030000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 15970000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 9965000
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 10660000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 19330000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 13930000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 705500
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 519100
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1139000
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 501800
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 13380000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 6565000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 15340000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 7187000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 12570000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 12730000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 13190000
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 10920000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 18300000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 11940000
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 484000
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 327600
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 475800
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 229700
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 10590000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 14480000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 12790000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 15320000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 16360000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 9675000
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 11260000
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 8689000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 14120000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 14760000
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 661000
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 402300
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1136000
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 522600
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 15870000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 14060000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 15440000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 10960000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 11830000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 17270000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 10310000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 6945000
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 12900000
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 9705000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 1165000
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 548100
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 979000
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 943200
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 9352000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 11340000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 19100000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 8284000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 11600000
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 10140000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 10830000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 4631000
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 9708000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 5248000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 566600
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 705300
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 1008000
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 752800
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 12590000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 11520000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 16720000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 17370000
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 9897000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 3874000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 4007000
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 4772000
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 7767000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 5380000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 105600
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 52080
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 44000
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 30470
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 17650000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 28950000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 11220000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 9418000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 4848000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 258300
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2776000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1441000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 930700
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 576600
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 616100
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 977800
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 975000
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 23330
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 15430000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 16900000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 22190000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 5209000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 6712000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 330900
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 13850000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 12540000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 11250000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 25260000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 9137000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 11170000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 5649000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 63260
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 10380000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 9132000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 10320000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 8557000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 7967000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 9211000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 12830000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 7870000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 7582000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 3671000
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2137000
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1612000
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 621600
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 448000
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 11150000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 11340000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 12800000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 14140000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 13530000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 7866000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 11460000
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 7234000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 6677000
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 3137000
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2735000
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1185000
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 413600
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 611800
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 10420000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 15800000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 17090000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 8777000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 16250000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 7884000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 14800000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 6208000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 2889000
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 5145000
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2114000
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1116000
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 657200
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 699900
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 13500000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 14800000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 11580000
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 8665000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 11770000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 14260000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 5796000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 7856000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 3958000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 2995000
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2587000
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1058000
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 956200
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 948400
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 10880000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 10600000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 9875000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 17270000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 12560000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 13900000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 6246000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 5869000
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 3016000
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 2716000
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 2677000
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 1012000
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 925200
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1406000
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 14680000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 6809000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 8145000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 14660000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 12140000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 14140000
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 4601000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 3923000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 5097000
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 720100
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 537400
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 851500
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1106000
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1641000
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 13650000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 20710000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 15150000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 11100000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 12670000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 14980000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 5378000
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 4876000
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 3035000
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 1044000
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 608000
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 304400
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 1414000
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 613600
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 11860000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 12560000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 7263000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 9074000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 8445000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 5770000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 4708000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 2071000
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 2133000
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 668100
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 533500
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 832100
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 997600
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1011000
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 24470000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 20440000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3163000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1879000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 345400
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 264500
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 4584000
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 5046000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 4019000
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 713700
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 554200
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 651500
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1172000
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 1383000
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 23410000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 23620000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 3303000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 2324000
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 360700
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 418000
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 19130000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 26200000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 17390000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 22410000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 4011000
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1816000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 242200
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 150600
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 13640000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 8513000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 10970000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 15310000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 15380000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 11610000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 15360000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 11870000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 1431000
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 761800
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 730800
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 227000
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 259400
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 307000
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 14120000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 304900
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 206900
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 266000
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 261300
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 221100
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 362700
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 11870000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 8850000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6655000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 10670000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 13680000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 13980000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 5647000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220224_6023_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/24/2022 3:42:22 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/24/2022 3:42:22 PM | Session 20220224_6023_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax started
| 2/24/2022 3:42:22 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:42:23 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/24/2022 3:42:31 PM | Calibration | Luminometric 1.06363 278657033
| 2/24/2022 3:43:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:44:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:45:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:46:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:47:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:48:12 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:48:44 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/24/2022 3:48:44 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/24/2022 3:48:55 PM | Session 20220224_6023_V2_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P