## Luminescence 1_01
Measurement results
V2_5800_5FU-TAS102_NDS_06FEB22.skax
2/6/2022 1:35:23 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 243400 | 670600 | 606300 | 780100 | 1297000 | 614100 | 300200 | 639900 | 1665000 | 285100 | 580300 | 1227000 | 715800 | 487100 | 1075000 | 657800 | 1945000 | 885300 | 984400 | 362900 | 637400 | 1076000
C |  | 792600 | 971600 | 540200 | 1376000 | 1702000 | 1248000 | 698100 | 677100 | 52860 | 809000 | 1043000 | 2118000 | 804800 | 575100 | 580100 | 606500 | 1336000 | 1104000 | 329100 | 990100 | 26340 | 405900
D |  | 513100 | 1095000 | 595600 | 807600 | 1443000 | 1321000 | 989400 | 921100 | 477800 | 680400 | 997500 | 776300 | 1569000 | 1204000 | 1088000 | 629600 | 690900 | 536400 | 380100 | 180500 | 9335 | 448800
E |  | 953800 | 1933000 | 1122000 | 798800 | 165400 | 659300 | 1386000 | 627400 | 208100 | 80080 | 1095000 | 1084000 | 978000 | 820800 | 1655000 | 976000 | 1450000 | 930500 | 277600 | 179500 | 10580 | 723200
F |  | 839400 | 984000 | 997300 | 930000 | 244400 | 1292000 | 1216000 | 1107000 | 25650 | 27460 | 1879000 | 789100 | 1310000 | 1322000 | 932800 | 862200 | 646800 | 858800 | 83280 | 120200 | 13450 | 1271000
G |  | 703900 | 1405000 | 940400 | 252100 | 492500 | 275900 | 366100 | 112000 | 9401 | 14100 | 938400 | 1106000 | 1126000 | 914400 | 1439000 | 1417000 | 652800 | 950400 | 34260 | 14250 | 8777 | 617800
H |  | 1054000 | 307900 | 639300 | 544200 | 829300 | 494400 | 624900 | 215900 | 101300 | 321700 | 997100 | 1462000 | 1044000 | 1359000 | 672500 | 827300 | 1327000 | 453300 | 1027000 | 1123000 | 30070 | 717200
I |  | 596100 | 863400 | 872400 | 390600 | 401600 | 300300 | 612200 | 268300 | 208600 | 365000 | 1647000 | 1337000 | 1280000 | 1558000 | 1013000 | 544100 | 1184000 | 395000 | 555200 | 381000 | 708400 | 760600
J |  | 726000 | 1179000 | 417100 | 293200 | 862700 | 349300 | 316200 | 446300 | 89560 | 1369000 | 1194000 | 1141000 | 1347000 | 898100 | 672100 | 1701000 | 1077000 | 1756000 | 952900 | 1013000 | 34400 | 1018000
K |  | 351700 | 829200 | 363400 | 802600 | 379400 | 558300 | 148400 | 332500 | 46610 | 400300 | 955700 | 470700 | 1243000 | 1620000 | 705200 | 1362000 | 917500 | 827200 | 276500 | 106300 | 13140 | 1067000
L |  | 112100 | 114400 | 181000 | 59360 | 50670 | 44060 | 11610 | 9865 | 28650 | 326800 | 990200 | 534900 | 321300 | 306800 | 118900 | 34750 | 15250 | 14350 | 157100 | 827200 | 19930 | 597900
M |  | 99900 | 114700 | 137000 | 48990 | 56150 | 12020 | 21500 | 5343 | 46330 | 121200 | 162600 | 353900 | 276000 | 353700 | 94580 | 18950 | 2796 | 2941 | 27590 | 204700 | 9013 | 455000
N |  | 45940 | 91980 | 31290 | 104700 | 63860 | 21230 | 17390 | 8832 | 28790 | 20470 | 1081000 | 820400 | 286000 | 221900 | 110700 | 14740 | 2167 | 1302 | 2608 | 54540 | 8463 | 890300
O |  | 134400 | 122500 | 47900 | 54180 | 103900 | 45080 | 5550 | 10540 | 4340 | 4744 | 343100 | 673400 | 675300 | 159100 | 83780 | 5443 | 10470 | 42870 | 1652 | 3492 | 5461 | 434200
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 243400
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 792600
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 513100
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 953800
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 839400
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 703900
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1054000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 596100
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 726000
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 351700
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 112100
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 99900
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 45940
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 134400
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 670600
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 971600
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1095000
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 1933000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 984000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1405000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 307900
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 863400
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 1179000
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 829200
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 114400
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 114700
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 91980
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 122500
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 606300
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 540200
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 595600
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 1122000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 997300
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 940400
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 639300
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 872400
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 417100
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 363400
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 181000
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 137000
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 31290
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 47900
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 780100
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 1376000
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 807600
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 798800
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 930000
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 252100
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 544200
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 390600
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 293200
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 802600
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 59360
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 48990
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 104700
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 54180
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1297000
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1702000
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 1443000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 165400
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 244400
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 492500
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 829300
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 401600
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 862700
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 379400
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 50670
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 56150
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 63860
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 103900
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 614100
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1248000
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1321000
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 659300
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 1292000
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 275900
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 494400
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 300300
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 349300
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 558300
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 44060
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 12020
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 21230
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 45080
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 300200
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 698100
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 989400
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1386000
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1216000
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 366100
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 624900
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 612200
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 316200
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 148400
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 11610
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 21500
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 17390
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 5550
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 639900
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 677100
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 921100
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 627400
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 1107000
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 112000
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 215900
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 268300
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 446300
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 332500
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 9865
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 5343
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 8832
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 10540
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 1665000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 52860
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 477800
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 208100
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 25650
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 9401
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 101300
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 208600
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 89560
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 46610
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 28650
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 46330
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 28790
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 4340
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 285100
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 809000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 680400
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 80080
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 27460
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 14100
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 321700
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 365000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 1369000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 400300
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 326800
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 121200
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 20470
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 4744
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 580300
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1043000
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 997500
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1095000
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 1879000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 938400
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 997100
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1647000
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 1194000
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 955700
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 990200
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 162600
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1081000
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 343100
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1227000
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 2118000
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 776300
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 1084000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 789100
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1106000
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1462000
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1337000
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1141000
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 470700
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 534900
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 353900
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 820400
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 673400
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 715800
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 804800
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1569000
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 978000
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1310000
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1126000
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1044000
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1280000
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1347000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 1243000
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 321300
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 276000
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 286000
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 675300
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 487100
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 575100
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1204000
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 820800
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 1322000
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 914400
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1359000
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1558000
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 898100
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 1620000
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 306800
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 353700
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 221900
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 159100
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1075000
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 580100
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1088000
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1655000
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 932800
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1439000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 672500
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 1013000
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 672100
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 705200
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 118900
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 94580
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 110700
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 83780
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 657800
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 606500
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 629600
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 976000
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 862200
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1417000
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 827300
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 544100
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1701000
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 1362000
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 34750
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 18950
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 14740
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 5443
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1945000
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1336000
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 690900
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 1450000
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 646800
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 652800
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1327000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1184000
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1077000
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 917500
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 15250
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2796
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2167
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 10470
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 885300
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 1104000
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 536400
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 930500
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 858800
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 950400
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 453300
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 395000
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 1756000
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 827200
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 14350
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 2941
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 1302
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 42870
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 984400
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 329100
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 380100
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 277600
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 83280
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 34260
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 1027000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 555200
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 952900
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 276500
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 157100
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 27590
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2608
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 1652
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 362900
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 990100
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 180500
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 179500
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 120200
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 14250
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 1123000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 381000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 1013000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 106300
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 827200
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 204700
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 54540
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 3492
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 637400
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 26340
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 9335
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 10580
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 13450
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 8777
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 30070
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 708400
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 34400
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 13140
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 19930
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 9013
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 8463
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 5461
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1076000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 405900
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 448800
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 723200
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1271000
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 617800
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 717200
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 760600
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1018000
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 1067000
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 597900
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 455000
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 890300
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 434200

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | V2_5800_5FU-TAS102_NDS_06FEB22.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/6/2022 1:35:23 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/6/2022 1:35:23 PM | Session V2_5800_5FU-TAS102_NDS_06FEB22.skax started
| 2/6/2022 1:35:24 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:35:24 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/6/2022 1:35:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:35:32 PM | Calibration | Luminometric 1.13125 122375614
| 2/6/2022 1:36:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:37:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:38:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:39:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:40:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:41:29 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:41:34 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/6/2022 1:41:34 PM | Temperature | 23.7°C
| 2/6/2022 1:41:44 PM | Session V2_5800_5FU-TAS102_NDS_06FEB22.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P