## Luminescence 1_01
Measurement results
20220226_6049_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax
2/26/2022 5:40:39 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 1111000 | 464500 | 133200 | 52940 | 4987 | 4497 | 1877 | 2043 | 2976 | 78530 | 398300 | 32540 | 1912 | 35380 | 1517 | 50700 | 162400 | 311200 | 434900 | 477100 | 719600 | 284000
C |  | 461800 | 395300 | 551700 | 165100 | 324800 | 327700 | 10020 | 63710 | 16100 | 348300 | 567700 | 39190 | 14890 | 2050 | 1420 | 8515 | 35910 | 243400 | 180100 | 582700 | 20430 | 271100
D |  | 635000 | 265200 | 797800 | 210100 | 268000 | 197800 | 162400 | 170500 | 192300 | 849100 | 780600 | 41320 | 79160 | 3872 | 9272 | 4192 | 245100 | 79470 | 237000 | 1063000 | 18170 | 366700
E |  | 1734000 | 397000 | 239000 | 644500 | 368900 | 337400 | 537600 | 29990 | 55770 | 211800 | 199600 | 692000 | 95900 | 8800 | 50240 | 23690 | 181400 | 259000 | 280100 | 268400 | 9334 | 394300
F |  | 292600 | 545000 | 772200 | 335200 | 16200 | 121200 | 57770 | 106200 | 52300 | 30810 | 625000 | 374400 | 261800 | 208200 | 484900 | 41710 | 422500 | 255900 | 84460 | 71290 | 7479 | 530700
G |  | 1406000 | 2014000 | 452700 | 254000 | 118900 | 24510 | 85980 | 37990 | 7023 | 17010 | 437800 | 244800 | 905700 | 149500 | 405000 | 405800 | 396300 | 216900 | 12730 | 15000 | 6450 | 274000
H |  | 1486000 | 563500 | 331100 | 147500 | 123900 | 307300 | 67720 | 12570 | 20480 | 169800 | 248500 | 266400 | 108800 | 478600 | 412300 | 494700 | 1006000 | 304000 | 385000 | 718500 | 31890 | 1795000
I |  | 282700 | 309900 | 138200 | 26230 | 6644 | 231100 | 74520 | 159000 | 10580 | 735600 | 263300 | 281700 | 122600 | 217200 | 167700 | 600500 | 318600 | 705600 | 1250000 | 284500 | 732600 | 639300
J |  | 438800 | 578200 | 393400 | 330200 | 108600 | 233600 | 255200 | 103300 | 6713 | 323400 | 528800 | 625600 | 401000 | 133700 | 366700 | 166100 | 188800 | 239500 | 448500 | 253400 | 16540 | 289100
K |  | 1020000 | 377100 | 332200 | 458500 | 281500 | 363000 | 156100 | 73640 | 4351 | 56180 | 889800 | 1063000 | 439600 | 793400 | 219400 | 10480 | 46110 | 31380 | 98620 | 390200 | 9875 | 218600
L |  | 19290 | 6645 | 5121 | 6354 | 4464 | 5246 | 3571 | 2461 | 3373 | 281700 | 230300 | 492800 | 286100 | 97160 | 11190 | 3088 | 7137 | 3563 | 149100 | 617800 | 13400 | 462400
M |  | 37090 | 22270 | 1509 | 2380 | 1335 | 2405 | 1204 | 1321 | 2051 | 90740 | 619800 | 846100 | 277300 | 263000 | 29850 | 3650 | 2391 | 2307 | 7403 | 462700 | 12180 | 450100
N |  | 16610 | 7384 | 9945 | 672.8 | 545.8 | 618 | 543.1 | 1730 | 2268 | 28360 | 454200 | 537900 | 317600 | 205400 | 998600 | 14420 | 4883 | 2602 | 4912 | 109400 | 10480 | 515200
O |  | 3343 | 3818 | 1124 | 2093 | 461.7 | 592.8 | 1146 | 706.8 | 1302 | 5727 | 290200 | 345500 | 336800 | 318000 | 117100 | 24000 | 12760 | 14150 | 5861 | 13580 | 49490 | 2669000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1111000
Plate 1 | C02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 461800
Plate 1 | D02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 635000
Plate 1 | E02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 1734000
Plate 1 | F02 | Group 1 | 5-FU 5.95E-6 mM | 292600
Plate 1 | G02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1406000
Plate 1 | H02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1486000
Plate 1 | I02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 282700
Plate 1 | J02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 438800
Plate 1 | K02 | Group 1 | 5-FU 1.53E-3 mM | 1020000
Plate 1 | L02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 19290
Plate 1 | M02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 37090
Plate 1 | N02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 16610
Plate 1 | O02 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 3343
Plate 1 | B03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 464500
Plate 1 | C03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 395300
Plate 1 | D03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 265200
Plate 1 | E03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 397000
Plate 1 | F03 | Group 1 | 5-FU 1.19E-5 mM | 545000
Plate 1 | G03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 2014000
Plate 1 | H03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 563500
Plate 1 | I03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 309900
Plate 1 | J03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 578200
Plate 1 | K03 | Group 1 | 5-FU 3.05E-3 mM | 377100
Plate 1 | L03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 6645
Plate 1 | M03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 22270
Plate 1 | N03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 7384
Plate 1 | O03 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 3818
Plate 1 | B04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 133200
Plate 1 | C04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 551700
Plate 1 | D04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 797800
Plate 1 | E04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 239000
Plate 1 | F04 | Group 1 | 5-FU 2.38E-5 mM | 772200
Plate 1 | G04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 452700
Plate 1 | H04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 331100
Plate 1 | I04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 138200
Plate 1 | J04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 393400
Plate 1 | K04 | Group 1 | 5-FU 6.11E-3 mM | 332200
Plate 1 | L04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 5121
Plate 1 | M04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 1509
Plate 1 | N04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 9945
Plate 1 | O04 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 1124
Plate 1 | B05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 52940
Plate 1 | C05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 165100
Plate 1 | D05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 210100
Plate 1 | E05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 644500
Plate 1 | F05 | Group 1 | 5-FU 4.76E-5 mM | 335200
Plate 1 | G05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 254000
Plate 1 | H05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 147500
Plate 1 | I05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 26230
Plate 1 | J05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 330200
Plate 1 | K05 | Group 1 | 5-FU 1.22E-2 mM | 458500
Plate 1 | L05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 6354
Plate 1 | M05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 2380
Plate 1 | N05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 672.8
Plate 1 | O05 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 2093
Plate 1 | B06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 4987
Plate 1 | C06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 324800
Plate 1 | D06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 268000
Plate 1 | E06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 368900
Plate 1 | F06 | Group 1 | 5-FU 9.52E-5 mM | 16200
Plate 1 | G06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 118900
Plate 1 | H06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 123900
Plate 1 | I06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 6644
Plate 1 | J06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 108600
Plate 1 | K06 | Group 1 | 5-FU 2.44E-2 mM | 281500
Plate 1 | L06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 4464
Plate 1 | M06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 1335
Plate 1 | N06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 545.8
Plate 1 | O06 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 461.7
Plate 1 | B07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 4497
Plate 1 | C07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 327700
Plate 1 | D07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 197800
Plate 1 | E07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 337400
Plate 1 | F07 | Group 1 | 5-FU 1.90E-4 mM | 121200
Plate 1 | G07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 24510
Plate 1 | H07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 307300
Plate 1 | I07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 231100
Plate 1 | J07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 233600
Plate 1 | K07 | Group 1 | 5-FU 4.88E-2 mM | 363000
Plate 1 | L07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 5246
Plate 1 | M07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2405
Plate 1 | N07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 618
Plate 1 | O07 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 592.8
Plate 1 | B08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 1877
Plate 1 | C08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 10020
Plate 1 | D08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 162400
Plate 1 | E08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 537600
Plate 1 | F08 | Group 1 | 5-FU 3.81E-4 mM | 57770
Plate 1 | G08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 85980
Plate 1 | H08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 67720
Plate 1 | I08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 74520
Plate 1 | J08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 255200
Plate 1 | K08 | Group 1 | 5-FU 9.77E-2 mM | 156100
Plate 1 | L08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 3571
Plate 1 | M08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 1204
Plate 1 | N08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 543.1
Plate 1 | O08 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 1146
Plate 1 | B09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 2043
Plate 1 | C09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 63710
Plate 1 | D09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 170500
Plate 1 | E09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 29990
Plate 1 | F09 | Group 1 | 5-FU 7.62E-4 mM | 106200
Plate 1 | G09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 37990
Plate 1 | H09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 12570
Plate 1 | I09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 159000
Plate 1 | J09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 103300
Plate 1 | K09 | Group 1 | 5-FU 1.95E-1 mM | 73640
Plate 1 | L09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 2461
Plate 1 | M09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1321
Plate 1 | N09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1730
Plate 1 | O09 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 706.8
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 2976
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 16100
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 192300
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 55770
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 52300
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 7023
Plate 1 | H10 | Group 1 | 5-FU 3.91E-1 mM | 20480
Plate 1 | I10 | Group 1 | 5-FU 7.81E-1 mM | 10580
Plate 1 | J10 | Group 1 | 5-FU 1.56E0 mM | 6713
Plate 1 | K10 | Group 1 | 5-FU 3.13E0 mM | 4351
Plate 1 | L10 | Group 1 | 5-FU 6.25E0 mM | 3373
Plate 1 | M10 | Group 1 | 5-FU 1.25E1 mM | 2051
Plate 1 | N10 | Group 1 | 5-FU 2.50E1 mM | 2268
Plate 1 | O10 | Group 1 | 5-FU 5.00E1 mM | 1302
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 78530
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 348300
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 849100
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 211800
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 30810
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 17010
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 169800
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO 5FU BLANK | 735600
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | 323400
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | 56180
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | 281700
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | 90740
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO 5FU 3.13E0 mM | 28360
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO 5FU 5.00E1 mM | 5727
Plate 1 | B12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 398300
Plate 1 | C12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 567700
Plate 1 | D12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 780600
Plate 1 | E12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 199600
Plate 1 | F12 | Group 1 | TAS102 5.96E-7 mM | 625000
Plate 1 | G12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 437800
Plate 1 | H12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 248500
Plate 1 | I12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 263300
Plate 1 | J12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 528800
Plate 1 | K12 | Group 1 | TAS102 1.52E-4 mM | 889800
Plate 1 | L12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 230300
Plate 1 | M12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 619800
Plate 1 | N12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 454200
Plate 1 | O12 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 290200
Plate 1 | B13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 32540
Plate 1 | C13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 39190
Plate 1 | D13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 41320
Plate 1 | E13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 692000
Plate 1 | F13 | Group 1 | TAS102 1.19E-6 mM | 374400
Plate 1 | G13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 244800
Plate 1 | H13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 266400
Plate 1 | I13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 281700
Plate 1 | J13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 625600
Plate 1 | K13 | Group 1 | TAS102 3.05E-4 mM | 1063000
Plate 1 | L13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 492800
Plate 1 | M13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 846100
Plate 1 | N13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 537900
Plate 1 | O13 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 345500
Plate 1 | B14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 1912
Plate 1 | C14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 14890
Plate 1 | D14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 79160
Plate 1 | E14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 95900
Plate 1 | F14 | Group 1 | TAS102 2.38E-6 mM | 261800
Plate 1 | G14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 905700
Plate 1 | H14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 108800
Plate 1 | I14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 122600
Plate 1 | J14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 401000
Plate 1 | K14 | Group 1 | TAS102 6.10E-4 mM | 439600
Plate 1 | L14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 286100
Plate 1 | M14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 277300
Plate 1 | N14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 317600
Plate 1 | O14 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 336800
Plate 1 | B15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 35380
Plate 1 | C15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 2050
Plate 1 | D15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 3872
Plate 1 | E15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 8800
Plate 1 | F15 | Group 1 | TAS102 4.77E-6 mM | 208200
Plate 1 | G15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 149500
Plate 1 | H15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 478600
Plate 1 | I15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 217200
Plate 1 | J15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 133700
Plate 1 | K15 | Group 1 | TAS102 1.22E-3 mM | 793400
Plate 1 | L15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 97160
Plate 1 | M15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 263000
Plate 1 | N15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 205400
Plate 1 | O15 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 318000
Plate 1 | B16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1517
Plate 1 | C16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 1420
Plate 1 | D16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 9272
Plate 1 | E16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 50240
Plate 1 | F16 | Group 1 | TAS102 9.53E-6 mM | 484900
Plate 1 | G16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 405000
Plate 1 | H16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 412300
Plate 1 | I16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 167700
Plate 1 | J16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 366700
Plate 1 | K16 | Group 1 | TAS102 2.44E-3 mM | 219400
Plate 1 | L16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 11190
Plate 1 | M16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 29850
Plate 1 | N16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 998600
Plate 1 | O16 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 117100
Plate 1 | B17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 50700
Plate 1 | C17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 8515
Plate 1 | D17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 4192
Plate 1 | E17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 23690
Plate 1 | F17 | Group 1 | TAS102 1.91E-5 mM | 41710
Plate 1 | G17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 405800
Plate 1 | H17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 494700
Plate 1 | I17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 600500
Plate 1 | J17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 166100
Plate 1 | K17 | Group 1 | TAS102 4.88E-3 mM | 10480
Plate 1 | L17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 3088
Plate 1 | M17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 3650
Plate 1 | N17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 14420
Plate 1 | O17 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 24000
Plate 1 | B18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 162400
Plate 1 | C18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 35910
Plate 1 | D18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 245100
Plate 1 | E18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 181400
Plate 1 | F18 | Group 1 | TAS102 3.81E-5 mM | 422500
Plate 1 | G18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 396300
Plate 1 | H18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 1006000
Plate 1 | I18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 318600
Plate 1 | J18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 188800
Plate 1 | K18 | Group 1 | TAS102 9.76E-3 mM | 46110
Plate 1 | L18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 7137
Plate 1 | M18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 2391
Plate 1 | N18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 4883
Plate 1 | O18 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 12760
Plate 1 | B19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 311200
Plate 1 | C19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 243400
Plate 1 | D19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 79470
Plate 1 | E19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 259000
Plate 1 | F19 | Group 1 | TAS102 7.63E-5 mM | 255900
Plate 1 | G19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 216900
Plate 1 | H19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 304000
Plate 1 | I19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 705600
Plate 1 | J19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 239500
Plate 1 | K19 | Group 1 | TAS102 1.95E-2 mM | 31380
Plate 1 | L19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 3563
Plate 1 | M19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 2307
Plate 1 | N19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 2602
Plate 1 | O19 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 14150
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 434900
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 180100
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 237000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 280100
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 84460
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 12730
Plate 1 | H20 | Group 1 | TAS102 3.91E-2 mM | 385000
Plate 1 | I20 | Group 1 | TAS102 7.82E-2 mM | 1250000
Plate 1 | J20 | Group 1 | TAS102 1.56E-1 mM | 448500
Plate 1 | K20 | Group 1 | TAS102 3.13E-1 mM | 98620
Plate 1 | L20 | Group 1 | TAS102 6.25E-1 mM | 149100
Plate 1 | M20 | Group 1 | TAS102 1.25E0 mM | 7403
Plate 1 | N20 | Group 1 | TAS102 2.50E0 mM | 4912
Plate 1 | O20 | Group 1 | TAS102 5.00E0 mM | 5861
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 477100
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 582700
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 1063000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 268400
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 71290
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 15000
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 718500
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO TAS102 BLANK | 284500
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | 253400
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | 390200
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | 617800
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | 462700
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | 109400
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO TAS102 5.00E0 mM | 13580
Plate 1 | B22 | Group 1 | STP 0 uM | 719600
Plate 1 | C22 | Group 1 | STP 20 uM | 20430
Plate 1 | D22 | Group 1 | STP 20 uM | 18170
Plate 1 | E22 | Group 1 | STP 20 uM | 9334
Plate 1 | F22 | Group 1 | STP 40 uM | 7479
Plate 1 | G22 | Group 1 | STP 40 uM | 6450
Plate 1 | H22 | Group 1 | STP 40 uM | 31890
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 732600
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 16540
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 9875
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 13400
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 12180
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 10480
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 49490
Plate 1 | B23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 284000
Plate 1 | C23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 271100
Plate 1 | D23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 366700
Plate 1 | E23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 394300
Plate 1 | F23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 530700
Plate 1 | G23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 274000
Plate 1 | H23 | Group 1 | 5-FU BLANK | 1795000
Plate 1 | I23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 639300
Plate 1 | J23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 289100
Plate 1 | K23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 218600
Plate 1 | L23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 462400
Plate 1 | M23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 450100
Plate 1 | N23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 515200
Plate 1 | O23 | Group 1 | TAS102 BLANK | 2669000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220226_6049_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax
| Session notes | 5-FU & TAS102 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/26/2022 5:40:39 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/26/2022 5:40:39 PM | Session 20220226_6049_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax started
| 2/26/2022 5:40:39 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 5:40:40 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/26/2022 5:40:47 PM | Calibration | Luminometric 1.06489 296646655
| 2/26/2022 5:41:13 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 5:42:13 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 5:43:13 PM | Temperature | 21.1°C
| 2/26/2022 5:44:13 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 5:45:13 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 5:46:13 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 5:46:49 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/26/2022 5:46:49 PM | Temperature | 21.0°C
| 2/26/2022 5:46:59 PM | Session 20220226_6049_5FUTAS_DAY4CTG_DB.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | STP 0 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
C |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
D |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
E |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | STP 20 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
F |  | 5-FU 5.95E-6 mM | 5-FU 1.19E-5 mM | 5-FU 2.38E-5 mM | 5-FU 4.76E-5 mM | 5-FU 9.52E-5 mM | 5-FU 1.90E-4 mM | 5-FU 3.81E-4 mM | 5-FU 7.62E-4 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 5.96E-7 mM | TAS102 1.19E-6 mM | TAS102 2.38E-6 mM | TAS102 4.77E-6 mM | TAS102 9.53E-6 mM | TAS102 1.91E-5 mM | TAS102 3.81E-5 mM | TAS102 7.63E-5 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
G |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 1:1
H |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.91E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | STP 40 uM | 5-FU BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
I |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | CDMO 5FU BLANK | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | CDMO TAS102 BLANK | NVX 0 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | CDMO 5FU 4.76E-5 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | CDMO TAS102 4.77E-6 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | 5-FU 1.53E-3 mM | 5-FU 3.05E-3 mM | 5-FU 6.11E-3 mM | 5-FU 1.22E-2 mM | 5-FU 2.44E-2 mM | 5-FU 4.88E-2 mM | 5-FU 9.77E-2 mM | 5-FU 1.95E-1 mM | 5-FU 3.13E0 mM | CDMO 5FU 7.62E-4 mM | TAS102 1.52E-4 mM | TAS102 3.05E-4 mM | TAS102 6.10E-4 mM | TAS102 1.22E-3 mM | TAS102 2.44E-3 mM | TAS102 4.88E-3 mM | TAS102 9.76E-3 mM | TAS102 1.95E-2 mM | TAS102 3.13E-1 mM | CDMO TAS102 7.63E-5 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 6.25E0 mM | CDMO 5FU 1.22E-2 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 6.25E-1 mM | CDMO TAS102 1.22E-3 mM | NVX 20 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 1.25E1 mM | CDMO 5FU 1.95E-1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 1.25E0 mM | CDMO TAS102 1.95E-2 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | CDMO 5FU 3.13E0 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | CDMO TAS102 3.11E-1 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | 5-FU 3.91E-1 mM | 5-FU 7.81E-1 mM | 5-FU 1.56E0 mM | 5-FU 3.13E0 mM | 5-FU 6.25E0 mM | 5-FU 1.25E1 mM | 5-FU 2.50E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | 5-FU 5.00E1 mM | CDMO 5FU 5.00E1 mM | TAS102 3.91E-2 mM | TAS102 7.82E-2 mM | TAS102 1.56E-1 mM | TAS102 3.13E-1 mM | TAS102 6.25E-1 mM | TAS102 1.25E0 mM | TAS102 2.50E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | TAS102 5.00E0 mM | CDMO TAS102 5.00E0 mM | NVX 40 uM | TAS102 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P