## Luminescence 1_01
Measurement results
20220226_6049_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
2/26/2022 6:10:36 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 6862000 | 8482000 | 5527000 | 4758000 | 5647000 | 3429000 | 5779000 | 4108000 | 6884000 | 16460000 | 8631000 | 3041000 | 3765000 | 2123000 | 2912000 | 3397000 | 4894000 | 4122000 | 5264000 | 12500000 | 2049000 | 4808000
C |  | 3718000 | 4741000 | 766100 | 4462000 | 4044000 | 3761000 | 1569000 | 6278000 | 9721000 | 14430000 | 8298000 | 4024000 | 5751000 | 5763000 | 5563000 | 4550000 | 5685000 | 5955000 | 13190000 | 15380000 | 4612000 | 128200
D |  | 8656000 | 3690000 | 5108000 | 1550000 | 3251000 | 2610000 | 2380000 | 4455000 | 11670000 | 15550000 | 1855000 | 5091000 | 3610000 | 727700 | 3110000 | 4713000 | 4153000 | 4887000 | 2790000 | 1977000 | 2916000 | 55220
E |  | 6008000 | 6058000 | 5067000 | 2839000 | 3833000 | 2635000 | 3806000 | 553700 | 7119000 | 5137000 | 3754000 | 6945000 | 4167000 | 3180000 | 4254000 | 4777000 | 1118000 | 2026000 | 1310000 | 641900 | 2142000 | 44250
F |  | 800700 | 1929000 | 3856000 | 1773000 | 1972000 | 1782000 | 933400 | 1231000 | 2738000 | 2004000 | 3881000 | 6070000 | 2810000 | 4261000 | 5130000 | 3262000 | 2392000 | 1555000 | 102700 | 147800 | 4688000 | 74620
G |  | 3043000 | 428400 | 1158000 | 1103000 | 222900 | 3396000 | 1179000 | 1205000 | 109000 | 198200 | 6112000 | 1088000 | 2234000 | 2826000 | 2233000 | 551900 | 2866000 | 1091000 | 79530 | 163300 | 7513000 | 111300
H |  | 1469000 | 655300 | 705500 | 876200 | 725400 | 1288000 | 2030000 | 832400 | 2060000 | 12840000 | 1565000 | 972600 | 1607000 | 1196000 | 1029000 | 1093000 | 904700 | 1028000 | 677800 | 5887000 | 6978000 | 142500
I |  | 2626000 | 2031000 | 1057000 | 1163000 | 1106000 | 629100 | 181400 | 939900 | 1425000 | 8459000 | 1020000 | 1475000 | 1269000 | 1252000 | 937200 | 403000 | 603400 | 674100 | 1378000 | 12230000 | 2941000 | 4933000
J |  | 3335000 | 2129000 | 2737000 | 1021000 | 1551000 | 608500 | 2105000 | 1242000 | 721900 | 2216000 | 1094000 | 817400 | 617800 | 1619000 | 576200 | 523500 | 572300 | 618700 | 729600 | 5712000 | 152800 | 3437000
K |  | 2950000 | 6722000 | 1211000 | 777800 | 478400 | 1054000 | 1732000 | 1409000 | 1121000 | 5402000 | 333500 | 119800 | 606100 | 224500 | 376800 | 31980 | 25940 | 30920 | 73560 | 6108000 | 140700 | 6115000
L |  | 1269000 | 1067000 | 1185000 | 732400 | 844500 | 96630 | 39010 | 35630 | 572600 | 12170000 | 294700 | 186800 | 149900 | 357100 | 91770 | 16580 | 11610 | 21790 | 29580 | 802700 | 68900 | 5788000
M |  | 1584000 | 1000000 | 1086000 | 1031000 | 270500 | 73470 | 10520 | 15960 | 200700 | 9259000 | 216900 | 53580 | 60420 | 32450 | 51780 | 33110 | 40420 | 16720 | 36210 | 756800 | 43990 | 2747000
N |  | 1030000 | 1774000 | 966300 | 753400 | 951300 | 65710 | 13610 | 11800 | 43590 | 3899000 | 81750 | 33060 | 11470 | 21700 | 26560 | 30210 | 68070 | 25380 | 24640 | 90390 | 48830 | 4572000
O |  | 693400 | 2093000 | 618400 | 976300 | 1058000 | 111400 | 14500 | 8328 | 10830 | 42710 | 26720 | 50340 | 30180 | 27260 | 62270 | 138500 | 108800 | 115700 | 100400 | 48040 | 99140 | 6251000
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 6862000
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 3718000
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 8656000
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 6008000
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 800700
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 3043000
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 1469000
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2626000
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 3335000
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 2950000
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1269000
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1584000
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 1030000
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 693400
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 8482000
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 4741000
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 3690000
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 6058000
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 1929000
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 428400
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 655300
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 2031000
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 2129000
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 6722000
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1067000
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1000000
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1774000
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 2093000
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5527000
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 766100
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5108000
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 5067000
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 3856000
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1158000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 705500
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1057000
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 2737000
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 1211000
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1185000
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 1086000
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 966300
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 618400
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 4758000
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 4462000
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1550000
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 2839000
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 1773000
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1103000
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 876200
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1163000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 1021000
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 777800
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 732400
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1031000
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 753400
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 976300
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 5647000
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 4044000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3251000
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 3833000
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 1972000
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 222900
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 725400
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1106000
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 1551000
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 478400
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 844500
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 270500
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 951300
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 1058000
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3429000
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 3761000
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2610000
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 2635000
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 1782000
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 3396000
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1288000
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 629100
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 608500
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 1054000
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 96630
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 73470
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 65710
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 111400
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 5779000
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 1569000
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 2380000
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 3806000
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 933400
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1179000
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2030000
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 181400
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 2105000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 1732000
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 39010
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 10520
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 13610
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 14500
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4108000
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 6278000
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 4455000
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 553700
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 1231000
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1205000
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 832400
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 939900
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1242000
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 1409000
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 35630
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 15960
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 11800
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 8328
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 6884000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 9721000
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 11670000
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 7119000
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2738000
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 109000
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 2060000
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 1425000
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 721900
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 1121000
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 572600
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 200700
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 43590
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 10830
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 16460000
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 14430000
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 15550000
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 5137000
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 2004000
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 198200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 12840000
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 8459000
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 2216000
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 5402000
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 12170000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 9259000
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 3899000
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 42710
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 8631000
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 8298000
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 1855000
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 3754000
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 3881000
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 6112000
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1565000
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1020000
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1094000
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 333500
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 294700
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 216900
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 81750
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 26720
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 3041000
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 4024000
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 5091000
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 6945000
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 6070000
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 1088000
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 972600
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1475000
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 817400
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 119800
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 186800
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 53580
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 33060
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 50340
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 3765000
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 5751000
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 3610000
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4167000
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2810000
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2234000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1607000
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1269000
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 617800
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 606100
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 149900
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 60420
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 11470
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 30180
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2123000
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 5763000
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 727700
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 3180000
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 4261000
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2826000
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 1196000
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1252000
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1619000
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 224500
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 357100
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 32450
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 21700
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 27260
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 2912000
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 5563000
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 3110000
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4254000
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 5130000
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2233000
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1029000
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 937200
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 576200
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 376800
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 91770
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 51780
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 26560
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 62270
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 3397000
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 4550000
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 4713000
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 4777000
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 3262000
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 551900
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1093000
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 403000
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 523500
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 31980
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 16580
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 33110
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 30210
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 138500
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 4894000
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 5685000
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 4153000
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 1118000
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 2392000
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 2866000
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 904700
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 603400
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 572300
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 25940
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 11610
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 40420
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 68070
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 108800
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 4122000
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 5955000
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 4887000
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 2026000
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 1555000
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 1091000
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 1028000
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 674100
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 618700
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 30920
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 21790
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 16720
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 25380
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 115700
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 5264000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 13190000
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 2790000
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 1310000
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 102700
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 79530
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 677800
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 1378000
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 729600
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 73560
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 29580
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 36210
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 24640
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 100400
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 12500000
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 15380000
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 1977000
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 641900
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 147800
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 163300
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 5887000
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 12230000
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 5712000
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 6108000
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 802700
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 756800
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 90390
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 48040
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 2049000
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 4612000
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 2916000
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 2142000
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 4688000
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 7513000
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 6978000
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 2941000
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 152800
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 140700
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 68900
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 43990
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 48830
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 99140
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 4808000
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 128200
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 55220
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 44250
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 74620
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 111300
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 142500
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4933000
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 3437000
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6115000
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 5788000
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 2747000
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 4572000
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 6251000

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220226_6049_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/26/2022 6:10:36 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/26/2022 6:10:36 PM | Session 20220226_6049_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax started
| 2/26/2022 6:10:36 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:10:37 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/26/2022 6:10:44 PM | Calibration | Luminometric 1.06838 296826348
| 2/26/2022 6:11:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:12:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:13:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:14:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:15:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:16:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:17:02 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/26/2022 6:17:02 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:17:12 PM | Temperature | 20.9°C
| 2/26/2022 6:17:13 PM | Session 20220226_6049_OXSN38_DAY4CTG_DB.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P