## Luminescence 1_01
Measurement results
20220208_5857_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
2/8/2022 2:09:20 PM
Luminescence 1
Wavelength: 0 nm
Plate 1
RLU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | 30180 | 48380 | 56050 | 69500 | 124100 | 58060 | 32340 | 63670 | 546000 | 574100 | 61200 | 49540 | 133600 | 67440 | 22060 | 41230 | 77450 | 46120 | 478000 | 369600 | 111200 | 26310
C |  | 53850 | 22070 | 83880 | 67310 | 121000 | 165200 | 41300 | 52370 | 295400 | 348500 | 58720 | 53750 | 89120 | 69330 | 71360 | 58080 | 21570 | 39660 | 343500 | 743400 | 60200 | 1843
D |  | 51340 | 75230 | 27940 | 86370 | 97530 | 125400 | 153500 | 88570 | 316500 | 262300 | 114200 | 125800 | 60980 | 100200 | 106300 | 147400 | 107700 | 100600 | 496800 | 337100 | 126200 | 2769
E |  | 123100 | 100900 | 90400 | 46660 | 85990 | 53590 | 89630 | 62630 | 691800 | 460700 | 107500 | 42490 | 78280 | 104700 | 98810 | 40790 | 52770 | 83070 | 267400 | 147800 | 118400 | 2648
F |  | 29670 | 61880 | 64900 | 127700 | 133100 | 83350 | 67510 | 84300 | 490900 | 504300 | 82330 | 168700 | 88230 | 87790 | 88130 | 101400 | 85720 | 168700 | 35680 | 27710 | 151700 | 2856
G |  | 106900 | 80640 | 80000 | 174900 | 104100 | 111200 | 161700 | 124400 | 12480 | 12200 | 100100 | 116600 | 136000 | 96790 | 64090 | 71060 | 78730 | 83370 | 48030 | 51720 | 109200 | 2286
H |  | 88240 | 87240 | 115500 | 88320 | 160100 | 140800 | 76010 | 129800 | 143200 | 464500 | 183700 | 41480 | 116700 | 100400 | 119700 | 92500 | 61030 | 120200 | 71160 | 324500 | 61280 | 2070
I |  | 55050 | 165400 | 132400 | 134000 | 50100 | 65610 | 144500 | 127600 | 82870 | 889300 | 169400 | 116500 | 40970 | 134400 | 133900 | 80130 | 106400 | 112700 | 72460 | 406500 | 48630 | 81820
J |  | 74920 | 61960 | 47460 | 44680 | 30820 | 66780 | 128000 | 60140 | 99760 | 268100 | 45160 | 157900 | 113100 | 48910 | 147800 | 145300 | 87750 | 233700 | 74410 | 599600 | 11500 | 27990
K |  | 72660 | 44510 | 140300 | 62940 | 87350 | 69440 | 21090 | 116800 | 93640 | 909700 | 44270 | 69710 | 59370 | 63390 | 121600 | 8436 | 7805 | 12740 | 25180 | 502600 | 9462 | 40630
L |  | 62380 | 59240 | 46030 | 76790 | 28840 | 3688 | 2533 | 2678 | 16310 | 361000 | 27340 | 13370 | 24350 | 13890 | 4690 | 29700 | 6074 | 14530 | 21310 | 575700 | 10360 | 34930
M |  | 29560 | 104900 | 55020 | 160800 | 43030 | 1824 | 479.3 | 890.7 | 4797 | 250700 | 5672 | 8117 | 4614 | 18040 | 4351 | 19140 | 30210 | 35020 | 31680 | 245000 | 5075 | 11130
N |  | 55280 | 88230 | 110400 | 116100 | 15150 | 4736 | 394.9 | 814.8 | 3221 | 382600 | 14230 | 20520 | 41250 | 39510 | 15900 | 8741 | 18780 | 8867 | 42340 | 28630 | 1827 | 89260
O |  | 32420 | 61050 | 46920 | 50490 | 55930 | 3160 | 479.1 | 609.8 | 1190 | 5743 | 7377 | 10300 | 11780 | 23340 | 26110 | 22400 | 17740 | 11520 | 17230 | 18790 | 1502 | 59050
P
Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
P
Autoloading range A1 - Y44

## Result summary
Results summary
General
Plate | Well | Group | Sample | Luminescence 1
Plate 1 | B02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 30180
Plate 1 | C02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 53850
Plate 1 | D02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 51340
Plate 1 | E02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 123100
Plate 1 | F02 | Group 1 | OX 2.86E-7 mM | 29670
Plate 1 | G02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 106900
Plate 1 | H02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 88240
Plate 1 | I02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 55050
Plate 1 | J02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 74920
Plate 1 | K02 | Group 1 | OX 7.32E-5 mM | 72660
Plate 1 | L02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 62380
Plate 1 | M02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 29560
Plate 1 | N02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 55280
Plate 1 | O02 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 32420
Plate 1 | B03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 48380
Plate 1 | C03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 22070
Plate 1 | D03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 75230
Plate 1 | E03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 100900
Plate 1 | F03 | Group 1 | OX 5.72E-7 mM | 61880
Plate 1 | G03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 80640
Plate 1 | H03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 87240
Plate 1 | I03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 165400
Plate 1 | J03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 61960
Plate 1 | K03 | Group 1 | OX 1.46E-4 mM | 44510
Plate 1 | L03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 59240
Plate 1 | M03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 104900
Plate 1 | N03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 88230
Plate 1 | O03 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 61050
Plate 1 | B04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 56050
Plate 1 | C04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 83880
Plate 1 | D04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 27940
Plate 1 | E04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 90400
Plate 1 | F04 | Group 1 | OX 1.14E-6 mM | 64900
Plate 1 | G04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 80000
Plate 1 | H04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 115500
Plate 1 | I04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 132400
Plate 1 | J04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 47460
Plate 1 | K04 | Group 1 | OX 2.93E-4 mM | 140300
Plate 1 | L04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 46030
Plate 1 | M04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 55020
Plate 1 | N04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 110400
Plate 1 | O04 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 46920
Plate 1 | B05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 69500
Plate 1 | C05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 67310
Plate 1 | D05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 86370
Plate 1 | E05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 46660
Plate 1 | F05 | Group 1 | OX 2.29E-6 mM | 127700
Plate 1 | G05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 174900
Plate 1 | H05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 88320
Plate 1 | I05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 134000
Plate 1 | J05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 44680
Plate 1 | K05 | Group 1 | OX 5.86E-4 mM | 62940
Plate 1 | L05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 76790
Plate 1 | M05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 160800
Plate 1 | N05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 116100
Plate 1 | O05 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 50490
Plate 1 | B06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 124100
Plate 1 | C06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 121000
Plate 1 | D06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 97530
Plate 1 | E06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 85990
Plate 1 | F06 | Group 1 | OX 4.58E-6 mM | 133100
Plate 1 | G06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 104100
Plate 1 | H06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 160100
Plate 1 | I06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 50100
Plate 1 | J06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 30820
Plate 1 | K06 | Group 1 | OX 1.17E-3 mM | 87350
Plate 1 | L06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 28840
Plate 1 | M06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 43030
Plate 1 | N06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 15150
Plate 1 | O06 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 55930
Plate 1 | B07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 58060
Plate 1 | C07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 165200
Plate 1 | D07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 125400
Plate 1 | E07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 53590
Plate 1 | F07 | Group 1 | OX 9.16E-6 mM | 83350
Plate 1 | G07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 111200
Plate 1 | H07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 140800
Plate 1 | I07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 65610
Plate 1 | J07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 66780
Plate 1 | K07 | Group 1 | OX 2.34E-3 mM | 69440
Plate 1 | L07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 3688
Plate 1 | M07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 1824
Plate 1 | N07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 4736
Plate 1 | O07 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 3160
Plate 1 | B08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 32340
Plate 1 | C08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 41300
Plate 1 | D08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 153500
Plate 1 | E08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 89630
Plate 1 | F08 | Group 1 | OX 1.83E-5 mM | 67510
Plate 1 | G08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 161700
Plate 1 | H08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 76010
Plate 1 | I08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 144500
Plate 1 | J08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 128000
Plate 1 | K08 | Group 1 | OX 4.69E-3 mM | 21090
Plate 1 | L08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 2533
Plate 1 | M08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 479.3
Plate 1 | N08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 394.9
Plate 1 | O08 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 479.1
Plate 1 | B09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 63670
Plate 1 | C09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 52370
Plate 1 | D09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 88570
Plate 1 | E09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 62630
Plate 1 | F09 | Group 1 | OX 3.66E-5 mM | 84300
Plate 1 | G09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 124400
Plate 1 | H09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 129800
Plate 1 | I09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 127600
Plate 1 | J09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 60140
Plate 1 | K09 | Group 1 | OX 9.38E-3 mM | 116800
Plate 1 | L09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 2678
Plate 1 | M09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 890.7
Plate 1 | N09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 814.8
Plate 1 | O09 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 609.8
Plate 1 | B10 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 546000
Plate 1 | C10 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 295400
Plate 1 | D10 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 316500
Plate 1 | E10 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 691800
Plate 1 | F10 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 490900
Plate 1 | G10 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 12480
Plate 1 | H10 | Group 1 | OX 1.88E-2 mM | 143200
Plate 1 | I10 | Group 1 | OX 3.75E-2 mM | 82870
Plate 1 | J10 | Group 1 | OX 7.50E-2 mM | 99760
Plate 1 | K10 | Group 1 | OX 1.50E-1 mM | 93640
Plate 1 | L10 | Group 1 | OX 3.00E-1 mM | 16310
Plate 1 | M10 | Group 1 | OX 6.00E-1 mM | 4797
Plate 1 | N10 | Group 1 | OX 1.20E0 mM | 3221
Plate 1 | O10 | Group 1 | OX 2.4E0 mM | 1190
Plate 1 | B11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 574100
Plate 1 | C11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 348500
Plate 1 | D11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 262300
Plate 1 | E11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 460700
Plate 1 | F11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 504300
Plate 1 | G11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 12200
Plate 1 | H11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 464500
Plate 1 | I11 | Group 1 | CDMO OX BLANK | 889300
Plate 1 | J11 | Group 1 | CDMO OX 2.29E-6 mM | 268100
Plate 1 | K11 | Group 1 | CDMO OX 3.66E-5 mM | 909700
Plate 1 | L11 | Group 1 | CDMO OX 5.86E-4 mM | 361000
Plate 1 | M11 | Group 1 | CDMO OX 9.38E-3 mM | 250700
Plate 1 | N11 | Group 1 | CDMO OX 1.50E-1 mM | 382600
Plate 1 | O11 | Group 1 | CDMO OX 2.40E0 mM | 5743
Plate 1 | B12 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 61200
Plate 1 | C12 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 58720
Plate 1 | D12 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 114200
Plate 1 | E12 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 107500
Plate 1 | F12 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 82330
Plate 1 | G12 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 100100
Plate 1 | H12 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 183700
Plate 1 | I12 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 169400
Plate 1 | J12 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 45160
Plate 1 | K12 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 44270
Plate 1 | L12 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 27340
Plate 1 | M12 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 5672
Plate 1 | N12 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 14230
Plate 1 | O12 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 7377
Plate 1 | B13 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 49540
Plate 1 | C13 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 53750
Plate 1 | D13 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 125800
Plate 1 | E13 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 42490
Plate 1 | F13 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 168700
Plate 1 | G13 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 116600
Plate 1 | H13 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 41480
Plate 1 | I13 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 116500
Plate 1 | J13 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 157900
Plate 1 | K13 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 69710
Plate 1 | L13 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 13370
Plate 1 | M13 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 8117
Plate 1 | N13 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 20520
Plate 1 | O13 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 10300
Plate 1 | B14 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 133600
Plate 1 | C14 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 89120
Plate 1 | D14 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 60980
Plate 1 | E14 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 78280
Plate 1 | F14 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 88230
Plate 1 | G14 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 136000
Plate 1 | H14 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 116700
Plate 1 | I14 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 40970
Plate 1 | J14 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 113100
Plate 1 | K14 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 59370
Plate 1 | L14 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 24350
Plate 1 | M14 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 4614
Plate 1 | N14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 41250
Plate 1 | O14 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 11780
Plate 1 | B15 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 67440
Plate 1 | C15 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 69330
Plate 1 | D15 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 100200
Plate 1 | E15 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 104700
Plate 1 | F15 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 87790
Plate 1 | G15 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 96790
Plate 1 | H15 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 100400
Plate 1 | I15 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 134400
Plate 1 | J15 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 48910
Plate 1 | K15 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 63390
Plate 1 | L15 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 13890
Plate 1 | M15 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 18040
Plate 1 | N15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 39510
Plate 1 | O15 | Group 1 | SN38 1.25E1 mM | 23340
Plate 1 | B16 | Group 1 | SN38 5.96E-6 mM | 22060
Plate 1 | C16 | Group 1 | SN38 1.19E-5 mM | 71360
Plate 1 | D16 | Group 1 | SN38 2.38E-5 mM | 106300
Plate 1 | E16 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 98810
Plate 1 | F16 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 88130
Plate 1 | G16 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 64090
Plate 1 | H16 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 119700
Plate 1 | I16 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 133900
Plate 1 | J16 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 147800
Plate 1 | K16 | Group 1 | SN38 1.95E-1 mM | 121600
Plate 1 | L16 | Group 1 | SN38 3.91E-1 mM | 4690
Plate 1 | M16 | Group 1 | SN38 7.81E-1 mM | 4351
Plate 1 | N16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 15900
Plate 1 | O16 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 26110
Plate 1 | B17 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 41230
Plate 1 | C17 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 58080
Plate 1 | D17 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 147400
Plate 1 | E17 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 40790
Plate 1 | F17 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 101400
Plate 1 | G17 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 71060
Plate 1 | H17 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 92500
Plate 1 | I17 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 80130
Plate 1 | J17 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 145300
Plate 1 | K17 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 8436
Plate 1 | L17 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 29700
Plate 1 | M17 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 19140
Plate 1 | N17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 8741
Plate 1 | O17 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 22400
Plate 1 | B18 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 77450
Plate 1 | C18 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 21570
Plate 1 | D18 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 107700
Plate 1 | E18 | Group 1 | SN38 3.81E-4 mM | 52770
Plate 1 | F18 | Group 1 | SN38 7.63E-4 mM | 85720
Plate 1 | G18 | Group 1 | SN38 1.53E-3 mM | 78730
Plate 1 | H18 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 61030
Plate 1 | I18 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 106400
Plate 1 | J18 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 87750
Plate 1 | K18 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 7805
Plate 1 | L18 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 6074
Plate 1 | M18 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 30210
Plate 1 | N18 | Group 1 | SN38 2.50E1 mM | 18780
Plate 1 | O18 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 17740
Plate 1 | B19 | Group 1 | SN38 4.77E-5 mM | 46120
Plate 1 | C19 | Group 1 | SN38 9.54E-5 mM | 39660
Plate 1 | D19 | Group 1 | SN38 1.91E-4 mM | 100600
Plate 1 | E19 | Group 1 | SN38 3.05E-3 mM | 83070
Plate 1 | F19 | Group 1 | SN38 6.10E-3 mM | 168700
Plate 1 | G19 | Group 1 | SN38 1.22E-2 mM | 83370
Plate 1 | H19 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 120200
Plate 1 | I19 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 112700
Plate 1 | J19 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 233700
Plate 1 | K19 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 12740
Plate 1 | L19 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 14530
Plate 1 | M19 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 35020
Plate 1 | N19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 8867
Plate 1 | O19 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 11520
Plate 1 | B20 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 478000
Plate 1 | C20 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 343500
Plate 1 | D20 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 496800
Plate 1 | E20 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 267400
Plate 1 | F20 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 35680
Plate 1 | G20 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 48030
Plate 1 | H20 | Group 1 | SN38 2.44E-2 mM | 71160
Plate 1 | I20 | Group 1 | SN38 4.88E-2 mM | 72460
Plate 1 | J20 | Group 1 | SN38 9.77E-2 mM | 74410
Plate 1 | K20 | Group 1 | SN38 1.56E0 mM | 25180
Plate 1 | L20 | Group 1 | SN38 3.13E0 mM | 21310
Plate 1 | M20 | Group 1 | SN38 6.25E0 mM | 31680
Plate 1 | N20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 42340
Plate 1 | O20 | Group 1 | SN38 5.00E1 mM | 17230
Plate 1 | B21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 369600
Plate 1 | C21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 743400
Plate 1 | D21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 337100
Plate 1 | E21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 147800
Plate 1 | F21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 27710
Plate 1 | G21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 51720
Plate 1 | H21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 324500
Plate 1 | I21 | Group 1 | CDMO SN38 BLANK | 406500
Plate 1 | J21 | Group 1 | CDMO SN38 9.54E-5 mM | 599600
Plate 1 | K21 | Group 1 | CDMO SN38 7.63E-4 mM | 502600
Plate 1 | L21 | Group 1 | CDMO SN38 1.22E-2 mM | 575700
Plate 1 | M21 | Group 1 | CDMO SN38 1.95E-1 mM | 245000
Plate 1 | N21 | Group 1 | CDMO SN38 3.13E0 mM | 28630
Plate 1 | O21 | Group 1 | CDMO SN38 5.00E1 mM | 18790
Plate 1 | B22 | Group 1 | OX BLANK | 111200
Plate 1 | C22 | Group 1 | OX BLANK | 60200
Plate 1 | D22 | Group 1 | OX BLANK | 126200
Plate 1 | E22 | Group 1 | OX BLANK | 118400
Plate 1 | F22 | Group 1 | OX BLANK | 151700
Plate 1 | G22 | Group 1 | OX BLANK | 109200
Plate 1 | H22 | Group 1 | OX BLANK | 61280
Plate 1 | I22 | Group 1 | NVX 0 uM | 48630
Plate 1 | J22 | Group 1 | NVX 20 uM | 11500
Plate 1 | K22 | Group 1 | NVX 20 uM | 9462
Plate 1 | L22 | Group 1 | NVX 20 uM | 10360
Plate 1 | M22 | Group 1 | NVX 40 uM | 5075
Plate 1 | N22 | Group 1 | NVX 40 uM | 1827
Plate 1 | O22 | Group 1 | NVX 40 uM | 1502
Plate 1 | B23 | Group 1 | STP 0 uM | 26310
Plate 1 | C23 | Group 1 | STP 20 uM | 1843
Plate 1 | D23 | Group 1 | STP 20 uM | 2769
Plate 1 | E23 | Group 1 | STP 20 uM | 2648
Plate 1 | F23 | Group 1 | STP 40 uM | 2856
Plate 1 | G23 | Group 1 | STP 40 uM | 2286
Plate 1 | H23 | Group 1 | STP 40 uM | 2070
Plate 1 | I23 | Group 1 | SN38 BLANK | 81820
Plate 1 | J23 | Group 1 | SN38 BLANK | 27990
Plate 1 | K23 | Group 1 | SN38 BLANK | 40630
Plate 1 | L23 | Group 1 | SN38 BLANK | 34930
Plate 1 | M23 | Group 1 | SN38 BLANK | 11130
Plate 1 | N23 | Group 1 | SN38 BLANK | 89260
Plate 1 | O23 | Group 1 | SN38 BLANK | 59050

## General information
General information
| Software version | SkanIt Software 6.1 RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51

## Session information
Session information
| Session name | 20220208_5857_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax
| Session notes | OXA & SN38 drug layout for V2
12NOV2021
| Software version | SkanIt Software RE for Microplate Readers RE, ver. 6.1.0.51
| Execution time | 2/8/2022 2:09:20 PM
| User | DESKTOP-Q87EDMT\VarioSKAN

## Instrument information
Instrument information
| Name |  | Varioskan LUX
| ESW version |  | 1.00.38
| Optical response compensation |  | Yes
| Serial number |  | 3020-80787
Instrument modules
|  | Module's name | LAT module
|  | Module's serial number | LL2041802
|  | Plate adapter name | 384-well adapter for plate without lid
|  | Plate adapter number | 4
|  | Incubator | Yes
|  | Gas control | No
|  | Top optics | Yes
|  | Bottom optics | No
|  | Dispenser | No

## Protocol parameters
Protocol parameters
| Measurement order | 3
| Use settle delay | Yes
| Check temperature at start [°C] | No
Luminescence 1
| Optics | Normal
| Use smaller aperture | No
| Dynamic Range | Automatic
| Measurement Time [ms] | 1000

## Run log
Run log
| Time | Event | Information
| 2/8/2022 2:09:20 PM | Session 20220208_5857_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax started
| 2/8/2022 2:09:20 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:09:21 PM | Step Luminescence 1 started
| 2/8/2022 2:09:25 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:09:28 PM | Calibration | Luminometric 1.09426 139859183
| 2/8/2022 2:10:25 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:11:25 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:12:25 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:13:25 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/8/2022 2:14:25 PM | Temperature | 22.3°C
| 2/8/2022 2:15:25 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:15:30 PM | Step Luminescence 1 ended
| 2/8/2022 2:15:30 PM | Temperature | 22.2°C
| 2/8/2022 2:15:41 PM | Session 20220208_5857_V2_Day4_OX_CTG_MP.skax ended

## Layout definitions
Name | Plate 1
Plate template | BRAND, clear bottom, white/black, 384-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A
B |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 5.96E-6 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | OX BLANK | STP 0 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
C |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 1.19E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
D |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 2.38E-5 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
E |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 4.77E-5 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.81E-4 mM | SN38 3.05E-3 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | OX BLANK | STP 20 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
F |  | OX 2.86E-7 mM | OX 5.72E-7 mM | OX 1.14E-6 mM | OX 2.29E-6 mM | OX 4.58E-6 mM | OX 9.16E-6 mM | OX 1.83E-5 mM | OX 3.66E-5 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 9.54E-5 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 7.63E-4 mM | SN38 6.10E-3 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
G |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.91E-4 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.53E-3 mM | SN38 1.22E-2 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1 | 0
H |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.88E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 3.05E-3 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | SN38 2.44E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | OX BLANK | STP 40 uM
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0
I |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 3.75E-2 mM | CDMO OX BLANK | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 6.10E-3 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | SN38 4.88E-2 mM | CDMO SN38 BLANK | NVX 0 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
J |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 7.50E-2 mM | CDMO OX 2.29E-6 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 1.22E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | SN38 9.77E-2 mM | CDMO SN38 9.54E-5 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
K |  | OX 7.32E-5 mM | OX 1.46E-4 mM | OX 2.93E-4 mM | OX 5.86E-4 mM | OX 1.17E-3 mM | OX 2.34E-3 mM | OX 4.69E-3 mM | OX 9.38E-3 mM | OX 1.50E-1 mM | CDMO OX 3.66E-5 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.95E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 1.56E0 mM | CDMO SN38 7.63E-4 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
L |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 3.00E-1 mM | CDMO OX 5.86E-4 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.91E-1 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 3.13E0 mM | CDMO SN38 1.22E-2 mM | NVX 20 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
M |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 6.00E-1 mM | CDMO OX 9.38E-3 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 7.81E-1 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 6.25E0 mM | CDMO SN38 1.95E-1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
N |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 1.20E0 mM | CDMO OX 1.50E-1 mM | SN38 1.56E0 mM | SN38 6.25E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 3.13E0 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
O |  | OX 1.88E-2 mM | OX 3.75E-2 mM | OX 7.50E-2 mM | OX 1.50E-1 mM | OX 3.00E-1 mM | OX 6.00E-1 mM | OX 1.20E0 mM | OX 2.4E0 mM | OX 2.4E0 mM | CDMO OX 2.40E0 mM | SN38 3.13E0 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 1.25E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 2.50E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | SN38 5.00E1 mM | CDMO SN38 5.00E1 mM | NVX 40 uM | SN38 BLANK
|  | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1 | Group 1
|  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 0 | 1:1
P